Журнал о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ЗАО «Транссетьком Волга»

вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за 3 квартал 2017г.

| № | Диспетчерское наименование | Количество точек поставки | Количество потребителей услуг | Дата и время отключения | Дата и время включения | Время простоя | Причина отключения | Повреждённое оборудование | Недопоставлено кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12А-5Б | 1 | 1 | 13 ч. 58 м, 23.08.2017 | 19 ч. 30 м, 24.08.2017 | 30 | обрыв КЛ-6 кВ | КЛ-6 кВ | 1397 |
| Итого | 1397 |

Главный инженер