Журнал о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ЗАО «Транссетьком Волга»,

вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за август 2017

| № | Диспетчерское наименование | Количество точек поставки | Количество потребителей услуг | Дата и время отключения | Дата и время включения | Время простоя | Причина отключения | Повреждённое оборудование | Недопоставлено кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12А-5Б | 1 | 1 | 13 ч. 58 м, 23.08.2017 | 19 ч. 30 м, 24.08.2017 | 30 | обрыв КЛ-6 кВ | КЛ-6 кВ | 1397 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Журнал о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ЗАО «Транссетьком Волга», вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за август 2016

| № | Дата и время регистрации заявок | Адрес | Тип повреждения | Диспетчерское наименование | Дата и время выполнения | Что сделано | Простой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |