**Журнал сводных данных о запланированных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности**

**ЗАО «Транссетьком Волга»,**

**для проведения ремонтных работ в электроустановках**

**за май 2022 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Плановые отключения(Диспетчерское наименование и причина ремонта) | Количество точек поставки | Количество потребителей услуг | Дата и время отключения | Дата и время включения | Время простоя | Недопоставлено кВт/ч |
|  | ГМТ 6 кВ КВЛ | 1 | 1 | 09:00 05.05.22 | 14:30 05.05.22 | 5,5 | 0 |
|  | ГМТ 6 кВ КВЛ | 1 | 1 | 06.05.228.25 | 06.05.2213.10 | 4,75 | 0 |
|  | НОРТА 1 0,4 кВ КЛ | 1 | 1 | 11.05.229.25 | 11.05.2213.05 | 3,666666667 | 0 |
|  | НОРТА 2 0,4 кВ КЛ | 1 | 1 | 12.05.228.50 | 12.05.2211.00 | 2,166666667 | 0 |
|  | НИИП-1 6 кВ КЛ | 1 | 1 | 12.05.2210.50 | 13.05.2213.50 | 27 | 0 |
|  | НИИП-2 6 кВ КЛ | 1 | 1 | 16.05.229.30 | 17.05.2214.50 | 29,33333333 | 0 |
|  | 20-1 0,4кВ КЛ | 1 | 1 | 17.05.229.35 | 17.05.2210.25 | 0,833333333 | 0 |
|  | ВОХР СП-2 0,4 кВ КЛ | 1 | 1 | 18.05.228.50 | 18.05.2211.00 | 2,166666667 | 0 |
|  | 20-3 0,4 кВ КЛ | 1 | 1 | 19.05.227.55 | 19.05.2210.00 | 3,083333333 | 0 |
|  | ПРИМА-ЛЕКС 0,4 кВ КЛ | 1 | 1 | 19.05.228.00 | 19.05.229.55 | 1,916666667 | 0 |
|  | АСТАТ 6 кВ КЛ | 1 | 1 | 19.05.228.20 | 19.05.2212.00 | 3,666666667 | 0 |
|  | В2-40 6 кВ КЛ | 1 | 1 | 20.05.229.50 | 23.05.2210.55 | 73,08333333 | 0 |
|  | 21-5 0,4 кВ КЛ | 1 | 1 | 24.05.228.40 | 24.05.2211.05 | 2,416666667 | 0 |
|  | ГМТ 6 кВ КВЛ | 1 | 1 | 26.05.2210.30 | 27.05.2212.30 | 26 | 0 |