Журнал сводных данных о запланированных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности

ЗАО «Транссетьком Волга», для проведения ремонтных работ в электроустановках

за апрель 2019 г.

| № п/п | Плановые отключения (Диспетчерское наименование и причина ремонта) | Количество точек поставки | Количество потребителей услуг | Дата и время отключения | Дата и время включения | Время простоя | Недопоставлено кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фидер 11Ш Поверка трансформаторов тока | 1 | 1 | 04.04.19 8 00 | 04.04.19 10 20 | 2час.20мин. | 0 |
| 2 | Фидер 40Ш Поверка трансформаторов тока | 1 | 1 | 04.04.19 09 40 | 04.04.19 12 20 | 2час.40мин. | 0 |
| 3 | Фидер 6Ш Поверка трансформаторов тока | 1 | 1 | 04.04.19 9 20 | 04.04.19 10 30 | 1час.10мин. | 0 |
| 4 | Фидер 40Ш Ремонт привода ВМ | 1 | 1 | 05.04.19 08 26 | 05.04.19 13 15 | 4час.49мин. | 0 |
| 5 | Фидер 12Ш Поверка трансформаторов тока | 1 | 1 | 18.04.19 09 07 | 18.04.19 12 43 | 3час.36мин. | 0 |
| 6 | Фидер 19Ш Поверка трансформаторов тока | 1 | 1 | 18.04.19 08 20 | 18.04.19 10 47 | 2час.27мин. | 0 |
| 7 | Фидер 13Ш Поверка трансформаторов тока | 1 | 1 | 18.04.19 11 12 | 18.04.19 13 09 | 1час.57мин. | 0 |
| 8 | Фидер 4Ц Ремонт металлоконструкций | 1 | 1 | 18.04.19 14 30 | 26.04.19 09 26 | 186час.56мин. | 0 |
| 9 | ВЛ-115 Опробование автоматики ВМ | 1 |  | 22.04.19 10 05 | 22.04.19 16 46 | 6час.41мин. | 0 |
| 10 | Астат-2 Текущий ремонт вводного выключателя | 1 | 1 | 26.04.19 8 15 | 26.04.19 11 10 | 2час.55мин. | 0 |