Журнал сводных данных о запланированных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности

ЗАО «Транссетьком Волга», для проведения ремонтных работ в электроустановках

за июнь 2019 г.

| № п/п | Плановые отключения (Диспетчерское наименование и причина ремонта) | Количество точек поставки | Количество потребителей услуг | Дата и время отключения | Дата и время включения | Время простоя | Недопоставлено кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КРУН-2 6/10кВ Ремонт трансформатора Т-2 | 1 | 1 | 03.06.19 7 35 | 11.09.19 14 45 |  | 0 |
| 2 | «49Т-2» Ремонт потребительского кабеля 6кВ | 1 | 1 | 18.06.19 8 30 | 18.06.19 13 10 | 4час.40мин. | 0 |
| 3 | «9Т-2» Ремонт потребительского кабеля 6кВ | 1 | 1 | 18.06.19 8 30 | 18.06.19 13 10 | 4час.40мин. | 0 |
| 4 | «20Т-1» Отключение в резерв для экономия электроэнергии | 1 |  | 20.06.19 8 55 | 09.07.19 13 15 | 455час.10мин. | 0 |
| 5 | «21Т-2» Отключение в резерв для экономия электроэнергии | 1 |  | 20.06.19 8 55 | 09.07.19 13 15 | 455час.10мин. | 0 |