Журнал сводных данных о запланированных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности

ЗАО «Транссетьком Волга», для проведения ремонтных работ в электроустановках

за июль 2019 г.

| № п/п | Плановые отключения (Диспетчерское наименование и причина ремонта) | Количество точек поставки | Количество потребителей услуг | Дата и время отключения | Дата и время включения | Время простоя | Недопоставлено кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛР ВЛ 186 Текущий ремонт ЛР и замена опорных изоляторов | 1 | 1 | 02.07.19 10 55 | 05.07.19 15 15 | 74час.10мин. |  |
| 2 | «ГЭС-Экотехнологии» Ремонт эл.кабеля | 1 | 1 | 02.07.19 08 25 | 03.07.19 19 00 | 27час.35мин. |  |
| 3 | Трансформатор 110 кВ ОТ-1 Испытания силового трансформатора |  |  | 08.07.19 08 15 | 11.07.19 10 00 | 73час.45мин. |  |
| 4 | 1 секция 6 кВ ПС41 Регулировка выкатного элемента присоединения 6 кВ ИП Володин |  |  | 09.07.19 09 25 | 09.07.19 11 10 | 01час.45мин. |  |
| 5 | Подстанция «Оргстекло» присоединения 6 кВ 20Т1 и 21Т2 Снижение потерь электроэнергии ЗАО «Экструдер» | 2 | 1 | 20.06.19 08 55 | 09.07.19 13 15 | 450час.20мин. |  |
| 6 | В1-52 Проверка устройств РЗА |  |  | 10.07.19 07 50 | 10.07.19 13 30 | 05час.40мин. |  |
| 7 | В4-52 Проверка устройств РЗА |  |  | 11.07.19 11 45 | 11.07.19 13 40 | 01час.55мин. |  |
| 8 | Трансформатор 110 кВ ОТ-1 Ремонт ТСН №1 |  |  | 17.06.19 12 44 | 12.07.19 09 50 | 597час.04мин. |  |
| 9 | Трансформатор 110 кВ ОТ-2 Ремонт ТСН №2 |  |  | 12.07.19 09 50 | Н.в. |  |  |
| 10 | 33Т1, 34Т1 Текущий ремонт присоединения | 1 |  | 17.07.19 08 15 | 17.07.19 08 55 | 00час.40мин. |  |
| 11 | ВЛ 110кВ №110 Замена опорных изоляторов на подстанции «Оргстекло» | 1 |  | 17.07.19 10 10 | 19.07.19 15 40 | 53час.20мин. |  |
| 12 | УЗ-62/9-2 Трассировка кабеля | 1 |  | 17.07.19 14 20 | 17.07.19 19 25 | 05час.05мин. |  |
| 13 | ИП Володин Проверка фазировки | 1 | 1 | 18.07.19 09 10 | 18.07.19 10 10 | 01час.00мин. |  |
| 14 | НИИП-4 Ремонт кабельной линии | 1 | 1 | 22.07.19 10 50 | По н.в. |  |  |
| 15 | 33Т2, 34Т2 |  |  |  | 23.07.19 11 40 |  |  |
| 16 | 13Ш Безопасное выполнение работ | 1 |  | 09.07.19 09 12 | 09.07.19 11 14 | 02час.02мин. |  |
| 17 | 7Ц Расчистка трассы ВЛ | 1 | 1 | 16.07.19 09 45 | 16.07.19 14 35 | 04час.50мин. |  |
| 18 | ВЛ 110 кВ Южная Замена изоляторов на опорах, замена гасителей вибрации, подсоединение грозозащитного троса к телу опор. Замер tg высоковольтных вводов ВМ 110 кВ. | 1 | 1 | 18.07.19 05 36 | 19.07.19 16 29 | 34час.53мин. |  |
| 19 | ВЛ 110 кВ Южная Замена изоляторов на опорах, замена гасителей вибрации, подсоединение грозозащитного троса к телу опор. Ремонт ЗР ЛР (Р-3) сторона линии. | 1 | 1 | 22.07.19 09 23 | 23.07.19 16 01 | 30час.38мин. |  |
| 20 | 12Ш Текущий ремонт | 1 | 1 | 25.07.19 08 06 | Работы не окончены |  |  |
| 21 | ВМ 110 кВ ВЛ Игумновская Капитальный ремонт | 1 | 1 | 22.07.19 05 22 | 26.07.19 13 42 | 104час.20мин. |  |
| 22 | ВЛ 110 кВ 115 Капитальный ремонт. Замена изоляторов, установка гасителей вибрации, ремонт железобетонных опор. Ремонт провода в пролетах опор, ревизия шлейфов. | 1 | 1 | 29.07.19 10 31 | 02.08.19 18 12 | 127час.41мин. |  |