Журнал сводных данных о запланированных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности

ЗАО «Транссетьком Волга», для проведения ремонтных работ в электроустановках

за август 2019 г.

| № п/п | Плановые отключения (Диспетчерское наименование и причина ремонта) | Количество точек поставки | Количество потребителей услуг | Дата и время отключения | Дата и время включения | Время простоя | Недопоставлено кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор 3Т Отшиновка в/в вводов трансформаторов 3Т |  |  | 31.07.19г. 14.30 | 05.08.19г 14.05 | 110 часов 5 минут | 0 |
| 2 | 2-я нулевая Замена натяжной изоляции 2 нулевой шины |  |  | 31.07.19г. 15.20 | 05.08.19г. 14.40 | 110 часов 40 минут | 0 |
| 3 | ВЛ-115 Замена изоляторов, установка гасителей вибрации | 1 |  | - | 02.08.19 18.30 | 42 часа 30 минут | 0 |
| 4 | Трансформатор 5ГТ Отшиновка и подшиновка в/в вводов трансформатора 5ГТ |  |  | 05.08.19г. 17.20 | 13.08.19г. 14.45 | 188 часов 25 минут | 0 |
| 5 | Фидер 1Ц Доливка масла в трансформатор потребителя ООО «Эл-Транс» | 1 | 1 | 06.08.19г. 11.50 | - |  | 0 |
| 6 | ТН-1СИ Поверка трансформаторов напряжения 2СИ |  |  | 07.08.19г. 08.40 | 07.08.19г. 10.20 | 1 час 40 минут | 0 |
| 7 | ТН-2СИ Поверка трансформаторов напряжения 2СИ |  |  | 07.08.19г. 11.50 | 07.08.19г. 13.20 | 1 час 30 минут | 0 |
| 8 | Трансформатор 4ГТ Замена натяжных изоляторов |  |  | 08.08.19г 09.45 | 12.08.19г 11.30 | 97 часов 45 минут | 0 |
| 9 | ВЛ-115 Снятие нагрузки в связи с обнаружением поврежденного провода фаза С | 1 |  | 15.08.19г. 06.25 | 15.08.19г. 14.25 | 8 часов | 0 |
| 10 | 2 С.Ш. 110 кВ Текущий ремонт 2 СШ 110 кВ |  |  | 19.08.19г. 05.15 | 23.08.19г. 17.15 | 108 часов | 0 |
| 11 | ШСВМ СК 110 кВ Текущий ремонт разъединителя Р-2/СК |  |  | 19.08.19г 05.35 | 23.08.19г. 17.15 | 107 часов 40 минут | 0 |
| 12 | «В» КВЛ-116 Текущий ремонт ВМ КВЛ 116 | 1 |  | 20.08.19г. 05.40 | 20.08.19г. 12.10 | 6 часов 30 минут | 0 |
| 13 | Трансформатор 1Т Текущий ремонт разъединителя Р-2/1Т |  |  | 20.08.19г. 09.30 | 20.08.19г. 14.55 | 5 часов 25 минут | 0 |
| 14 | «В» ВЛ-Игумновская Текущий ремонт ВМ ВЛ Игумновская | 1 | 1 | 21.08.19г. 06.05 | 21.08.19г. 18.05 | 12 часов | 0 |
| 15 | Трансформатор 4Т Текущий ремонт трансформатора 4Т |  |  | 21.08.19г. 11.50 | 21.08.19г. 15.15 | 5 часов 25 минут | 0 |
| 16 | Трансформатор 1Т Текущий ремонт трансформатора 1Т |  |  | 21.08.19г. 12.15 | 21.08.19г. 13.30 | 1 час 15 минут | 0 |
| 17 | «В» ВЛ-115 Текщий ремонт ВМ ВЛ 115 | 1 | 1 | 22.08.19г. 06.10 | 22.08.19г. 22.20 | 16 часов 10 минут | 0 |
| 18 | Трансформатор 3Т Текущий ремонт разъединителя Р-2/3Т |  |  | 22.08.19г. 09.30 | 22.08.19г. 14.20 | 4 часа 50 минут | 0 |
| 19 | «В» ВЛ-Южная Текущий ремонт разъединителя Р-2 ВЛ Южная | 1 | 1 | 23.08.19г. 05.30 | 23.08.19г. 13.55 | 8 часов 25 минут | 0 |
| 20 | Трансформатор 5ГТ Текущий ремонт разъединителя Р-2/5ГТ |  |  | 23.08.19г. 10.05 | 23.08.19г. 14.40 | 6 часов 35 минут | 0 |
| 21 | 1 С.Ш. 110 кВ и ШСВМ СК Текущий ремонт 1 СШ 110 кВ |  |  | 26.08.19г. 05.25 | - | 138 часов 35 минут | 0 |
| 22 | «В» ВЛ-115 Текущий ремонт разъединителя Р-1/ВЛ 115 | 1 | 1 | 27.08.19 05..45 | 27.08.19г.. 14.00 | 8 часов 15 минут | 0 |
| 23 | «В» ВЛ-Игумновская Текущий ремонт разъединителя Р-1/ВЛ Игумновская | 1 | 1 | 28.08.19г.. 05.30 | 28.08.19г.. 15.25 | 9 часов 55 минут | 0 |
| 24 | «В» КВЛ-116 Текущий ремонт разъединителя Р-1/КВЛ 116 | 1 | 1 | 29.08.19г. 06.10 | 29.08.19г. 12.40 | 6 часов 30 минут | 0 |
| 25 | Трансформатор 1Т Текущий ремонт разъединителя Р-1/1Т |  |  | 30.08.19г. 04.35 | 30.08.19г. 13.40 | 10 часов 5 минут | 0 |
| 26 | «В» ВЛ-Южная Текущий ремонт Р-1/ВЛ Южная | 1 | 1 | 30.08.19г. 05.40 | 30.08.19г. 14.20 | 8 часов 40 минут | 0 |
| 27 | Трансформатор 3Т Замена подвесной изоляции 1СШ 110 кВ |  |  | 30.08.19г. 11.15 | 31.08.19г. 18.40 | 31 час 25 минут | 0 |
| 28 | «В» КВЛ-116 Замена натяжной изоляции 1СШ 110 кВ | 1 | 1 | 31.08.19г. 05.25 | 31.08.19г. 18.30 | 13 часов 5 минут | 0 |
| 29 | 54Т-1 Текущий ремонт щита 0,4кВ ПС54 |  |  | 01.08.19 08.20 | 02.08.19 09.50 | 25часов 30 минут | 0 |
| 30 | Трансформатор ВТ-2 Текущий ремонт ВЛ 110кВ №110 |  |  | 07.08.19 08.00 | 09.08.19 16. 10 | 56часов 10минут | 0 |
| 31 | УЗ-62/9-2 Текущий ремонт потребительской кабельной линии 6кВ | 1 | 1 | 14.08.19 12.15 | 14.08.19 13.45 | 1час.30 минут | 0 |
| 32 | УЗ-62/9-2 Текущий ремонт потребительской кабельной линии 6кВ | 1 | 1 | 22.08.19 8.00 | 22.08.19 14.20 | 6часов 20минут | 0 |