Журнал сводных данных о запланированных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности

ЗАО «Транссетьком Волга», для проведения ремонтных работ в электроустановках

за сентябрь 2019 г.

| № п/п | Плановые отключения (Диспетчерское наименование и причина ремонта) | Количество точек поставки | Количество потребителей услуг | Дата и время отключения | Дата и время включения | Время простоя | Недопоставлено кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор 4Т Текущий ремонт ШР-1, ВМ 110 трансформатора, замена натяжной изоляции 4Т |  |  | 11.09.19г. 06.15 | 14.09.19г. 17.30 | 83 часа 15 минут | 0 |
| 2 | Трансформатор 5ГТ Текущий ремонт Р-1/110 5ГТ |  |  | 12.09.19г. 21.00 | 16.09.19.г 15.40 | 90 часов 40 минут | 0 |
| 3 | 2-я нулевая шина 35 кВ Замена натяжной изоляции 2 н.ш. 35 кВ |  |  | 14.09.19г. 05.30 | 14.09.19г. 18.00 | 12 часов 30 минут | 0 |
| 4 | Трансформатор 5ГТ Замена натяжной изоляции 1 С.Ш. 110 кВ |  |  | 20.09.19г. 16.15 | 21.09.19г. 18.20 | 26 часов 5 минут | 0 |
| 5 | 2-я нулевая шина 35 кВ Замена натяжной изоляции |  |  | 20.09.19г. 16.40 | 22.09.19г. 08.30 | 39 часов 50 минут | 0 |
| 6 | Трансформатор 1Т Замена натяжной изоляции 1 С.Ш. 110 кВ |  |  | 21.09.19г. 05.40 | 21.09.19г. 17.15 | 11 часов 35 минут | 0 |
| 7 | Трансформатор 3Т Замена натяжной изоляции трансформатора 3Т |  |  | 21.09.19г. 14.40 | 22.09.19г. 08.20 | 17 часов 40 минут | 0 |
| 8 | 1 С.Ш. И ШСВМ СК Текущий ремонт 1СШ 110кВ и замена натяжной изоляции на 1СШ 110кВ |  |  | 26.08.19г. 05.25 | 23.09.19г. 10.25 | 538 часов 25 минут | 0 |
| 9 | УЗ62/9-1 Ремонт по заявке |  |  | 03.09.19 8.15 | 03.09.19 16.50 | 8час.35мин. | 0 |
| 10 | Трансформатор ВТ-1 Ремонт маслонаполненного ввода з.фазы |  |  | 03.09.19 9.56 | 03.09.19 16.34 | 7час.318мин. | 0 |
| 11 | ННИИРТ-2 Замер сопротивления изоляции КВЛ ННИИРТ-2 | 1 | 1 | 04.09.19 14.25 | 11.09.19 14.45 | 264 часа 25минут | 0 |
| 12 | УЗ62 /9-1 Долив масла в ВМ УЗ-62/9-1 | 1 | 1 | 25.09.19 9.20 | 25.09.19 9.45 | 25мин. | 0 |
| 13 | ТП2Т-1 Долив масла в трансформатор ТП2 Т-1 | 1 | 1 | 25.09.10 10.20 | 25.09.19 11.35 | 1час.15мин. | 0 |