Журнал сводных данных о запланированных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности

ЗАО «Транссетьком Волга», для проведения ремонтных работ в электроустановках

за январь 2020 г.

| № п/п | Плановые отключения (Диспетчерское наименование и причина ремонта) | Количество точек поставки | Количество потребителей услуг | Дата и время отключения | Дата и время включения | Время простоя | Недопоставлено кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фидер 47Ш Меры безопасного выполнения земляных работ на территории Игумновской ТЭЦ |  |  | 28.01.20 11ч. 05м | 29.01.20 15ч. 05м. | 28ч. | 0 |
| 2 | Фидер 48Ш Меры безопасного выполнения земляных работ на территории Игумновской ТЭЦ |  |  | 28.01.20 11ч. 05м | 29.01.20 14ч. 30м. | 27ч. 25мин. | 0 |
| 3 | Фидер 48Т-2 |  |  | 24.01.2020. 9.00 | 24.01.2020. 9.50 | 50мин. | 0 |
| 4 | Фидер 48Т-1 |  |  | 29.01.2020. 11.30 | 29.01.2020. 13.30 | 2 часа. | 0 |