**Журнал сводных данных о запланированных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности**

**ЗАО «Транссетьком Волга»,**

**для проведения ремонтных работ в электроустановках**

**за октябрь 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Плановые отключения** **(Диспетчерское наименование и причина ремонта)** | **Количество точек поставки** | **Количество потребителей услуг** | **Дата и время****отключения** | **Дата и время****включения** | **Время простоя** | **Недопоставлено****кВт/ч** |
| 1 | 47Ш |  |  | 23.10.19г. 11.55 | 23.10.19г. 16.16 | 4 часа 35 минут | 0 |
| 2 | 48Ш |  |  | 23.10.19г. 11.55 | 23.10.19г. 16.16 | 4 часа 35 минут | 0 |
| 3 | НИИРТ-1ремонт |  |  | 01.10.1911.20 | 18.10.199.38 | 406часов18мин | 0 |
| 4 | КРУН-1 |  |  | 01.10.1916.20 | 15.10.1910.45 | 354часа25мин | 0 |  |
| 5 | ОЖДЦ |  |  | 02.10.19 8.50 | 02.10.19 12.30 | 3часа 40мин | 0 |  |
| 6 | АСТАТ |  |  | 02.10.19 8.50 | 02.10.19 12.30 | 3часа40мин | 0 |  |
| 7 | ДПХИ-1 |  |  | 02.10.19 8.55 | 02.10.1910.30 | 1час35мин | 0 |  |
| 8 | ДПХИ-2 |  |  | 02.10.19 10.50 | 02.10.19 12.30 | 1час40мин | 0 |  |
| 9 | АКРИЛАТ-1 |  |  | 03.10.19 9.40 | 03.10.19 15.20 | 5часов40мин | 0 |  |
| 10 | АКРИЛАТ-3 |  |  | 03.10.19 10.30 | 03.10.19 15.50 | 5часов20мин | 0 |  |
| 11 | ИП ВОЛОДИН |  |  | 17.10.199.00 | 17.10.199.35 | 35мин | 0 |  |