|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Плановые отключения**  **(Диспетчерское наименование и причина ремонта)** | **Количество точек поставки** | **Количество потребителей услуг** | **Дата и время отключения** | **Дата и время включения** | **Время**  **простоя** | **Недопоставлено кВт/ч** |
| 1 | ОЖДЦ |  |  | 4.12.19  9.15 | 4.12.19  9.45 | 30мин | 0 |
| 2 | ДПХИ-1 |  |  | 4.12.19  9.15 | 4.12.19  9.45 | 30мин | 0 |
| 3 | ДПХИ-2 |  |  | 4.12.19  9.50 | 4.12.19  10.20 | 30мин | 0 |
| 4 | ПЛАСТИК ГРУПП -1 |  |  | 4.12.19  10.25 | 4.12.19  10.50 | 25мин | 0 |
| 5 | ПЛАСТИК ГРУПП-2 |  |  | 4.12.19  10.50 | 4.12.19  11.15 | 25мин | 0 |
| 6 | О1-11 |  |  | 4.12.19  12.00 | 4.12.19  12.20 | 20мин | 0 |
| 7 | О2-11 |  |  | 4.12.19  12.30 | 4.12.19  13.00 | 30мин | 0 |
| 8 | 49-Т1 |  |  | 5.12.19  10.00 | 5.12.19  13.20 | 3час20мин | 0 |
| 9 | ОЖДЦ |  |  | 11.12.19  9.00 | 11.12.19  9.45 | 45мин | 0 |
| 10 | 26Т-1 |  |  | 11.12.19  9.48 | 11.12.19  10.20 | 30мин | 0 |
| 11 | В2-40 |  |  | 19.12.19  9.40 | 19.12.19  10.10 | 30мин | 0 |
| 12 | В3-40 |  |  | 19.12.19  10.10 | 19.12.19  10.50 | 30мин | 0 |
| 13 | 9Т-1 |  |  | 23.12.19  9.20 | 23.12.19  10.25 | 1час5мин | 0 |
| 14 | 49Т-1 |  |  | 23.12.19  9.25 | 23.12.19  10.35 | 1час | 0 |
| 15 | 9Т-2 |  |  | 23.12.19  10.40 | 23.12.19  11.45 | 1час | 0 |