|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** |  **Плановые отключения**  **(Диспетчерское наименование и причина ремонта)** | **Количество точек поставки** | **Количество потребителей услуг** | **Дата и время отключения** | **Дата и время включения** | **Время** **простоя** | **Недопоставлено кВт/ч** |
| 1 |  ОЖДЦ |  |  | 4.12.19  9.15 |  4.12.19  9.45 |  30мин | 0 |
| 2 | ДПХИ-1 |  |  | 4.12.19  9.15 |  4.12.19  9.45 |  30мин | 0 |
| 3 | ДПХИ-2 |  |  | 4.12.19  9.50 | 4.12.19  10.20  |  30мин | 0 |
| 4 | ПЛАСТИК ГРУПП -1 |  |  | 4.12.19  10.25 | 4.12.19  10.50 | 25мин | 0 |
| 5 | ПЛАСТИК ГРУПП-2 |  |  | 4.12.19  10.50 |  4.12.19  11.15 | 25мин | 0 |
| 6 |  О1-11 |  |  | 4.12.19  12.00  |  4.12.19  12.20 | 20мин | 0 |
| 7 |  О2-11 |  |  |  4.12.19  12.30 |  4.12.19  13.00 | 30мин | 0 |
| 8 |  49-Т1 |  |  |  5.12.19  10.00 |  5.12.19  13.20 | 3час20мин | 0 |
| 9 |  ОЖДЦ |  |  | 11.12.19  9.00  |  11.12.19  9.45  | 45мин | 0 |
| 10 | 26Т-1 |  |  | 11.12.19 9.48 |  11.12.19 10.20 | 30мин | 0 |
| 11 | В2-40 |  |  | 19.12.19 9.40 |  19.12.19 10.10 | 30мин | 0 |
| 12 | В3-40 |  |  | 19.12.19 10.10 |  19.12.19 10.50 | 30мин | 0 |
| 13 |  9Т-1 |  |  | 23.12.19 9.20 |  23.12.19 10.25 | 1час5мин | 0 |
| 14 |  49Т-1 |  |  | 23.12.19 9.25 |  23.12.19 10.35 | 1час | 0 |
| 15 |  9Т-2 |  |  | 23.12.19 10.40 |  23.12.19 11.45 | 1час | 0 |