**Журнал о сводных данных о запланированных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ЗАО «Транссетьком Волга» (площадка ДОС, площадка Игумновская ТЭЦ), для проведения ремонтных работ в электроустановках за апрель 2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Плановые отключения**  **(Диспетчерское наименование и причина ремонта)** | **Количество точек поставки** | **Количество потребителей услуг** | **Дата и время отключения** | **Дата и время включения** | **Время**  **простоя** | **Недопоставлено кВт/ч** |
| 1 | Пр-е 0,4к В ОРГСИНТЕЗ-6 | 1 | 1 | 03.04.21  13.20 | 08.04.21  12.00 | 118,667 | 0 |
| 2 | Пр-е 0,4к В 239-4 | 1 | 1 | 06.04.21  8.30 | 06.04.21  12.45 | 4,25 | 0 |
| 3 | Пр-е 0,4к В ОРГСИНТЕЗ-2 | 1 | 1 | 08.04.21  9.00 | 08.04.21  12.00 | 3,0 | 0 |
| 4 | Пр-е 0,4к В ОРГСИНТЕЗ-4 | 1 | 1 | 08.04.21  9.00 | 08.04.21  12.00 | 3,0 | 0 |
| 5 | Пр-е 0,4к В ОРГСИНТЕЗ-8 | 1 | 1 | 08.04.21  9.00 | 08.04.21  12.00 | 3,0 | 0 |
| 6 | Пр-е 0,4К в ЭКОПОЛ -3 | 1 | 1 | 09.04.21  9.04 | 12.04.21  12.00 | 74,933 | 0 |
| 7 | НИИП-1 | 1 | 1 | 14.04.21  9.00 | 14.04.21  11.50 | 2,833 | 0 |
| 8 | НИИП-2 | 1 | 1 | 14.04.21  9.00 | 14.04.21  11.50 | 1,833 | 0 |
| 9 | НИИПТ-1 | 1 | 1 | 14.04.21  10.55 | 14.04.21  12.00 | 1,083 | 0 |
| 10 | АКРИЛАТ-4 | 1 | 1 | 15.04.21  8.25 | 15.04.21  16.50 | 8,417 | 0 |
| 11 | АКРИЛАТ-3 | 1 | 1 | 16.04.21  8.30 | 16.04.21  13.05 | 4,583 | 0 |
| 12 | 9Т-1 | 1 | 1 | 22.04.21  8.40 | 22.04.21  14.00 | 5,333 | 0 |
| 13 | 9Т-2 | 1 | 1 | 23.04.21  8.00 | 23.04.21  13.00 | 5,0 | 0 |
| 14 | НИИП 1 | 1 | 1 | 26.04.21  9.20 | 26.04.21  15.30 | 6,167 | 0 |
| 15 | НИИП 2 | 1 | 1 | 27.04.21  9.10 | 27.04.21  14.00 | 4,833 | 0 |
| 16 | 49Т-1 | 1 | 1 | 28.04.21  10.10 | 28.04.21  15.00 | 4,833 | 0 |
| 17 | 49Т-2 | 1 | 1 | 29.04.21  9.05 | 29.04.21  14.10 | 5,083 | 0 |
| 18 | ФОС-2 | 1 | 1 | 30.04.21  8.35 | 30.04.21  12.50 | 4,25 | 0 |
| 19 | Ш.Р. фид 6Ш от трансфера ГРУ-6кВ | 1 | 1 | 08.04.2021  15:40 | 09.04.2021  09:26 | 17,767 | 0 |
| 20 | Фидер 7Ц | 1 | 1 | 13.04.21  08:42 | 14.04.21  14:48 | 30,1 | 0 |
| 21 | ВЛ-139 | 1 | 1 | 19.04.21  12:47 | 21.04.21  19:58 | 55,183 | 0 |
| 22 | ВЛ — Южная | 1 | 1 | 27.04.21  05:55 | 28.04.21  15:16 | 33,35 | 0 |
| 23 | ВЛ — 115 | 1 | 1 | 26.04.21  05:31 | 27.04.21  13:48 | 32,283 | 0 |
| 24 | ВЛ — Игумновская | 1 | 1 | 22.04.21  05:26 | 23.04.21  14.03 | 32,617 | 0 |
| 25 | КВЛ - 116 | 1 | 1 | 29.04.21  06:27 | 30.04.21  14:28 | 32,017 | 0 |