**Журнал о сводных данных о запланированных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ЗАО «Транссетьком Волга» (площадка ДОС, площадка Игумновская ТЭЦ), для проведения ремонтных работ в электроустановках за май 2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Плановые отключения****(Диспетчерское наименование и причина ремонта)** | **Количество точек поставки** | **Количество потребителей услуг** | **Дата и время отключения** | **Дата и время включения** | **Время****простоя** | **Недопоставлено кВт/ч** |
| 1 | ф.14Ш | 1 | 1 | 31.05.21 8.54 | 31.05.21 16.22 | 7,43 | 0 |
| 2 | ф. 1Ц | 1 | 1 | 11.05.21 10.00 | 13.05.21 11.10 | 25,17 | 0 |
| 3 | 02-14 | 1 | 1 | 20.05.21 8.10 | 20.05.21 15.20 | 7,17 | 0 |
| 4 | ТП-3 | 1 | 1 | 21.05.218.05 | 21.05.2113.45 | 5,67 | 0 |
| 5 | ТП-2 | 1 | 1 | 21.05.218.05 | 21.05.2113.45 | 5,67 | 0 |
| 6 | 20Т-1 | 1 | 1 | 25.05.218.05 | 25.05.2115.00 | 6,92 | 0 |
| 7 | НИИП-3 | 1 | 1 | 26.05.219.00 | 27.05.2115.30 | 6,5 | 0 |
| 8 | НИИП-4 | 1 | 1 | 26.05.219.00 | 27.05.2115.30 | 6,5 | 0 |