**Журнал о сводных данных о запланированных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ЗАО «Транссетьком Волга» (площадка ДОС, площадка Игумновская ТЭЦ), для проведения ремонтных работ в электроустановках за июнь 2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Плановые отключения**  **(Диспетчерское наименование и причина ремонта)** | **Количество точек поставки** | **Количество потребителей услуг** | **Дата и время отключения** | **Дата и время включения** | **Время**  **простоя** | **Недопоставлено кВт/ч** |
| 1 | КОРУНД-С | 1 | 1 | 03.06.21  14.00 | 03.06.21.  15.30 | 1,5 | 0 |
| 2 | АСТАФЬЕВ | 1 | 1 | 03.06.21  14.00 | 03.06.21  15.30 | 1,5 | 0 |
| 3 | ФОС-2 | 1 | 1 | 11.06.21  8.10 | 11.06.21  14.10 | 6,0 | 0 |
| 4 | ВЛ - Южная | 1 | 1 | 01.06.2021 05.15 | 04.06.2021 20.00 | 86,75 | 0 |