**Журнал о сводных данных о запланированных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ЗАО «Транссетьком Волга» (площадка ДОС, площадка Игумновская ТЭЦ), для проведения ремонтных работ в электроустановках за июль 2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Плановые отключения**  **(Диспетчерское наименование и причина ремонта)** | **Количество точек поставки** | **Количество потребителей услуг** | **Дата и время отключения** | **Дата и время включения** | **Время**  **простоя** | **Недопоставлено кВт/ч** |
| 1 | ПОЛЕТ | 1 | 1 | 09.07.21  09.00 | 09.07.21.  11.15 | 2,25 | 0 |
| 2 | ЭФФЕКТ и К | 1 | 1 | 26.07.21  07.55 | 26.07.21  13.10 | 5,25 | 0 |
| 3 | 239-1 | 1 | 1 | 26.07.21  07.55 | 26.07.21  11.10 | 3,25 | 0 |
| 4 | 239-2 | 1 | 1 | 26.07.21  07.55 | 26.07.21  11.10 | 3,25 | 0 |
| 5 | 239-3 | 1 | 1 | 26.07.21  07.55 | 26.07.21  11.10 | 3,25 | 0 |
| 6 | 7Ц | 1 | 1 | 27.07.2021 09.55 | 29.07.2021 11.22 | 49,45 | 0 |