**Журнал о сводных данных о запланированных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ЗАО «Транссетьком Волга» (площадка ДОС, площадка Игумновская ТЭЦ), для проведения ремонтных работ в электроустановках за август 2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Плановые отключения****(Диспетчерское наименование и причина ремонта)** | **Количество точек поставки** | **Количество потребителей услуг** | **Дата и время отключения** | **Дата и время включения** | **Время****простоя** | **Недопоставлено кВт/ч** |
| 1 | ВЛ-115 | 1 | 1 | 09.08.2105.36 | 11.08.21.15.02 | 57,43 | 0 |
| 2 | ВЛ-Игумновская | 1 | 1 | 12.08.2106.09 | 13.08.2115.06 | 32,95 | 0 |
| 3 | КВЛ-116 | 1 | 1 | 16.08.2106.15 | 20.08.2116.47 | 106,53 | 0 |
| 4 | ВЛ-Южная | 1 | 1 | 17.08.2105.36 | 17.08.2116.41 | 11,08 | 0 |
| 5 | ВЛ-139 | 1 | 1 | 19.08.2106.10 | 20.08.2110.08 | 27,96 | 0 |
| 6 | К.10-1 | 1 | 1 | 10.08.2021 08.20 | 10.08.2021 13.20 | 05,00 | 0 |
| 7 | К.10-2 | 1 | 1 | 10.08.2021 08.20 | 10.08.2021 13.20 | 05,00 | 0 |
| 8 | К.10-3 | 1 | 1 | 10.08.2021 08.20 | 10.08.2021 13.20 | 05,00 | 0 |
| 9 | Прима-Лекс | 1 | 1 | 31.08.2021 11.55 | 31.08.2021 14.25 | 02,50 | 0 |