**Журнал о сводных данных о запланированных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ЗАО «Транссетьком Волга» (площадка ДОС, площадка Игумновская ТЭЦ), для проведения ремонтных работ в электроустановках за сентябрь 2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Плановые отключения**  **(Диспетчерское наименование и причина ремонта)** | **Количество точек поставки** | **Количество потребителей услуг** | **Дата и время отключения** | **Дата и время включения** | **Время**  **простоя** | **Недопоставлено кВт/ч** |
| 1 | 44Т-1 | 1 | 1 | 14.09.21  08.40 | 14.09.21.  14.00 | 5,33 | 0 |
| 2 | 44Т-2 | 1 | 1 | 15.09.21  08.00 | 15.09.21  14.05 | 6,08 | 0 |