**Журнал сводных данных о запланированных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности**

**ЗАО «Транссетьком Волга»,**

**для проведения ремонтных работ в электроустановках**

**за июнь 2022 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Плановые отключения  (Диспетчерское наименование и причина ремонта) | Количество точек поставки | Количество потребителей услуг | Дата и время отключения | Дата и время включения | Время простоя | Недопоставлено кВт/ч |
|  | ПС-2 ф. НПО Полет | 1 | 1 | 09:35 16.06.22 | 13:50 16.06.22 | 4,25 | 0 |
|  | ПС 41 ф.ГМТ | 1 | 1 | 08:55 18.06.22 | 16:10 18.06.22 | 7,25 | 0 |
|  | ГПП-2 ф. В2-40 | 1 | 1 | 11:00 27.06.22 | 15:15 28.06.22 | 4,25 | 0 |
|  | ПС-36 ф. Фос-1 | 1 | 1 | 08:45 28.06.22 | 09:30 28.06.22 | 0,75 | 0 |
|  | ПС-36 ф. Фос-2 | 1 | 1 | 09:15 28.06.22 | 10:15 28.06.22 | 1 | 0 |
|  | ГПП-2 ф.В3-40 | 1 | 1 | 09:15 29.06.22 | 11:00 30.06.22 | 25,75 | 0 |
|  | КВЛ 116 | 1 | 1 | 05:32 27.06.22 | 22:22 30.06.22 | 88,83333333 | 0 |
|  | ВЛ 115 | 1 | 1 | 05.39 21.06.22 | 13.22 22.06.22 | 31,71666667 | 0 |
|  | ВЛ Игумновская | 1 | 1 | 05.30 23.06.22 | 10.54 24.06.22 | 29,4 | 0 |
|  | ВЛ Игумновская | 1 | 1 | 05.55 27.06.22 | 14.10 01.07.22 | 104,25 | 0 |
|  | ВЛ 139 | 1 | 1 | 08.38 30.06.22 | 11.40 30.06.22 | 3,033333333 | 0 |