**Журнал сводных данных о запланированных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности**

**ЗАО «Транссетьком Волга»,**

**для проведения ремонтных работ в электроустановках**

**за июль 2022 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Плановые отключения(Диспетчерское наименование и причина ремонта) | Количество точек поставки | Количество потребителей услуг | Дата и время отключения | Дата и время включения | Время простоя | Недопоставлено кВт/ч |
|  | ВМ 110 кВ ВЛ 115 | 1 | 1 | 05:40 13.07.22 | 15:09 22.07.22 | 195,18 | 0 |
|  | Фидер 7Ц | 1 | 1 | 28.07.2210.20 | 28.07.2215.10 | 4,83 | 0 |