## Нагрузка_ПС
|  |  |  | Таблица нагрузок вводов потребительских подстанций 110-35 кВ | [24 empty] | Дата: 21.12.2022г
|  |  |  | Наименование: ЗАО "Транссетьком-Волга" | [7 empty] | № договора: 388-юр от 02.03.2016 г.
Наименование потребителя/ ТСО | Территориальная принадлежность ПС к высоковольтному району электрических сетей филиала Нижновэнерго (ВРЭС) | Территориальная принадлежность ПС к объединенному району электрических сетей филиала Нижновэнерго (РЭС) | Диспетчерское наименование подстанции (электростанции) | Диспетчерское наименование: ― (авто-) трансформатора; ― линии электропередачи; --генератора; ― трансформатора напряжения; ― средства компенсации реактвной мощности. | Пропускная способность ЛЭП (при температуре +25оС) или номинальный ток обмоток трансформатора, А | Тип (авто-) трансформатора. При наличии расщепленной обмотки в скобках указывается ввод НН. Для иного оборудования "―" | Сторона для (авто-) трансформаторов. Устройство регулирования напряжения под нагрузкой (далее - РПН), устройство переключения без возбуждения (далее - ПБВ), напряжение (U), средство компенсации реактивной мощности. Для линий электропередачи - "-" | Номинальное напряжение сети, кВ | 0:00 |  |  | 1:00 |  |  | 2:00 |  |  | 3:00 |  |  | 4:00 |  |  | 5:00 |  |  | 6:00 |  |  | 7:00 |  |  | 8:00 |  |  | 9:00 |  |  | 10:00 |  |  | 11:00 |  |  | 12:00 |  |  | 13:00 |  |  | 14:00 |  |  | 15:00 |  |  | 16:00 |  |  | 17:00 |  |  | 18:00 |  |  | 19:00 |  |  | 20:00 |  |  | 21:00 |  |  | 22:00 |  |  | 23:00
[9 empty] | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А
[9 empty] | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ
[9 empty] | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ
ТСКВ | Дзержинский ВРЭС | Дзержинский РЭС | Игумновская ТЭЦ 110 /35/6 | ЛЭП "Игумновская" | 610 |  |  | 110 | 2.554 | 7.381 | 114 | 2.368 | 7.276 | 112 | 2.178 | 7.316 | 112 | 2.316 | 8.516 | 130 | 2.231 | 8.487 | 129 | 2.813 | 8.724 | 134 | 3.178 | 8.782 | 137 | 3.615 | 8.537 | 137 | 4.034 | 6.206 | 111 | 4.517 | 6.138 | 113 | 4.416 | 5.94 | 112 | 4.515 | 6.034 | 113 | 4.731 | 6.026 | 114 | 4.719 | 6.122 | 116 | 4.838 | 6.16 | 115 | 4.614 | 5.601 | 107 | 3.877 | 5.732 | 103 | 3.625 | 5.64 | 100 | 3.885 | 5.432 | 98 | 4.308 | 6.228 | 110 | 3.694 | 6.127 | 105 | 3.416 | 6.249 | 104 | 3.309 | 7.389 | 119 | 3.776 | 7.362 | 122
|  |  |  | ЛЭП "Южная" | 610 |  |  | 110 | 0.531 | 0.456 | 10.3 | 0.533 | 0.454 | 10.1 | 0.521 | 0.449 | 9.8 | 0.521 | 0.459 | 10 | 0.497 | 0.458 | 10.1 | 0.463 | 0.448 | 9.7 | 0.479 | 0.43 | 9.4 | 0.489 | 0.443 | 9.8 | 0.549 | 0.444 | 10.4 | 0.584 | 0.472 | 11.2 | 0.612 | 0.472 | 11.5 | 0.58 | 0.48 | 11.3 | 0.553 | 0.455 | 10.7 | 0.557 | 0.447 | 10.4 | 0.586 | 0.443 | 11 | 0.562 | 0.47 | 10.8 | 0.529 | 0.44 | 10.2 | 0.551 | 0.467 | 10.6 | 0.626 | 0.519 | 11.9 | 0.596 | 0.521 | 10.7 | 0.541 | 0.502 | 10.8 | 0.565 | 0.531 | 11.4 | 0.557 | 0.553 | 11.5 | 0.566 | 0.544 | 11.7
ТСКВ | Дзержинский ВРЭС | Дзержинский РЭС | Игумновская ТЭЦ 110 /35/7 | ЛЭП №115 | 610 |  |  | 110 | 2.684 | 7.352 | 115 | 2.213 | 7.286 | 111 | 2.23 | 7.289 | 112 | 2.31 | 8.443 | 128 | 2.86 | 8.568 | 133 | 2.86 | 8.568 | 133 | 3.128 | 8.72 | 137 | 3.69 | 8.72 | 137 | 4.014 | 6.154 | 110 | 4.499 | 5.996 | 112 | 4.352 | 5.94 | 110 | 4.068 | 6.014 | 107 | 4.94 | 6.119 | 117 | 4.677 | 6.124 | 115 | 4.562 | 6.115 | 115 | 4.403 | 5.6 | 106 | 3.88 | 5.751 | 103 | 3.621 | 5.719 | 99 | 3.712 | 5.421 | 98 | 4.068 | 6.111 | 107 | 3.59 | 6.096 | 104 | 3.29 | 6.19 | 103 | 3.43 | 7.272 | 119 | 3.837 | 7.33 | 121
|  |  |  | ЛЭП №116 | 610 |  |  | 110 | 2.926 | 12.517 | 189 | 2.338 | 12.445 | 185 | 2.467 | 12.452 | 186 | 2.596 | 14.705 | 221 | 2.304 | 14.79 | 220 | 3.704 | 15.043 | 228 | 4.018 | 15.331 | 234 | 5.065 | 15.118 | 236 | 5.42 | 10.214 | 170 | 6.175 | 9.999 | 176 | 5.75 | 9.67 | 169 | 5.456 | 9.74 | 169 | 7.021 | 10.03 | 183 | 6.816 | 10.086 | 181 | 6.68 | 10.09 | 180 | 6.423 | 8.968 | 164 | 5.629 | 9.273 | 160 | 4.366 | 9.119 | 149 | 5.357 | 8.458 | 149 | 5.99 | 10.107 | 171 | 4.793 | 10.022 | 165 | 4.513 | 10.284 | 166 | 4.614 | 12.565 | 197 | 4.9 | 12.498 | 196
|  |  |  | ЛЭП №139 | 610 |  |  | 110 | 0.535 | 0.358 | 9.4 | 0.481 | 0.334 | 8.6 | 0.503 | 0.355 | 8.9 | 0.495 | 0.356 | 9 | 0.578 | 0.34 | 9.3 | 0.509 | 0.343 | 9.2 | 0.515 | 0.343 | 9.2 | 0.495 | 0.331 | 9.1 | 0.69 | 0.394 | 11.8 | 0.624 | 0.395 | 11 | 0.664 | 0.426 | 12 | 0.733 | 0.409 | 12.6 | 0.666 | 0.415 | 11.7 | 0.69 | 0.398 | 11.5 | 0.721 | 0.414 | 12.1 | 0.634 | 0.387 | 11.1 | 0.618 | 0.393 | 10.8 | 0.578 | 0.4 | 10.6 | 0.553 | 0.363 | 9.9 | 0.62 | 0.347 | 10.4 | 0.624 | 0.34 | 10.4 | 0.505 | 0.323 | 9 | 0.511 | 0.329 | 8.9 | 0.541 | 0.345 | 9.3
ТСКВ | Дзержинский ВРЭС | Дзержинский РЭС | ПС "Оргстекло" 110/6 | ОТ-1 | 77.3 | ТДН-15/110/6 |  | 110
[5 empty] | 793 |  |  | 6 | 0.596 | 0.48 | 193 | 0.56 | 0.454 | 191 | 0.519 | 0.449 | 187 | 0.539 | 0.459 | 193 | 0.554 | 0.455 | 193 | 0.539 | 0.453 | 190 | 0.541 | 0.458 | 186 | 0.586 | 0.455 | 198 | 0.718 | 0.491 | 229 | 0.801 | 0.487 | 254 | 0.862 | 0.648 | 286 | 0.784 | 0.515 | 250 | 0.779 | 0.499 | 250 | 0.761 | 0.486 | 245 | 0.825 | 0.515 | 264 | 0.803 | 0.473 | 251 | 0.772 | 0.495 | 246 | 0.672 | 0.471 | 221 | 0.68 | 0.483 | 216 | 0.638 | 0.475 | 212 | 0.692 | 0.426 | 217 | 0.708 | 0.494 | 230 | 0.673 | 0.478 | 219 | 0.635 | 0.484 | 217
[7 empty] | U | - | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.45 |  |  | 6.41 |  |  | 6.39 |  |  | 6.36 |  |  | 6.39 |  |  | 6.39 |  |  | 6.39 |  |  | 6.38 |  |  | 6.41 |  |  | 6.41 |  |  | 6.43 |  |  | 6.43 |  |  | 6.47 |  |  | 6.47 |  |  | 6.48 |  |  | 6.48 |  |  | 6.48
[7 empty] | РПН | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ТСКВ | Дзержинский ВРЭС | Дзержинский РЭС | ПС "Оргстекло" 110/6 | ОТ-2 | 77.3 | ТДН-15/110/6 |  | 110
[5 empty] | 793 |  |  | 6 | 0.604 | 0.446 | 199 | 0.601 | 0.464 | 203 | 0.592 | 0.467 | 198 | 0.596 | 0.461 | 199 | 0.602 | 0.453 | 201 | 0.605 | 0.454 | 199 | 0.622 | 0.458 | 205 | 0.644 | 0.439 | 208 | 0.689 | 0.461 | 223 | 0.761 | 0.496 | 240 | 0.838 | 0.57 | 267 | 0.871 | 0.542 | 277 | 0.734 | 0.503 | 240 | 0.72 | 0.504 | 237 | 0.815 | 0.54 | 264 | 0.854 | 0.544 | 273 | 0.692 | 0.48 | 226 | 0.727 | 0.464 | 232 | 0.716 | 0.491 | 234 | 0.712 | 0.507 | 236 | 0.609 | 0.461 | 206 | 0.681 | 0.485 | 223 | 0.71 | 0.486 | 229 | 0.677 | 0.478 | 220
[7 empty] | U | - | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.46 |  |  | 6.42 |  |  | 6.4 |  |  | 6.38 |  |  | 6.38 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.38 |  |  | 6.4 |  |  | 6.41 |  |  | 6.43 |  |  | 6.43 |  |  | 6.46 |  |  | 6.47 |  |  | 6.47 |  |  | 6.48 |  |  | 6.48
[7 empty] | РПН | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ТСКВ | Дзержинский ВРЭС | Дзержинский РЭС | ПС- "Ворошиловская" | ВТ-1 | 125.5 | ТРДН 25/110/6 |  | 110 | 0.733 | 0.433 | 12.4 | 0.711 | 0.434 | 12 | 0.72 | 0.435 | 12.2 | 0.707 | 0.431 | 12.1 | 0.758 | 0.441 | 12.8 | 0.727 | 0.437 | 12.3 | 0.758 | 0.441 | 12.9 | 0.778 | 0.431 | 13.1 | 0.785 | 0.42 | 13.1 | 0.848 | 0.41 | 13.8 | 0.793 | 0.404 | 13.2 | 0.787 | 0.414 | 13 | 0.801 | 0.424 | 13.5 | 0.826 | 0.435 | 13.9 | 0.801 | 0.428 | 13.4 | 0.815 | 0.429 | 13.6 | 0.771 | 0.401 | 12.8 | 0.772 | 0.412 | 13 | 0.789 | 0.439 | 13.3 | 0.77 | 0.442 | 13 | 0.768 | 0.438 | 12.9 | 0.767 | 0.433 | 12.8 | 0.769 | 0.431 | 12.9 | 0.764 | 0.452 | 12.9
[5 empty] | 1144 |  |  | 6
[7 empty] | U | - | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118
[7 empty] | РПН | - | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
ТСКВ | Дзержинский ВРЭС | Дзержинский РЭС | ПС- "Ворошиловская" | ВТ-2 | 125.5 | ТРДН 25/110/6 |  | 110 | 1.494 | 0.901 | 25.6 | 1.427 | 0.874 | 24.6 | 1.394 | 0.85 | 24.1 | 1.453 | 0.877 | 24.9 | 1.409 | 0.856 | 24.6 | 10401 | 0.843 | 24 | 1.332 | 0.863 | 23.4 | 1.358 | 0.818 | 23.5 | 1.394 | 0.839 | 24.2 | 1.345 | 0.837 | 23.6 | 10442 | 0.891 | 25.3 | 1.417 | 0.89 | 24.9 | 1.367 | 0.829 | 23.9 | 1.369 | 0.848 | 24 | 1.372 | 0.867 | 24.3 | 1.383 | 0.86 | 24.2 | 1.389 | 0.905 | 24.7 | 1.376 | 0.848 | 24 | 1.478 | 0.891 | 25.4 | 1.376 | 0.922 | 24.5 | 1.344 | 0.909 | 24.4 | 1.409 | 0.924 | 24.8 | 1.399 | 855 | 24.2 | 1.32 | 0.866 | 23.3
[5 empty] | 1144 |  |  | 6
[7 empty] | U | - | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 118 |  |  | 118
[7 empty] | РПН | - | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Примечание: заполнять при наличии подстанции 35-110 кВ на балансе потребителя
Главный инженер ЗАО "Транссетьком-Волга" Измайлов И.Х тел. +7(920) 026-66-52

## АЧР+гр вр
Таблица нагрузок линий, участвующих в графике временного отключения потребления.
Наименование: ЗАО "Транссетьком-Волга" | [18 empty] | № договора: 388-юр от 02.03.2016 г.
1. График временного отключения потребления электрической энергии на период 2021/2022г.г. | [10 empty] | 2022 г | [7 empty] | Дата 21.12.2022 г
График временного отключения потребления электрической энергии на период 2021/2022г.г. | [7 empty] | Нагрузка линий , МВт
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции |  | Наименование фидера |  | Номер очереди | Время отключения мин. | 0 ч. | 1 ч. | 2 ч. | 3 ч. | 4 ч. | 5 ч. | 6 ч. | 7 ч. | 8 ч. | 9 ч. | 10 ч. | 11 ч. | 12 ч. | 13 ч. | 14 ч. | 15 ч. | 16 ч. | 17 ч. | 18 ч. | 19 ч. | 20 ч. | 21 ч. | 22 ч. | 23 ч.
1 | Учреждение УЗ-62/9 | ПС-32 |  | фид.УЗ 62/9-1; фид.УЗ 62/9-2; |  | 1 | 20 | 0.3389 | 0.3312 | 0.3312 | 0.3208 | 0.3055 | 0.3276 | 0.3933 | 0.4439 | 0.5057 | 0.6116 | 0.6062 | 0.5575 | 0.5166 | 0.5045 | 0.5159 | 0.513 | 0.5004 | 0.5645 | 0.5978 | 0.5108 | 0.5018 | 0.5206 | 0.4889 | 0.4185
2 | ООО "Тосол-Синтез" | ГПП-2 "Ворошиловская" |  | ф.В2-40 яч.6; ф. В3-40 яч.29 |  | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ЗАО "Экструдер" | ГПП-2 "Ворошиловская" |  | ф.44Т1 яч.5;ф.44Т2 яч.44;ф.54Т1 яч.21;ф.54Т2 яч.42; ф.33Т1; ф.34Т1; яч.31;ф.33Т2; ф.3 4Т2; . яч.20; |  | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ЗАО "Мега-такт" | ПС-8 |  | ф. "9Т1" яч.7; ф. "9Т2" яч.8; ф. "49Т1" яч.11; ф. "49Т2" яч.4; |  | 1 | 20 | 0.221 | 0.2 | 0.2001 | 0.199 | 0.207 | 0.217 | 0.194 | 0.219 | 0.246 | 0.244 | 0.285 | 0.25 | 0.241 | 0.263 | 0.223 | 0.231 | 0.245 | 0.241 | 0.231 | 0.221 | 0.202 | 0.218 | 0.226 | 0.225
5 | ООО "Акридис" | ПС-10 |  | ф. 175-1; ф. 175-2; ф. 175-3; ф. 175-4; ф. 175-5; ф. 175-6; ф. 175-осв. |  | 1 | 20 | 0.094 | 0.093 | 0.095 | 0.095 | 0.094 | 0.094 | 0.09 | 0.103 | 0.108 | 0.158 | 0.149 | 0.148 | 0.109 | 0.095 | 0.104 | 0.098 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.094
6 | ООО "ММА" | ПС-10 |  | ф. 25Т1 яч. 16; ф. 25Т2 яч. 32; |  | 1 | 20 | 0.01737 | 0.01755 | 0.018 | 0.01809 | 0.01755 | 0.01782 | 0.01962 | 0.02016 | 0.02088 | 0.02088 | 0.0207 | 0.02097 | 0.02061 | 0.02331 | 0.02943 | 0.02061 | 0.02097 | 0.02025 | 0.01737 | 0.01746 | 0.01755 | 0.01782 | 0.01755 | 0.01773
7 | ООО "Синтез-Ока" | ГРУ-6 кВ |  | ф.2Ш; ф.5Ш; ф.10Ш; ф.15Ш; ф.11Ш; ф.17Ш; ф.20Ш; ф.23Ш; ф.40Ш; ф.41Ш; ф.46Ш; |  | 1 | 20 | 0.464 | 0.471 | 0.454 | 0.444 | 0.47 | 0.458 | 0.471 | 0.499 | 0.544 | 0.559 | 0.585 | 0.565 | 0.568 | 0.555 | 0.553 | 0.523 | 0.514 | 0.47 | 0.472 | 0.481 | 0.471 | 0.48 | 0.46 | 0.447
2. Расстановка автоматов частотной разгрузки АЧР и ЧАПВ на период 2021/2022гг
N п/п | Уставка срабатывания АЧР 1 |  | Уставка срабатывания АЧР 2 |  | Место установки |  |  | Нагрузка линий , МВт 3 ч.: Номера подключенных к АЧР линий, трансформаторов; Нагрузка линий , МВт 9 ч.: Нагрузка линий, МВт; Нагрузка линий , МВт 15 ч.: Уставка по ЧАПВ
| частота, Гц | время, сек. | частота, Гц | время, сек. |  |  |  | Нагрузка линий , МВт 9 ч.: 3:00; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 9:00; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 18:00; Нагрузка линий , МВт 15 ч.: Частота, Гц; Нагрузка линий , МВт 16 ч.: время, сек
1 | 47.5 | 0.5 | 0 | 0 | Игумновская ТЭЦ |  |  | Нагрузка линий , МВт 3 ч.: 8Ш,22Ш; Нагрузка линий , МВт 9 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 0
2 | 0 | 0 | 49.1 | 20 | Игумновская ТЭЦ |  |  | Нагрузка линий , МВт 3 ч.: 43Ш; Нагрузка линий , МВт 9 ч.: 0.191; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 0.202; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 0.17
3 | 49.2 | 0.5 | 0 | 0 | П/ст 52 |  |  | Нагрузка линий , МВт 3 ч.: СМ-2; Нагрузка линий , МВт 9 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 0
4 | 47.5 | 0.5 | 48.9 | 35 | П/ст 1 |  |  | Нагрузка линий , МВт 3 ч.: Трансформаторы Т-3, Т-4; Нагрузка линий , МВт 9 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 0
5 | 47.5 | 0.5 | 48.9 | 35 | П/ст 12 |  |  | Нагрузка линий , МВт 3 ч.: СМ-1,СМ-2,АМ-6; Нагрузка линий , МВт 9 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 0
6 | 46.7 | 0.3 | 48.7 | 60 | ГПП-2 п/ст Ворошиловская |  |  | Нагрузка линий , МВт 3 ч.: ввод Т-2; Нагрузка линий , МВт 9 ч.: 4.444; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 4.329; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 4.3208
7 | 47.2 | 0.5 | 0 | 0 | п/ст Ока |  |  | Нагрузка линий , МВт 3 ч.: ЛЭП-186; Нагрузка линий , МВт 9 ч.: 3.803; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 4.752; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 4.359
8 | 46.7 | 0.3 | 48.7 | 60 | ГПП-1 Оргстекло (от п/ст Ока ЛЭП-186) |  |  | Нагрузка линий , МВт 3 ч.: НИИП-3; Нагрузка линий , МВт 9 ч.: 0.132; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 0.126; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 0.306
9 | 47.2 | 0.3 | 48.8 | 40 | П/ст 14 |  |  | Нагрузка линий , МВт 3 ч.: 3 синхронных двигателя; Нагрузка линий , МВт 9 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 0
10 | 46.7 | 0.3 | 48.7 | 60 | ГПП-1 п/ст Оргстекло |  |  | Нагрузка линий , МВт 3 ч.: ввод Т-2; Нагрузка линий , МВт 9 ч.: 1.416; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 1.5; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 1.449
Главный инженер ЗАО "Транссетьком-Волга" Измайлов И.Х тел. +7(920) 026-66-52
Образец

## Ведомость учета
Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт (Мвар)
Дата:21.12.2022г |  |  | Наименование: ЗАО "Транссетьком-Волга" | [17 empty] | № договора: 388-юр от 02.03.2016 г.
Часы | пс ГПП-2 фид. № Т1 АЭ | пс ГПП-2 фид. № Т1 РЭ | пс ГПП-2 фид. № Т2 АЭ | пс ГПП-2 фид. № Т2 РЭ | пс ГПП-1 фид. № Т1 АЭ | пс ГПП-1 фид. № Т1 РЭ | пс ГПП-1 фид. № Т2 АЭ | пс ГПП-1 фид. № Т2 РЭ | пс ГПП-1 фид. № ТСН АЭ | пс ГПП-1 фид. № ТСН РЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП "Игумновская" АЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП "Игумновская" РЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП "Южная" АЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП "Южная" РЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП № 139 АЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП № 139 РЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП № 116 АЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП № 116 РЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП № 115 АЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП № 115 РЭ | итого |  |  | Итого, с учетом сторонних, АЭ | Суммарная РЭ, Мвар | Сторонние | Всего по договору без сторонних потребителей (24-26)
[21 empty] | по напряжению ВН | по напряжению СН1 | по напряжению СН2
(сумма
колонок
(21+22+23)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
0-1 | 2.2176 | 1.2584 | 4.4352 | 2.7104 | 1.6488 | 1.4544 | 1.7784 | 1.4232 | 0.001456 | 0 | 8.4612 | 22.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5272 | 21.9978 | 23.6412 |  | 3.4287 | 27.0699 | 50.908 | 26.3051 | 0.76477
1-2 | 2.1824 | 1.2496 | 4.4616 | 2.728 | 1.6056 | 1.4232 | 1.788 | 1.4256 | 0.001472 | 0 | 7.1874 | 21.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2534 | 21.8526 | 21.0848 |  | 3.3951 | 24.4799 | 50.591 | 23.704 | 0.77584
2-3 | 2.1648 | 1.2496 | 4.444 | 2.7456 | 1.6272 | 1.4208 | 1.7832 | 1.416 | 0.001456 | 0 | 7.2204 | 21.9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2864 | 21.8724 | 21.1156 |  | 3.4119 | 24.5275 | 50.6428 | 23.7329 | 0.79453
3-4 | 2.1736 | 1.2496 | 4.5056 | 2.728 | 1.644 | 1.4568 | 1.776 | 1.4256 | 0.001472 | 0 | 6.9894 | 25.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1016 | 25.608 | 20.7702 |  | 3.4215 | 24.1917 | 58.142 | 23.4019 | 0.78979
4-5 | 2.2 | 1.2408 | 4.2416 | 2.6928 | 1.6512 | 1.4616 | 1.764 | 1.4112 | 0.001456 | 0 | 7.59 | 25.9644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7088 | 25.9116 | 21.7404 |  | 3.4167 | 25.1571 | 58.6824 | 24.4595 | 0.69754
5-6 | 2.2264 | 1.2408 | 4.2504 | 2.6928 | 1.6608 | 1.4496 | 1.776 | 1.3992 | 0.001456 | 0 | 8.6394 | 26.1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7252 | 26.07 | 23.8414 |  | 3.4383 | 27.2797 | 59.0148 | 26.4517 | 0.82798
6-7 | 2.2704 | 1.232 | 4.18 | 2.6312 | 1.7064 | 1.4544 | 1.8552 | 1.3704 | 0.001456 | 0 | 10.4544 | 26.2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5336 | 26.1426 | 27.4384 |  | 3.5631 | 31.0015 | 59.0392 | 30.0648 | 0.93666
7-8 | 2.288 | 1.1792 | 4.224 | 2.6136 | 1.9536 | 1.4424 | 1.98 | 1.3704 | 0.00144 | 0 | 12.078 | 21.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0978 | 21.6348 | 30.6878 |  | 3.935 | 34.6228 | 49.9148 | 33.6428 | 0.98
8-9 | 2.42 | 1.188 | 4.3296 | 2.7104 | 2.3328 | 1.5312 | 2.2152 | 1.5 | 0.001408 | 0 | 12.5466 | 19.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5466 | 18.9882 | 31.8428 |  | 4.5494 | 36.3922 | 44.9324 | 35.5479 | 0.84433
9-10 | 2.4992 | 1.2232 | 4.4528 | 2.86 | 2.2992 | 1.5312 | 2.3568 | 1.5792 | 0.001392 | 0 | 12.8436 | 18.8364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.87 | 18.7902 | 32.6656 |  | 4.6574 | 37.323 | 44.8202 | 36.3356 | 0.98742
10-11 | 2.4288 | 1.188 | 4.5056 | 2.8688 | 2.2824 | 1.5312 | 2.4336 | 1.596 | 0.001408 | 0 | 12.5268 | 18.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5664 | 18.6648 | 32.0276 |  | 4.7174 | 36.745 | 44.5532 | 35.8793 | 0.86568
11-12 | 2.42 | 1.2056 | 4.356 | 2.7984 | 2.3208 | 1.6032 | 2.4072 | 1.584 | 0.001392 | 0 | 12.9492 | 18.4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9624 | 18.4008 | 32.6876 |  | 4.7294 | 37.417 | 44.0588 | 36.7161 | 0.70089
12-13 | 2.4728 | 1.232 | 4.2328 | 2.6664 | 2.3136 | 1.5912 | 2.0952 | 1.5192 | 0.001392 | 0 | 14.0976 | 19.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1438 | 19.0938 | 34.947 |  | 4.4102 | 39.3572 | 45.2558 | 38.7413 | 0.61585
13-14 | 2.4464 | 1.232 | 4.3208 | 2.7544 | 2.4288 | 1.62 | 2.2728 | 1.6008 | 0.001392 | 0 | 14.2626 | 18.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3154 | 18.8232 | 35.3452 |  | 4.703 | 40.0482 | 44.9262 | 39.455 | 0.59322
14-15 | 2.4288 | 1.1968 | 4.3384 | 2.7808 | 2.3832 | 1.632 | 2.3664 | 1.5888 | 0.001392 | 0 | 13.167 | 18.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1934 | 18.5592 | 33.1276 |  | 4.751 | 37.8786 | 44.3696 | 37.2485 | 0.63013
15-16 | 2.4024 | 1.2056 | 4.3824 | 2.8072 | 2.292 | 1.608 | 2.2968 | 1.5792 | 0.001408 | 0 | 11.913 | 17.5362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9196 | 17.4966 | 30.6174 |  | 4.5902 | 35.2076 | 42.2328 | 34.7058 | 0.50182
16-17 | 2.3408 | 1.1968 | 4.4176 | 2.7984 | 2.1336 | 1.5384 | 1.9968 | 1.4808 | 0.001424 | 0 | 11.319 | 17.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.286 | 17.6088 | 29.3634 |  | 4.1318 | 33.4952 | 42.265 | 33.0505 | 0.44476
17-18 | 2.3672 | 1.188 | 4.3208 | 2.7192 | 1.992 | 1.4928 | 2.2104 | 1.4496 | 0.00144 | 0 | 11.583 | 17.2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.517 | 17.193 | 29.788 |  | 4.2038 | 33.9918 | 41.2554 | 33.6771 | 0.31478
18-19 | 2.4552 | 1.2584 | 4.312 | 2.8072 | 2.0184 | 1.536 | 2.184 | 1.4832 | 0.00144 | 0 | 11.2728 | 17.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2134 | 17.8662 | 29.2534 |  | 4.2038 | 33.4572 | 42.8832 | 32.8898 | 0.56744
19-20 | 2.3408 | 1.2144 | 4.224 | 2.772 | 1.9992 | 1.5576 | 2.0928 | 1.488 | 0.001456 | 0 | 11.088 | 19.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.055 | 19.1136 | 28.7078 |  | 4.0935 | 32.8013 | 45.3054 | 32.331 | 0.47025
20-21 | 2.3056 | 1.2144 | 4.2152 | 2.6664 | 2.0376 | 1.5648 | 1.9632 | 1.488 | 0.00144 | 0 | 10.6458 | 19.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5996 | 19.0014 | 27.7662 |  | 4.0022 | 31.7684 | 45.009 | 31.0687 | 0.69979
21-22 | 2.3408 | 1.2144 | 4.1536 | 2.684 | 2.016 | 1.5384 | 2.0016 | 1.4808 | 0.00144 | 0 | 9.834 | 19.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7944 | 19.206 | 26.1228 |  | 4.019 | 30.1418 | 45.3956 | 29.3801 | 0.76175
22-23 | 2.3232 | 1.232 | 4.136 | 2.684 | 1.9728 | 1.5696 | 1.9968 | 1.464 | 0.001456 | 0 | 10.1706 | 22.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1838 | 22.11 | 26.8136 |  | 3.9711 | 30.7847 | 51.2488 | 30.1299 | 0.65479
23-24 | 2.2352 | 1.232 | 4.1976 | 2.7016 | 1.9656 | 1.5792 | 1.8192 | 1.4472 | 0.001472 | 0 | 9.8868 | 21.9846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.933 | 21.8922 | 26.2526 |  | 3.7863 | 30.0389 | 50.8368 | 29.3653 | 0.67352
Всего | 55.9504 | 29.3216 | 103.6376 | 65.6216 | 48.2856 | 36.588 | 49.2096 | 35.5704 | 0.034416 | 0 | 258.7266 | 495.2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.3338 | 493.8978 | 677.6484 | 0 | 97.5296 | 775.178 | 1156.2832 | 758.2845 | 16.8935
Главный инженер ЗАО "Транссетьком-Волга" Измайлов И.Х тел. +7(920) 026-66-52

## сводная табл1
Сводная таблица нагрузок | [6 empty] | Дата: 21.12.2022г
Наименование: ЗАО "Транссетьком-Волга"
№ договора: 388-юр от 02.03.2016 г.
Часы | Потребитель (абонент), МВт |  | Субабоненты по тарифным группам, МВт |  |  |  | Всего по договору, без сторонних, МВт |  | Сторонние потребители, МВт
| Производ-ственная | Непроиз-водственная | Двухста-вочные | Прочие односта вочные | Бюд-жетные | Население и мед.пункты | Актив. Мощность | Реакт. Мощность
[7 empty] | МВт | МВар
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=1+2+3+4+5+6 | 8 | 9
0-1 | 27.0699 | [5 empty] | 27.0699 | 50.908 | 26.3051
1-2 | 24.4799 | [5 empty] | 24.4799 | 50.591 | 23.704
2-3 | 24.5275 | [5 empty] | 24.5275 | 50.6428 | 23.7329
3-4 | 24.1917 | [5 empty] | 24.1917 | 58.142 | 23.4019
4-5 | 25.1571 | [5 empty] | 25.1571 | 58.6824 | 24.4595
5-6 | 27.2797 | [5 empty] | 27.2797 | 59.0148 | 26.4517
6-7 | 31.0015 | [5 empty] | 31.0015 | 59.0392 | 30.0648
7-8 | 34.6228 | [5 empty] | 34.6228 | 49.9148 | 33.6428
8-9 | 36.3922 | [5 empty] | 36.3922 | 44.9324 | 35.5479
9-10 | 37.323 | [5 empty] | 37.323 | 44.8202 | 36.3356
10-11 | 36.745 | [5 empty] | 36.745 | 44.5532 | 35.8793
11-12 | 37.417 | [5 empty] | 37.417 | 44.0588 | 36.7161
12-13 | 39.3572 | [5 empty] | 39.3572 | 45.2558 | 38.7413
13-14 | 40.0482 | [5 empty] | 40.0482 | 44.9262 | 39.455
14-15 | 37.8786 | [5 empty] | 37.8786 | 44.3696 | 37.2485
15-16 | 35.2076 | [5 empty] | 35.2076 | 42.2328 | 34.7058
16-17 | 33.4952 | [5 empty] | 33.4952 | 42.265 | 33.0505
17-18 | 33.9918 | [5 empty] | 33.9918 | 41.2554 | 33.6771
18-19 | 33.4572 | [5 empty] | 33.4572 | 42.8832 | 32.8898
19-20 | 32.8013 | [5 empty] | 32.8013 | 45.3054 | 32.331
20-21 | 31.7684 | [5 empty] | 31.7684 | 45.009 | 31.0687
21-22 | 30.1418 | [5 empty] | 30.1418 | 45.3956 | 29.3801
22-23 | 30.7847 | [5 empty] | 30.7847 | 51.2488 | 30.1299
23-24 | 30.0389 | [5 empty] | 30.0389 | 50.8368 | 29.3653
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч | 775.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.178 | 1156.2832 | 758.2845
Главный инженер ЗАО "Транссетьком-Волга" Измайлов И.Х тел. +7(920) 026-66-52
Примечание о нехарактерности нагрузок в режимный день:

## табл2 субаб и сторонние
Сводная таблица нагрузок субабонентов и сторонних потребителей | [107 empty] | Дата: 21.12.2022г
Наименование: ЗАО "Транссетьком-Волга"
№ договора: 388-юр от 02.03.2016 г.
Часы |  |  |  | Cторонние потребители, МВт | [93 empty] | CСО, МВт | [18 empty] | Итого сторонние, МВт
| ОАО "Акрилат"(Сибур-Нефтехим), ГПП-2 |  |  |  | ООО "Газомоторное топливо", ПС-41 | ЗАО НПО "Полет", ПС-2 | ООО "Экопол", ПС-3 |  |  |  | ЗАО "Мегатакт", ПС-8 |  |  |  | ООО НПК "Астат", ПС-3,ГПП-2 |  |  |  | ООО "Акридис", ПС-10 | ООО "Антавел груп", ПС-10 | ООО "Эко-пласт", ПС-12 | ООО "Корунд систем", ГПП-1 | [5 empty] | ЗАО "Оргсинтез-Ока", ПС-13, 36 | [9 empty] | ТОО "НОРТА", ПС-22 |  | ФГУП "НИИП", ГПП-1 |  | Учреждение УЗ-62/9, ПС-32 |  | ООО "ПрофСоюз", ПС-23 | ООО "ЭФФЕКТ и К", ПС-1 | ФГУП "ГЭС-Экотенологии" ПС8 | ООО "ЭЛСК-НН" ПС3 | ООО "Альфа" ПС 36 | ООО "Завод ПКС", ПС-3 |  | ООО "ДПХИ-НН", ПС-3 |  | ООО "Химэкспо", ПС-3 | ООО "ППИ", ПС-3 | ООО "Кассиопея" Пс 52 | ООО "Инстар" Пс 52 | ООО "Химпласт" ПС 52 | Астафьев С. А., ПС-51 | ФНПЦ "ННИИРТ", ГПП-1 ПАО "НИТЕЛ" |  | ЗАО "Экструдер" ГПП-1, ГПП-2 | [9 empty] | ООО "Тосол-синтез" ГПП-2 |  | НКУ НО "ГУАД" ПС-23 | ИП Володин ПС-41 | АО "ДОС" ГПП-2 | ООО "Синтез ОКА" |  |  |  | ООО "Тосол-Синтез" |  | ООО "Синтеко" |  |  | ООО "Компаунд" | ООО "ОргсинтезПроЛаб" | ООО "Синтез ОКА" | [8 empty] | ОАО "Химмаш" |  | ОАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  | ООО "Эл-Транс" | [12 empty] | ООО "Синтез Сервис 1"
| ф. "Акрилат-1" | ф. "Акрилат-2" | ф. "Акрилат-3" | ф. "Акрилат-4" |  |  | ф. Экопол-1 | ф. Экопол-2 | ф. Экопол-3 | ф. Экопол-4 | ф. 49-Т1 | ф. 49-Т2 | ф. 9-Т1 | ф. 9-Т2 | ф. 17 Б-ТП-9 | ф. Астат | ф. Астат-2 | ф. Астат-3 |  |  |  | ф. О1-10 | ф.О2-10 | ф. О1-11 | ф. О2-11 | ф. О1-14 | ф. О2-14 | ф.ФОС-1 | ф.ФОС-2 | ф. ОС-1 | ф. ОС-2 | ф. ОС-3 | ф. ОС-4 | ф. ОС-5 | ф. ОС-6 | ф. ОС-7 | ф. ОС-8 | ф. Норта-1 | ф. Норта-2 | ф. НИИП-3 | ф. НИИП-4 | ф.УЗ-62/9-1 | ф.УЗ-62/9-2 | [5 empty] | ф. Техпром-1 | ф. Техпром-2 | ф. ДПХИ-1 | ф. ДПХИ-2 | [6 empty] | ф. КРУН-Т1 | ф. КРУН-Т2 | ф. 44 Т-1 | ф. 44 Т-2 | ф. 54 Т-1 | ф. 54 Т-2 | ф. 33, 34 Т-1 | ф. 33, 34 Т-2 | ф. 20 Т-1 | ф. 20 Т-2 | ф. 21 Т-1 | ф. 21 Т-2 | ф. В2-40 | ф. В3-40 |  |  |  | ф.17Ц, 35 кВ | ф.11Ш, 6 кВ | ф.40Ш, 6 кВ | ф.18Ц, 35 кВ | ф.9Ш, 6 кВ | ф.6Ш, 6 кВ | ф.47Ш, 6 кВ | ф.48Ш, 6 кВ | ф.50Ш, 6 кВ | ф.21Ш, 6 кВ | ф.14Ш, 6 кВ | ГРУ - 6кВ, 46Ш | ГРУ - 6кВ, 5Ш | ГРУ - 6кВ, 10Ш | ГРУ - 6кВ, 2Ш | ГРУ 6кВ, 15Ш | ГРУ - 6кВ, 41Ш | ГРУ - 6кВ, 20Ш | ГРУ - 6кВ, 17Ш | ПЭН 7 (23Ш) | яч. 5, БЭС - 110кВ | яч. 12, БЭС - 110кВ | ОРУ-110кВ, ввод ЛЭП 139 | ОРУ-110кВ, ввод ЛЭП Южная | ОРУ-110кВ, ввод ЛЭП 116 | ф.1Ц, 35 кВ | ф.2Ц, 35 кВ | ф.4Ц, 35 кВ | ф.5Ц, 35 кВ | ф.6Ц, 35 кВ | ф.7Ц, 35 кВ | ф.8Ц, 35 кВ | ф.11Ц, 35 кВ | ф.12Ц, 35 кВ | ф.15Ц, 35 кВ | ф.16Ц, 35 кВ | ф.18Ш, 6 кВ | ф.12Ш, 6 кВ | ф.10Ц, 35 кВ | ф.14Ц, 35 кВ | ф.25Ш, 6 кВ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116
0-1 | 1.0626 | 2.0328 | 0.4824 | 0.26712 | 0.0693 | 0.0216 | 0.002048 | 0.006056 | 0.009704 | 0.00144 | 0.0432 | 0.08676 | 0.03792 | 0.0504 | 0.00468 | 8e-07 | 0.1656 | 0.7176 | 0.094 | 0.02016 | 0.0172 | 0.36144 | 1.0116 | 0.42528 | 0.1608 | 0.2976 | 8e-07 | 0.1395 | 0.030656 | 0.044704 | 0.033312 | 0.041312 | 0.02368 | 0.001376 | 0.061664 | 0.003936 | 0.09486 | 0.006384 | 0.002784 | 0.148 | 0.092 | 0.20502 | 0.13392 | 0.01002 | 0.06016 | 0.00786 | 0.01852 | 0.05562 | 0.001272 | 0.005136 | 0.02208 | 0.04176 | 0.03402 | 8e-07 | 0.12312 | 0.1997 | 0.20059 | 0.01278 | 0.3216 | 0.4224 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00504 | 0.04932 | 0.04248 | 0.06024 | 8e-07 | 8e-07 | 0.011184 | 0.00702 | 0.04152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03492 | 0 | 0 | 0.19368 | 0.30312 | 0 | 0.228 | 0.1422 | 0.0666 | 0 | 0.002 | 0.2784 | 0 | 0 |  |  | 1.518 | 1.4982 | 10.0452 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 1.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3051
1-2 | 1.0596 | 2.031 | 0.48312 | 0.26748 | 0.07128 | 0.0216 | 0.00212 | 0.006064 | 0.011136 | 0.001432 | 0.04068 | 0.08622 | 0.03804 | 0.03564 | 0.00468 | 1e-06 | 0.144 | 0.69456 | 0.093 | 0.01971 | 0.01612 | 0.35424 | 1.021 | 0.42432 | 0.16368 | 0.2976 | 1e-06 | 0.13608 | 0.038688 | 0.044224 | 0.031392 | 0.048064 | 0.023872 | 0.001376 | 0.061792 | 0.003984 | 0.09432 | 0.006384 | 0.002784 | 0.131 | 0.087 | 0.18612 | 0.13914 | 0.00994 | 0.06962 | 0.00834 | 0.0184 | 0.09432 | 0.000696 | 0.005088 | 0.02196 | 0.04116 | 0.03393 | 1e-06 | 0.12375 | 0.1979 | 0.20069 | 0.01233 | 0.2928 | 0.4224 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.00504 | 0.04896 | 0.0408 | 0.05928 | 1e-06 | 1e-06 | 0.011196 | 0.00594 | 0.04176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03528 | 0 | 0 | 0.20448 | 0.32436 | 0 | 0.234 | 0.1428 | 0.0666 | 0 | 0.002 | 0.258 | 0 | 0 |  |  | 1.419 | 1.5114 | 7.6494 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 1.6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.704
2-3 | 1.062 | 2.0304 | 0.48312 | 0.26712 | 0.0315 | 0.021 | 0.001992 | 0.006064 | 0.009672 | 0.001416 | 0.04032 | 0.0864 | 0.0384 | 0.03552 | 0.0048 | 8e-07 | 0.144 | 0.68832 | 0.095 | 0.01944 | 0.01636 | 0.35928 | 1.0246 | 0.42672 | 0.15216 | 0.30912 | 8e-07 | 0.13014 | 0.038944 | 0.044352 | 0.035328 | 0.045184 | 0.023552 | 0.001376 | 0.061728 | 0.0044 | 0.09468 | 0.006432 | 0.002784 | 0.132 | 0.087 | 0.1764 | 0.1548 | 0.00992 | 0.06908 | 0.00816 | 0.0184 | 0.08946 | 0.00072 | 0.004536 | 0.02112 | 0.0414 | 0.0342 | 8e-07 | 0.12438 | 0.1943 | 0.20146 | 0.01083 | 0.3024 | 0.4272 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00504 | 0.04896 | 0.04176 | 0.05904 | 8e-07 | 8e-07 | 0.011208 | 0.00666 | 0.04188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03456 | 0 | 0 | 0.21564 | 0.31572 | 0 | 0.2196 | 0.1422 | 0.066 | 0 | 0.002 | 0.2634 | 0 | 0 |  |  | 1.4388 | 1.4058 | 7.7946 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 1.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7329
3-4 | 1.0572 | 2.0184 | 0.48168 | 0.26712 | 0.07236 | 0.01932 | 0.002072 | 0.006064 | 0.009688 | 0.001432 | 0.04086 | 0.08568 | 0.03816 | 0.03576 | 0.00468 | 1e-06 | 0.1584 | 0.75168 | 0.095 | 0.01899 | 0.01612 | 0.37872 | 1.0145 | 0.43248 | 0.15312 | 0.30528 | 1e-06 | 0.12996 | 0.034752 | 0.044288 | 0.0328 | 0.04064 | 0.024032 | 0.001376 | 0.061824 | 0.004416 | 0.09396 | 0.006408 | 0.002904 | 0.139 | 0.085 | 0.17676 | 0.144 | 0.01006 | 0.06926 | 0.00804 | 0.01852 | 0.09198 | 0.000984 | 0.004728 | 0.02184 | 0.04104 | 0.03618 | 1e-06 | 0.12735 | 0.1943 | 0.20102 | 0.00966 | 0.2976 | 0.4224 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.00504 | 0.04932 | 0.04128 | 0.0588 | 1e-06 | 1e-06 | 0.011244 | 0.0063 | 0.04176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03348 | 0 | 0 | 0.19944 | 0.30348 | 0 | 0.2112 | 0.1398 | 0.0654 | 0 | 0.002 | 0.2694 | 0 | 0 |  |  | 1.6632 | 1.4388 | 7.1808 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 1.6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4019
4-5 | 1.038 | 2.0304 | 0.48312 | 0.2664 | 0.05508 | 0.01932 | 0.002112 | 0.006048 | 0.009768 | 0.001448 | 0.04392 | 0.0864 | 0.03792 | 0.0456 | 0.0048 | 8e-07 | 0.216 | 0.53856 | 0.094 | 0.0189 | 0.016 | 0.38736 | 0.9972 | 0.432 | 0.16416 | 0.30144 | 8e-07 | 0.13158 | 0.04096 | 0.0448 | 0.032768 | 0.046816 | 0.023968 | 0.001344 | 0.060864 | 0.004016 | 0.0936 | 0.006408 | 0.002784 | 0.141 | 0.084 | 0.1701 | 0.13518 | 0.00992 | 0.06944 | 0.00786 | 0.01828 | 0.06464 | 0.000984 | 0.00552 | 0.0216 | 0.04152 | 0.0351 | 8e-07 | 0.11952 | 0.242 | 0.20098 | 0.00978 | 0.3072 | 0.4224 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00504 | 0.04896 | 0.04128 | 0.05928 | 8e-07 | 8e-07 | 0.011304 | 0.00612 | 0.04164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03312 | 0 | 0 | 0.19368 | 0.3168 | 0 | 0.2352 | 0.1398 | 0.066 | 0 | 0.002 | 0.2562 | 0 | 0 |  |  | 1.5048 | 1.4058 | 8.5008 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 1.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4595
5-6 | 1.0452 | 2.0256 | 0.4824 | 0.26712 | 0.03816 | 0.01968 | 0.002088 | 0.00604 | 0.011032 | 0.001448 | 0.04446 | 0.08604 | 0.03732 | 0.04464 | 0.00684 | 8e-07 | 0.2016 | 0.5088 | 0.094 | 0.01944 | 0.01612 | 0.36936 | 1.0015 | 0.41952 | 0.15936 | 0.2928 | 8e-07 | 0.14328 | 0.046336 | 0.045024 | 0.022176 | 0.051072 | 0.024064 | 0.001504 | 0.062176 | 0.004048 | 0.0963 | 0.006408 | 0.00276 | 0.133 | 0.085 | 0.19566 | 0.13194 | 0.00996 | 0.06962 | 0.00738 | 0.0184 | 0.09766 | 0.00192 | 0.005304 | 0.0216 | 0.04128 | 0.03483 | 8e-07 | 0.11115 | 0.2231 | 0.20045 | 0.01089 | 0.2928 | 0.4224 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00504 | 0.04896 | 0.0456 | 0.06288 | 8e-07 | 8e-07 | 0.011292 | 0.00648 | 0.04188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03312 | 0 | 0 | 0.21672 | 0.31752 | 0 | 0.2202 | 0.1434 | 0.0654 | 0 | 0.002 | 0.2598 | 0 | 0 |  |  | 1.4256 | 1.3464 | 10.6392 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 1.7353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4517
6-7 | 1.0494 | 2.0178 | 0.48132 | 0.26676 | 0.0576 | 0.01932 | 0.003704 | 0.011336 | 0.010024 | 0.0026 | 0.04122 | 0.08928 | 0.03624 | 0.03084 | 0.0168 | 1e-06 | 0.1728 | 0.4944 | 0.09 | 0.02061 | 0.016 | 0.36216 | 1.0138 | 0.42432 | 0.16272 | 0.3024 | 1e-06 | 0.13356 | 0.033408 | 0.045504 | 0.014304 | 0.046688 | 0.024192 | 0.001376 | 0.062816 | 0.004624 | 0.09936 | 0.006288 | 0.002784 | 0.129 | 0.088 | 0.2466 | 0.1467 | 0.00998 | 0.0725 | 0.00684 | 0.02044 | 0.019 | 0.003 | 0.003576 | 0.02232 | 0.04248 | 0.03474 | 1e-06 | 0.11646 | 0.2645 | 0.1981 | 0.0096 | 0.2976 | 0.4224 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.00504 | 0.05904 | 0.04824 | 0.05832 | 1e-06 | 1e-06 | 0.011292 | 0.01458 | 0.04116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03384 | 0 | 0 | 0.18612 | 0.3096 | 0 | 0.2382 | 0.144 | 0.0672 | 0 | 0.002 | 0.2502 | 0 | 0 |  |  | 1.4058 | 1.3728 | 14.0976 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 1.8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0648
7-8 | 1.0452 | 2.0292 | 0.48384 | 0.2664 | 0.03654 | 0.02016 | 0.006104 | 0.040944 | 0.020368 | 0.003816 | 0.04356 | 0.10566 | 0.0402 | 0.04152 | 0.02268 | 8e-07 | 0.1656 | 0.48144 | 0.103 | 0.02205 | 0.0184 | 0.38808 | 1.0152 | 0.45456 | 0.16608 | 0.30336 | 8e-07 | 0.1305 | 0.032384 | 0.045504 | 0.019264 | 0.044736 | 0.023872 | 0.001952 | 0.062336 | 0.00448 | 0.10494 | 0.01704 | 0.028776 | 0.126 | 0.088 | 0.27918 | 0.1647 | 0.01002 | 0.0788 | 0.0078 | 0.02464 | 0.019 | 0.003024 | 0.004152 | 0.02232 | 0.04092 | 0.03492 | 8e-07 | 0.11619 | 0.3247 | 0.19277 | 0.01002 | 0.408 | 0.4896 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00504 | 0.06588 | 0.04656 | 0.08256 | 8e-07 | 8e-07 | 0.011292 | 0.01638 | 0.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03348 | 0 | 0 | 0.171 | 0.30744 | 0 | 0.27 | 0.1458 | 0.0672 | 0 | 0.002 | 0.2796 | 0 | 0 |  |  | 1.848 | 1.4718 | 16.5462 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 1.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6428
8-9 | 1.0506 | 2.0256 | 0.48456 | 0.26712 | 0.10116 | 0.01896 | 0.005888 | 0.041904 | 0.024672 | 0.003504 | 0.04482 | 0.11034 | 0.04512 | 0.05124 | 0.03168 | 8e-07 | 0.1656 | 0.47952 | 0.108 | 0.02007 | 0.02176 | 0.414 | 1.0296 | 0.54432 | 0.19248 | 0.31488 | 8e-07 | 0.13032 | 0.03248 | 0.045088 | 0.023552 | 0.044064 | 0.023936 | 0.002688 | 0.062048 | 0.004112 | 0.10512 | 0.03348 | 0.0432 | 0.126 | 0.086 | 0.39294 | 0.19278 | 0.00986 | 0.08924 | 0.0078 | 0.02452 | 0.11206 | 0.005544 | 0.007008 | 0.0246 | 0.04332 | 0.03006 | 8e-07 | 0.11907 | 0.4877 | 0.19853 | 0.02079 | 0.5376 | 0.6336 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00468 | 0.06624 | 0.03432 | 0.13152 | 8e-07 | 8e-07 | 0.004404 | 0.01098 | 0.04164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03204 | 0 | 0 | 0.1818 | 0.31284 | 0 | 0.2994 | 0.1536 | 0.0726 | 0 | 0.002 | 0.2904 | 0 | 0 |  |  | 1.8942 | 1.5774 | 17.1534 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 1.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5479
9-10 | 1.0374 | 1.9932 | 0.48204 | 0.26604 | 0.10836 | 0.01824 | 0.005664 | 0.053384 | 0.02404 | 0.003624 | 0.04212 | 0.11034 | 0.05736 | 0.04716 | 0.03228 | 8e-07 | 0.1872 | 0.49392 | 0.158 | 0.01773 | 0.02308 | 0.4176 | 1.0519 | 0.5328 | 0.21744 | 0.29568 | 8e-07 | 0.13842 | 0.036608 | 0.044288 | 0.027168 | 0.05104 | 0.024032 | 0.0032 | 0.062208 | 0.004016 | 0.1035 | 0.039864 | 0.043152 | 0.118 | 0.096 | 0.42174 | 0.1899 | 0.0098 | 0.08978 | 0.00762 | 0.02296 | 0.1341 | 0.003768 | 0.006432 | 0.027 | 0.04668 | 0.02367 | 8e-07 | 0.11826 | 0.4363 | 0.19651 | 0.03036 | 0.576 | 0.72 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00468 | 0.06696 | 0.03432 | 0.07584 | 8e-07 | 8e-07 | 0 | 0.02178 | 0.04236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03384 | 0 | 0 | 0.19656 | 0.32472 | 0 | 0.2766 | 0.1836 | 0.0762 | 0 | 0.002 | 0.2814 | 0 | 0 |  |  | 1.8942 | 1.7292 | 17.5758 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 1.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3356
10-11 | 1.0344 | 2.0184 | 0.48168 | 0.26604 | 0.10908 | 0.01836 | 0.006768 | 0.045912 | 0.02264 | 0.003336 | 0.04536 | 0.10908 | 0.07164 | 0.05844 | 0.03204 | 8e-07 | 0.1368 | 0.46416 | 0.149 | 0.01764 | 0.037 | 0.41688 | 1.0656 | 0.51072 | 0.228 | 0.24864 | 8e-07 | 0.1314 | 0.032768 | 0.044512 | 0.028512 | 0.039072 | 0.02368 | 0.002432 | 0.062592 | 0.003936 | 0.1044 | 0.03972 | 0.042192 | 0.217 | 0.15 | 0.4293 | 0.17694 | 0.00974 | 0.08888 | 0.00696 | 0.02308 | 0.17784 | 0.00396 | 0.005952 | 0.03636 | 0.04344 | 0.02259 | 8e-07 | 0.12627 | 0.4589 | 0.17554 | 0.02418 | 0.5664 | 0.7728 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00504 | 0.06552 | 0.03456 | 0.13632 | 8e-07 | 8e-07 | 0 | 0.0117 | 0.04236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0396 | 0 | 0 | 0.16416 | 0.315 | 0 | 0.3078 | 0.1734 | 0.0732 | 0 | 0.002 | 0.2838 | 0 | 0 |  |  | 2.0988 | 1.65 | 16.8234 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 1.9789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8793
11-12 | 1.0272 | 2.0118 | 0.47664 | 0.26604 | 0.03654 | 0.01968 | 0.00688 | 0.02616 | 0.015872 | 0.003328 | 0.04122 | 0.1062 | 0.06024 | 0.0408 | 0.03072 | 1e-06 | 0.1512 | 0.42336 | 0.148 | 0.01782 | 0.03808 | 0.40176 | 1.0433 | 0.44064 | 0.2472 | 0.29088 | 1e-06 | 0.13824 | 0.036736 | 0.0448 | 0.035616 | 0.049376 | 0.024096 | 0.002464 | 0.062688 | 0.004432 | 0.10854 | 0.036792 | 0.04152 | 0.28 | 0.202 | 0.38808 | 0.16938 | 0.00988 | 0.09536 | 0.006 | 0.0232 | 0.16182 | 0.005064 | 0.006408 | 0.03768 | 0.04452 | 0.02322 | 1e-06 | 0.13068 | 0.4328 | 0.20083 | 0.03141 | 0.5472 | 0.7584 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.00468 | 0.06516 | 0.036 | 0.26688 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00792 | 0.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04284 | 0 | 0 | 0.18252 | 0.35172 | 0 | 0.3012 | 0.1692 | 0.0696 | 0 | 0.002 | 0.2766 | 0 | 0 |  |  | 2.1384 | 1.6236 | 17.6484 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 1.9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7161
12-13 | 1.0308 | 2.01 | 0.48096 | 0.26604 | 0.07506 | 0.01992 | 0.005704 | 0.029872 | 0.02136 | 0.003664 | 0.04284 | 0.10656 | 0.05868 | 0.04848 | 0.01968 | 8e-07 | 0.2232 | 0.44208 | 0.109 | 0.01746 | 0.02188 | 0.39312 | 1.026 | 0.3936 | 0.24192 | 0.28992 | 8e-07 | 0.14094 | 0.033824 | 0.045024 | 0.023168 | 0.039744 | 0.024704 | 0.001824 | 0.062912 | 0.004576 | 0.11214 | 0.029832 | 0.029064 | 0.332 | 0.253 | 0.3735 | 0.1431 | 0.00964 | 0.09554 | 0.00666 | 0.01332 | 0.01368 | 0.003624 | 0.00684 | 0.04524 | 0.04524 | 0.02142 | 8e-07 | 0.13176 | 0.4418 | 0.2015 | 0.01833 | 0.552 | 0.504 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00504 | 0.0648 | 0.03576 | 0.31488 | 8e-07 | 8e-07 | 0 | 0.0189 | 0.04236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0468 | 0 | 0 | 0.17136 | 0.33048 | 0 | 0.3 | 0.1608 | 0.0702 | 0 | 0.002 | 0.2586 | 0 | 0 |  |  | 1.947 | 1.584 | 20.262 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 1.9838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7413
13-14 | 1.0428 | 2.0166 | 0.48384 | 0.26568 | 0.06444 | 0.02028 | 0.006472 | 0.019312 | 0.040296 | 0.003296 | 0.04428 | 0.10494 | 0.05484 | 0.05052 | 0.03 | 8e-07 | 0.1944 | 0.4272 | 0.095 | 0.01782 | 0.02044 | 0.3816 | 1.0339 | 0.46848 | 0.22608 | 0.28992 | 8e-07 | 0.135 | 0.03136 | 0.04496 | 0.027264 | 0.038336 | 0.024256 | 0.001376 | 0.062272 | 0.00408 | 0.10764 | 0.020496 | 0.028272 | 0.339 | 0.264 | 0.35892 | 0.14562 | 0.00992 | 0.08816 | 0.0072 | 0.01308 | 0.12042 | 0.002304 | 0.005184 | 0.04128 | 0.04272 | 0.02196 | 8e-07 | 0.13644 | 0.4274 | 0.19416 | 0.01761 | 0.5952 | 0.7152 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00468 | 0.04968 | 0.03672 | 0.32976 | 8e-07 | 8e-07 | 0 | 0.02466 | 0.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04608 | 0 | 0 | 0.16848 | 0.32976 | 0 | 0.3138 | 0.153 | 0.069 | 0 | 0.002 | 0.2742 | 0 | 0 |  |  | 2.046 | 1.5774 | 20.5656 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 1.9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.455
14-15 | 1.032 | 2.0214 | 0.48348 | 0.26676 | 0.0963 | 0.02136 | 0.005272 | 0.02172 | 0.016344 | 0.003696 | 0.04104 | 0.10332 | 0.04752 | 0.03276 | 0.03096 | 8e-07 | 0.2304 | 0.38784 | 0.104 | 0.018 | 0.01744 | 0.3816 | 1.0246 | 0.53376 | 0.21456 | 0.28992 | 8e-07 | 0.13212 | 0.031296 | 0.044992 | 0.025856 | 0.041056 | 0.024 | 0.00208 | 0.062624 | 0.004176 | 0.10134 | 0.006696 | 0.008352 | 0.336 | 0.261 | 0.36648 | 0.1494 | 0.00974 | 0.07574 | 0.00672 | 0.01308 | 0.1755 | 0.00108 | 0.00468 | 0.04512 | 0.0426 | 0.01161 | 8e-07 | 0.12195 | 0.3211 | 0.18912 | 0.01761 | 0.5376 | 0.8448 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00468 | 0.04788 | 0.0396 | 0.32064 | 8e-07 | 8e-07 | 0 | 0.01386 | 0.04236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04428 | 0 | 0 | 0.17676 | 0.32436 | 0 | 0.3024 | 0.1518 | 0.0696 | 0 | 0.002 | 0.2562 | 0 | 0 |  |  | 2.1252 | 1.617 | 18.3084 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 1.9551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2485
15-16 | 1.0194 | 2.028 | 0.495 | 0.26712 | 0.16596 | 0.02136 | 0.005304 | 0.026408 | 0.021776 | 0.003352 | 0.04302 | 0.10746 | 0.04632 | 0.04248 | 0.03156 | 8e-07 | 0.1944 | 0.35856 | 0.098 | 0.01791 | 0.01804 | 0.37728 | 0.98064 | 0.51744 | 0.20784 | 0.30336 | 8e-07 | 0.14166 | 0.03472 | 0.044576 | 0.028352 | 0.044384 | 0.023904 | 0.001344 | 0.062528 | 0.00368 | 0.1008 | 0.006216 | 0.00276 | 0.307 | 0.248 | 0.37062 | 0.14238 | 0.00984 | 0.07808 | 0.00684 | 0.01404 | 0.16848 | 0.00084 | 0.005448 | 0.04476 | 0.04416 | 0.01431 | 8e-07 | 0.11646 | 0.3976 | 0.18998 | 0.01842 | 0.5232 | 0.8016 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00504 | 0.04824 | 0.05472 | 0.3204 | 8e-07 | 8e-07 | 0.0003 | 0.01854 | 0.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04356 | 0 | 0 | 0.17532 | 0.33228 | 0 | 0.2742 | 0.1524 | 0.0696 | 0 | 0.002 | 0.2706 | 0 | 0 |  |  | 1.881 | 1.518 | 16.1568 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 1.9404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7058
16-17 | 1.029 | 2.043 | 0.4968 | 0.26856 | 0.16002 | 0.02016 | 0.005264 | 0.020072 | 0.024144 | 0.00344 | 0.04446 | 0.10836 | 0.04692 | 0.0456 | 0.01932 | 1e-06 | 0.1584 | 0.36096 | 0.093 | 0.02196 | 0.01732 | 0.39168 | 0.97056 | 0.50832 | 0.20448 | 0.30336 | 1e-06 | 0.13248 | 0.039456 | 0.044576 | 0.028544 | 0.051168 | 0.024 | 0.001312 | 0.062592 | 0.004624 | 0.10206 | 0.006216 | 0.002736 | 0.307 | 0.216 | 0.33624 | 0.16416 | 0.00992 | 0.07682 | 0.0072 | 0.01296 | 0.16956 | 0.000696 | 0.004752 | 0.0462 | 0.0522 | 0.0225 | 1e-06 | 0.12096 | 0.3724 | 0.1873 | 0.01527 | 0.4608 | 0.5376 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.00468 | 0.04932 | 0.05112 | 0.3144 | 1e-06 | 1e-06 | 0.010356 | 0.01206 | 0.04272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04356 | 0 | 0 | 0.18396 | 0.32832 | 0 | 0.258 | 0.1464 | 0.069 | 0 | 0.002 | 0.2778 | 0 | 0 |  |  | 1.815 | 1.485 | 14.8896 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 2.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0505
17-18 | 1.0218 | 2.0454 | 0.4932 | 0.2682 | 0.1827 | 0.0204 | 0.005488 | 0.02712 | 0.020656 | 0.00356 | 0.0432 | 0.10908 | 0.04716 | 0.03504 | 0.00504 | 8e-07 | 0.144 | 0.36048 | 0.093 | 0.02142 | 0.0184 | 0.378 | 0.972 | 0.5112 | 0.20448 | 0.29472 | 8e-07 | 0.13248 | 0.03312 | 0.04464 | 0.029088 | 0.041056 | 0.023808 | 0.00144 | 0.061152 | 0.00456 | 0.10206 | 0.006288 | 0.00288 | 0.306 | 0.201 | 0.3852 | 0.17928 | 0.01002 | 0.06908 | 0.00702 | 0.01368 | 0.16786 | 0.00072 | 0.004512 | 0.03852 | 0.03888 | 0.02205 | 8e-07 | 0.12798 | 0.3706 | 0.18662 | 0.01311 | 0.336 | 0.8112 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00504 | 0.04896 | 0.048 | 0.31536 | 8e-07 | 8e-07 | 0.011364 | 0.00684 | 0.04296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0.1854 | 0.31068 | 0 | 0.2376 | 0.144 | 0.0678 | 0 | 0.002 | 0.255 | 0 | 0 |  |  | 1.6566 | 1.5642 | 15.5166 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 2.1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6771
18-19 | 1.02 | 2.0484 | 0.48024 | 0.26712 | 0.10746 | 0.02064 | 0.005264 | 0.026672 | 0.017336 | 0.003448 | 0.04374 | 0.09342 | 0.04764 | 0.0426 | 0.00456 | 8e-07 | 0.1656 | 0.36816 | 0.093 | 0.02169 | 0.0166 | 0.36072 | 0.97272 | 0.5016 | 0.18384 | 0.2976 | 8e-07 | 0.13824 | 0.034496 | 0.04416 | 0.02704 | 0.04592 | 0.024192 | 0.0016 | 0.058528 | 0.004576 | 0.10188 | 0.006264 | 0.002736 | 0.262 | 0.198 | 0.432 | 0.16578 | 0.00996 | 0.06458 | 0.00624 | 0.0132 | 0.15408 | 0.001032 | 0.00516 | 0.02832 | 0.0384 | 0.02268 | 8e-07 | 0.12591 | 0.3247 | 0.18384 | 0.01332 | 0.336 | 0.7968 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00504 | 0.04932 | 0.05424 | 0.3156 | 8e-07 | 8e-07 | 0.011352 | 0.0198 | 0.04284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04536 | 0 | 0 | 0.15624 | 0.3096 | 0 | 0.2376 | 0.1446 | 0.066 | 0 | 0.002 | 0.2112 | 0 | 0 |  |  | 1.5906 | 1.6368 | 15.0282 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 2.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8898
19-20 | 1.0404 | 2.0472 | 0.48024 | 0.26712 | 0.08334 | 0.02064 | 0.005496 | 0.019192 | 0.024144 | 0.0046 | 0.04482 | 0.08532 | 0.04608 | 0.03756 | 0.00432 | 1e-06 | 0.1296 | 0.35616 | 0.093 | 0.02142 | 0.01756 | 0.36144 | 0.99 | 0.49776 | 0.17952 | 0.29376 | 1e-06 | 0.13734 | 0.0448 | 0.044512 | 0.028608 | 0.051456 | 0.024192 | 0.001504 | 0.065856 | 0.004592 | 0.10278 | 0.00636 | 0.002808 | 0.193 | 0.195 | 0.35118 | 0.15966 | 0.00996 | 0.06458 | 0.00714 | 0.01164 | 0.19594 | 0.000936 | 0.005088 | 0.02796 | 0.03804 | 0.02376 | 1e-06 | 0.126 | 0.3346 | 0.1835 | 0.01272 | 0.3456 | 0.7152 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.00504 | 0.04896 | 0.0552 | 0.3264 | 1e-06 | 1e-06 | 0.011352 | 0.00666 | 0.04284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0.126 | 0.31104 | 0 | 0.2448 | 0.144 | 0.066 | 0 | 0.002 | 0.1974 | 0 | 0 |  |  | 1.7754 | 1.5642 | 14.6058 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 2.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.331
20-21 | 1.035 | 2.0436 | 0.48492 | 0.26856 | 0.14868 | 0.02064 | 0.005368 | 0.018536 | 0.030776 | 0.003704 | 0.04158 | 0.08676 | 0.04464 | 0.0354 | 0.00444 | 8e-07 | 0.1296 | 0.35424 | 0.093 | 0.02241 | 0.01768 | 0.35784 | 1.0318 | 0.50208 | 0.18768 | 0.3072 | 8e-07 | 0.13626 | 0.034528 | 0.044768 | 0.022208 | 0.043488 | 0.024256 | 0.001536 | 0.067712 | 0.004624 | 0.10206 | 0.006336 | 0.00276 | 0.111 | 0.169 | 0.32472 | 0.17712 | 0.01012 | 0.06854 | 0.00726 | 0.01008 | 0.0199 | 0.000648 | 0.004536 | 0.02412 | 0.03768 | 0.02367 | 8e-07 | 0.12519 | 0.3067 | 0.18389 | 0.01281 | 0.3456 | 0.5376 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00468 | 0.04932 | 0.05472 | 0.33072 | 8e-07 | 8e-07 | 0.011352 | 0.00666 | 0.04284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04284 | 0 | 0 | 0.1476 | 0.3204 | 0 | 0.2364 | 0.1434 | 0.066 | 0 | 0.002 | 0.1992 | 0 | 0 |  |  | 1.65 | 1.5114 | 13.9062 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 2.0713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0687
21-22 | 1.029 | 2.055 | 0.48636 | 0.26748 | 0.10026 | 0.0216 | 0.005328 | 0.0192 | 0.020112 | 0.003304 | 0.0423 | 0.0873 | 0.04668 | 0.04512 | 0.00432 | 8e-07 | 0.1512 | 0.34992 | 0.093 | 0.027 | 0.01924 | 0.37512 | 1.003 | 0.44592 | 0.16512 | 0.30048 | 8e-07 | 0.13176 | 0.032608 | 0.045056 | 0.025024 | 0.040544 | 0.024192 | 0.001504 | 0.064544 | 0.00464 | 0.10062 | 0.006336 | 0.002808 | 0.119 | 0.124 | 0.3411 | 0.17946 | 0.01002 | 0.07142 | 0.00738 | 0.0096 | 0.01918 | 0.000984 | 0.004824 | 0.02304 | 0.03792 | 0.02394 | 8e-07 | 0.12537 | 0.2338 | 0.18432 | 0.01272 | 0.4032 | 0.6336 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00504 | 0.04932 | 0.05448 | 0.32112 | 8e-07 | 8e-07 | 0.011364 | 0.00666 | 0.04308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04248 | 0 | 0 | 0.1278 | 0.3168 | 0 | 0.2364 | 0.144 | 0.066 | 0 | 0.002 | 0.1788 | 0 | 0 |  |  | 1.5378 | 1.6434 | 12.3684 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 2.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3801
22-23 | 1.0326 | 2.0724 | 0.48672 | 0.26712 | 0.07272 | 0.0216 | 0.003824 | 0.011208 | 0.016504 | 0.002512 | 0.04518 | 0.08748 | 0.04776 | 0.04572 | 0.00432 | 1e-06 | 0.1512 | 0.34896 | 0.093 | 0.02322 | 0.01852 | 0.37368 | 0.99936 | 0.44304 | 0.15792 | 0.30048 | 1e-06 | 0.13032 | 0.032608 | 0.044992 | 0.02544 | 0.04176 | 0.024288 | 0.0016 | 0.06432 | 0.00432 | 0.10116 | 0.006432 | 0.002736 | 0.161 | 0.122 | 0.32724 | 0.16164 | 0.00996 | 0.07178 | 0.00726 | 0.0096 | 0.019 | 0.000864 | 0.005448 | 0.02328 | 0.03804 | 0.02439 | 1e-06 | 0.12501 | 0.3329 | 0.18374 | 0.01326 | 0.3648 | 0.6384 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.00504 | 0.05076 | 0.05472 | 0.32304 | 1e-06 | 1e-06 | 0.011352 | 0.00684 | 0.04296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0432 | 0 | 0 | 0.12528 | 0.29232 | 0 | 0.2334 | 0.1434 | 0.066 | 0 | 0.002 | 0.204 | 0 | 0 |  |  | 1.5708 | 1.5774 | 13.2198 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 1.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1299
23-24 | 1.0212 | 2.07 | 0.48744 | 0.26748 | 0.15966 | 0.0216 | 0.002672 | 0.006064 | 0.009848 | 0.001448 | 0.04536 | 0.08658 | 0.04764 | 0.04608 | 0.00432 | 8e-07 | 0.1648 | 0.39856 | 0.094 | 0.02277 | 0.01864 | 0.35928 | 1.0022 | 0.49584 | 0.16032 | 0.30432 | 8e-07 | 0.13032 | 0.03248 | 0.04512 | 0.026496 | 0.041344 | 0.024096 | 0.001504 | 0.063264 | 0.00408 | 0.10026 | 0.00636 | 0.002904 | 0.136 | 0.124 | 0.31694 | 0.15156 | 0.00998 | 0.07142 | 0.00738 | 0.00936 | 0.01846 | 0.000864 | 0.00456 | 0.02268 | 0.03828 | 0.0243 | 8e-07 | 0.12816 | 0.2807 | 0.18422 | 0.01281 | 0.3632 | 0.34 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00504 | 0.04932 | 0.05472 | 0.32256 | 8e-07 | 8e-07 | 0.011352 | 0.00666 | 0.04332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0414 | 0 | 0 | 0.09 | 0.306 | 0 | 0.2118 | 0.1428 | 0.066 | 0 | 0.002 | 0.1842 | 0 | 0 |  |  | 1.5444 | 1.6038 | 12.8766 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 1.7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3653
Всего за сутки | 24.9228 | 48.7656 | 11.6251 | 6.408 | 2.2036 | 0.48744 | 0.1089 | 0.50135 | 0.44191 | 0.068848 | 1.0336 | 2.315 | 1.1204 | 1.0249 | 0.35952 | 2.06e-05 | 4.0456 | 11.2494 | 2.472 | 0.48564 | 0.474 | 9.1022 | 24.2964 | 11.2867 | 4.501 | 7.1347 | 2.06e-05 | 3.2319 | 0.85002 | 1.0745 | 0.65328 | 1.0683 | 0.57686 | 0.041088 | 1.503 | 0.10293 | 2.4284 | 0.32544 | 0.30924 | 4.729 | 3.605 | 7.552 | 3.7985 | 0.23818 | 1.8175 | 0.17496 | 0.393 | 2.3596 | 0.045528 | 0.12487 | 0.711 | 1.0037 | 0.63405 | 2.06e-05 | 2.9674 | 7.8005 | 4.6197 | 0.37062 | 9.9104 | 14.212 | 2.06e-05 | 2.06e-05 | 2.06e-05 | 2.06e-05 | 2.06e-05 | 2.06e-05 | 0.11844 | 1.2892 | 1.0812 | 4.9658 | 2.06e-05 | 2.06e-05 | 0.18456 | 0.27 | 1.0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94968 | 0 | 0 | 4.14 | 7.6144 | 0 | 6.1278 | 3.5904 | 1.6332 | 0 | 0.048 | 6.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3886 | 36.9138 | 339.3588 | 0 | 0 | 0.0672 | 0 | 0 | 45.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.2845
Электропотребление за месяц
Главный инженер ЗАО "Транссетьком-Волга" Измайлов И.Х тел. +7(920) 026-66-52