## 6-10 кВ (отчет) Эталон
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения ЗАО "Транссетьком-Волга" по итогам 4 квартала 2022г.
№ п/п | Балансовая принадлежность | Месторасположение | Технические характеристики |  |  |  | Примечание
|  |  | Классы напряжения, кВ | Пропускная способность, МВт | Потребляемая мощность, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Объем свободной мощности по фидерам 6 кВ по площадке ДОС (ГПП-1 (ПС Оргстекло), ГПП-2(ПС Ворошиловская))
1 | ЗАО "Транссетьком-Волга" | Нижегородская область, Дзержинск, Восточный промрайон, (территория ОАО «ДОС») | 6 | 60.292 | 27.065 | 33.227
Объем свободной мощности по фидерам 6 кВ от ПС Игумновская ТЭЦ
2 | ЗАО "Транссетьком-Волга" | Нижегородская область, Дзержинск, Восточное шоссе, д.1, корп.1 (территория Игумновской ТЭЦ) | 6 | 73.2 | 52.6 | 20.6