**Журнал сводных данных о запланированных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности**

**ЗАО «Транссетьком Волга»,**

**для проведения ремонтных работ в электроустановках**

**за апрель 2023 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Плановые отключения(Диспетчерское наименование и причина ремонта) | Количество точек поставки | Количество потребителей услуг | Дата и время отключения | Дата и время включения | Время простоя | Недопоставлено кВт/ч |
|  | Фидер-6кВ 6Ш | 1 | 1 | 10:45 13.04.23 | 14:35 13.04.23 | 3,833 | 0 |
|  | ВЛ 115 | 1 | 1 | 06:10 16.04.23 | 18:07 19.04.23 | 84,833 | 0 |
|  | ПС-8 ГЭС-экотехнологии | 1 | 1 | 14:0517.04.23 | 09:0519.04.23. | 43 | 0 |
|  | Пс-51 51-ТП-3 | 1 | 1 | 13:0018.04.23 | 14:0018.04.23 | 1 | 0 |
|  | КВЛ 116 | 1 | 1 | 06:17 19.04.23 | 19:55 21.04.23 | 61,633 | 0 |
|  | ВЛ-110кВ Игумновская | 1 | 1 | 05:58 24.04.23 | 18:30 26.04.23 | 60,533 | 0 |
|  | ВЛ-110кВ Южная | 1 | 1 | 05:37 26.04.23 | 16:25 27.04.23 | 34,8 | 0 |
|  | ВЛ -186 | 1 | 1 | 10:30 26.04.23 | 18:15 27.04.23 | 31.25 | 0 |
|  | ВЛ 139 | 1 | 1 | 08:44 27.04.23 | 11:58 29.04.23 | 51,233 | 0 |