## Нагрузка_ПС
|  |  |  | Таблица нагрузок вводов потребительских подстанций 110-35 кВ | [24 empty] | Дата: 21.06.2023г
|  |  |  | Наименование: ЗАО "Транссетьком-Волга" | [7 empty] | № договора: 388-юр от 02.03.2016 г.
Наименование потребителя/ ТСО | Территориальная принадлежность ПС к высоковольтному району электрических сетей филиала Нижновэнерго (ВРЭС) | Территориальная принадлежность ПС к объединенному району электрических сетей филиала Нижновэнерго (РЭС) | Диспетчерское наименование подстанции (электростанции) | Диспетчерское наименование: ― (авто-) трансформатора; ― линии электропередачи; --генератора; ― трансформатора напряжения; ― средства компенсации реактвной мощности. | Пропускная способность ЛЭП (при температуре +25оС) или номинальный ток обмоток трансформатора, А | Тип (авто-) трансформатора. При наличии расщепленной обмотки в скобках указывается ввод НН. Для иного оборудования "―" | Сторона для (авто-) трансформаторов. Устройство регулирования напряжения под нагрузкой (далее - РПН), устройство переключения без возбуждения (далее - ПБВ), напряжение (U), средство компенсации реактивной мощности. Для линий электропередачи - "-" | Номинальное напряжение сети, кВ | 0:00 |  |  | 1:00 |  |  | 2:00 |  |  | 3:00 |  |  | 4:00 |  |  | 5:00 |  |  | 6:00 |  |  | 7:00 |  |  | 8:00 |  |  | 9:00 |  |  | 10:00 |  |  | 11:00 |  |  | 12:00 |  |  | 13:00 |  |  | 14:00 |  |  | 15:00 |  |  | 16:00 |  |  | 17:00 |  |  | 18:00 |  |  | 19:00 |  |  | 20:00 |  |  | 21:00 |  |  | 22:00 |  |  | 23:00
[9 empty] | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А
[9 empty] | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ
[9 empty] | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ
ТСКВ | Дзержинский ВРЭС | Дзержинский РЭС | Игумновская ТЭЦ 110 /35/6 | ЛЭП "Игумновская" | 610 |  |  | 110 | 9.9198 | 18.9948 | 107 | 9.0354 | 18.7506 | 105 | 9.8142 | 18.5658 | 104 | 9.8868 | 18.2622 | 106 | 10.8372 | 18.1038 | 104 | 11.9658 | 18.1764 | 105 | 13.9656 | 19.008 | 116 | 13.9722 | 19.1994 | 127 | 11.7942 | 15.7608 | 113 | 10.4808 | 12.408 | 90 | 9.5634 | 11.4048 | 79 | 9.834 | 11.5698 | 71 | 10.0386 | 11.8272 | 76 | 8.349 | 11.8932 | 72 | 5.0292 | 12.5796 | 70 | 3.9138 | 11.8338 | 61 | 7.6956 | 11.6358 | 64 | 7.59 | 14.1768 | 81 | 7.4844 | 15.972 | 77 | 7.7418 | 16.5594 | 89 | 7.2996 | 16.6584 | 92 | 6.6858 | 16.6254 | 89 | 6.4614 | 17.1798 | 85 | 7.92 | 19.3116 | 105
|  |  |  | ЛЭП "Южная" | 610 |  |  | 110 | 4.0656 | 3.2142 | 26 | 3.9402 | 3.201 | 26 | 3.9204 | 3.1548 | 25 | 3.828 | 3.4254 | 26 | 3.7818 | 3.187 | 25 | 3.96 | 3.0558 | 25 | 4.3098 | 3.0624 | 27 | 4.3956 | 3.2142 | 27 | 4.5408 | 3.201 | 28 | 4.9698 | 3.1548 | 32 | 5.1744 | 3.4254 | 31 | 5.28 | 3.7158 | 33 | 5.2998 | 3.7818 | 31 | 5.2734 | 3.8082 | 32 | 5.2734 | 3.7884 | 33 | 5.2734 | 3.828 | 34 | 5.049 | 3.7752 | 31 | 4.9302 | 3.6894 | 29 | 4.8774 | 3.6366 | 30 | 4.917 | 3.6366 | 30 | 5.0556 | 3.4452 | 30 | 5.2074 | 3.4122 | 30 | 4.9302 | 3.5112 | 28 | 4.4286 | 3.4716 | 28
ТСКВ | Дзержинский ВРЭС | Дзержинский РЭС | Игумновская ТЭЦ 110 /35/7 | ЛЭП №115 | 610 |  |  | 110 | 9.7746 | 18.5262 | 104 | 8.9034 | 18.2688 | 102 | 9.702 | 18.0708 | 103 | 9.8208 | 17.7606 | 101 | 10.7712 | 17.589 | 102 | 11.8536 | 17.6616 | 105 | 13.8072 | 18.48 | 113 | 13.7478 | 18.7374 | 123 | 11.5104 | 15.3846 | 108 | 10.1838 | 12.0648 | 78 | 9.2532 | 11.0616 | 76 | 9.537 | 11.2266 | 71 | 9.7548 | 11.484 | 79 | 7.9992 | 11.583 | 73 | 4.686 | 12.3222 | 73 | 3.5442 | 11.5764 | 62 | 7.3062 | 11.3454 | 63 | 7.2336 | 13.8336 | 77 | 7.1742 | 15.5826 | 78 | 7.4448 | 16.1502 | 87 | 6.996 | 16.2624 | 87 | 6.3294 | 16.2558 | 84 | 6.0918 | 16.8102 | 82 | 7.6626 | 18.8628 | 101
|  |  |  | ЛЭП №116 | 610 |  |  | 110 | 12.9624 | 30.0102 | 159 | 11.3586 | 29.5944 | 159 | 13.002 | 29.1786 | 157 | 13.2726 | 28.5582 | 163 | 15.279 | 28.3074 | 161 | 17.3448 | 28.4064 | 163 | 20.8296 | 29.997 | 178 | 20.2026 | 30.294 | 203 | 15.3648 | 23.5224 | 166 | 12.243 | 16.6254 | 125 | 10.1772 | 14.2362 | 93 | 10.725 | 14.6586 | 79 | 11.2794 | 15.18 | 93 | 7.7616 | 15.2196 | 77 | 1.5444 | 16.5858 | 75 | 0.5412 | 15.2328 | 76 | 6.7716 | 14.8236 | 72 | 6.9168 | 19.9452 | 102 | 6.9762 | 23.5356 | 99 | 7.557 | 24.783 | 125 | 6.4878 | 25.0008 | 125 | 4.9434 | 24.915 | 122 | 4.6992 | 25.9842 | 119 | 8.2896 | 30.36 | 155
|  |  |  | ЛЭП №139 | 610 |  |  | 110 | 0.7062 | 0.4356 | 4 | 0.6996 | 0.4422 | 4 | 0.66 | 0.429 | 4 | 0.6336 | 0.429 | 3 | 0.6072 | 0.4158 | 4 | 0.528 | 0.4092 | 4 | 0.6336 | 0.4158 | 4 | 1.1022 | 0.6864 | 6 | 1.2408 | 0.6996 | 7 | 1.2606 | 0.693 | 7 | 1.2738 | 0.7194 | 8 | 1.2276 | 0.6402 | 7 | 1.0758 | 0.6138 | 6 | 1.1088 | 0.6864 | 6 | 1.155 | 0.693 | 6 | 1.1286 | 0.6336 | 6 | 1.0362 | 0.627 | 6 | 0.957 | 0.5808 | 6 | 0.8382 | 0.5346 | 5 | 0.7392 | 0.5214 | 4 | 0.8052 | 0.528 | 4 | 0.8382 | 0.5346 | 5 | 0.8118 | 0.528 | 4 | 0.7854 | 0.5082 | 4
ТСКВ | Дзержинский ВРЭС | Дзержинский РЭС | ПС "Оргстекло" 110/6 | ОТ-1 | 77.3 | ТДН-15/110/6 |  | 110
[5 empty] | 793 |  |  | 6 | 0.6528 | 0.7632 | 82 | 0.6384 | 0.7608 | 80 | 0.624 | 0.7536 | 77 | 0.6 | 0.756 | 76 | 0.6 | 0.7632 | 75 | 0.5952 | 0.7512 | 72 | 0.5952 | 0.7176 | 71 | 0.6888 | 0.7368 | 77 | 0.8184 | 0.8088 | 96 | 0.8448 | 0.8256 | 100 | 0.9816 | 0.8136 | 112 | 0.8952 | 0.7848 | 109 | 0.7752 | 0.7992 | 107 | 0.816 | 0.8448 | 91 | 0.8016 | 0.8136 | 107 | 0.7584 | 0.7728 | 95 | 0.7392 | 0.792 | 95 | 0.744 | 0.7824 | 84 | 0.7992 | 0.7992 | 93 | 0.7776 | 0.7944 | 95 | 0.7608 | 0.7872 | 97 | 0.7536 | 0.7848 | 89 | 0.7752 | 0.792 | 95 | 0.768 | 0.8016 | 97
[7 empty] | U | - | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.45 |  |  | 6.45 |  |  | 6.4 |  |  | 6.39 |  |  | 6.37 |  |  | 6.39 |  |  | 6.38 |  |  | 6.38 |  |  | 6.38 |  |  | 6.4 |  |  | 6.41 |  |  | 6.43 |  |  | 6.43 |  |  | 6.46 |  |  | 6.47 |  |  | 6.48 |  |  | 6.48 |  |  | 6.49
[7 empty] | РПН | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ТСКВ | Дзержинский ВРЭС | Дзержинский РЭС | ПС "Оргстекло" 110/6 | ОТ-2 | 77.3 | ТДН-15/110/6 |  | 110
[5 empty] | 793 |  |  | 6 | 0.4032 | 0.6312 | 58 | 0.4008 | 0.624 | 59 | 0.4104 | 0.6168 | 56 | 0.396 | 0.6144 | 55 | 0.3792 | 0.5976 | 53 | 0.3696 | 0.5904 | 53 | 0.384 | 0.5712 | 58 | 0.5256 | 0.588 | 59 | 0.6552 | 0.6408 | 84 | 0.7704 | 0.696 | 97 | 0.7848 | 0.6936 | 103 | 0.7632 | 0.696 | 102 | 0.6264 | 0.6624 | 95 | 0.7368 | 0.72 | 93 | 0.7248 | 0.7392 | 95 | 0.672 | 0.744 | 91 | 0.5232 | 0.6816 | 75 | 0.504 | 0.6576 | 76 | 0.444 | 0.6576 | 72 | 0.4152 | 0.612 | 65 | 0.432 | 0.612 | 67 | 0.4392 | 0.6 | 62 | 0.4272 | 0.6072 | 62 | 0.408 | 0.6072 | 60
[7 empty] | U | - | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.46 |  |  | 6.42 |  |  | 6.41 |  |  | 6.38 |  |  | 6.38 |  |  | 6.39 |  |  | 6.39 |  |  | 6.38 |  |  | 6.4 |  |  | 6.41 |  |  | 6.43 |  |  | 6.43 |  |  | 6.46 |  |  | 6.47 |  |  | 6.47 |  |  | 6.48 |  |  | 6.48
[7 empty] | РПН | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ТСКВ | Дзержинский ВРЭС | Дзержинский РЭС | ПС- "Ворошиловская" | ВТ-1 | 125.5 | ТРДН 25/110/6 |  | 110 | 2.2616 | 1.6368 | 14 | 2.2 | 1.6016 | 13 | 2.2176 | 1.6104 | 13 | 2.1912 | 1.6104 | 13 | 2.1472 | 1.5752 | 13 | 2.2 | 1.6104 | 13 | 2.2616 | 1.5928 | 13 | 2.288 | 1.5664 | 14 | 2.3232 | 1.5312 | 14 | 2.4112 | 1.5664 | 15 | 2.4024 | 1.5664 | 14 | 2.4112 | 1.5752 | 14 | 2.3408 | 1.5576 | 14 | 2.3232 | 1.5576 | 14 | 2.3056 | 1.5312 | 14 | 2.2528 | 1.54 | 15 | 2.3408 | 1.54 | 14 | 2.3232 | 1.584 | 14 | 2.332 | 1.6104 | 14 | 2.2968 | 1.628 | 14 | 2.2792 | 1.6016 | 13 | 2.3232 | 1.5752 | 14 | 2.2792 | 1.5664 | 13 | 2.332 | 1.6192 | 13
[5 empty] | 1144 |  |  | 6
[7 empty] | U | - | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118
[7 empty] | РПН | - | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
ТСКВ | Дзержинский ВРЭС | Дзержинский РЭС | ПС- "Ворошиловская" | ВТ-2 | 125.5 | ТРДН 25/110/6 |  | 110 | 3.6784 | 2.4992 | 20 | 3.74 | 2.508 | 21 | 3.8632 | 2.552 | 21 | 3.6784 | 2.4904 | 20 | 3.608 | 2.4552 | 21 | 3.5288 | 2.4112 | 22 | 3.4848 |  | 19 | 3.6256 | 2.332 | 21 | 3.8544 | 2.3144 | 22 | 3.8896 | 2.4024 | 22 | 3.8808 | 2.4288 | 22 | 3.8456 | 2.4376 | 21 | 3.8544 | 2.3936 | 21 | 3.8544 | 2.3848 | 21 | 3.8984 | 2.376 | 21 | 3.9072 | 2.3848 | 21 | 3.9776 | 2.3672 | 22 | 3.8544 | 2.4552 | 21 | 3.7752 | 2.3584 | 21 | 3.6344 | 2.4112 | 20 | 3.6696 | 2.3672 | 21 | 3.8368 | 2.42 | 21 | 3.96 | 2.4816 | 22 | 3.9864 | 2.5256 | 23
[5 empty] | 1144 |  |  | 6
[7 empty] | U | - | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 118 |  |  | 118
[7 empty] | РПН | - | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Примечание: заполнять при наличии подстанции 35-110 кВ на балансе потребителя
Главный инженер ЗАО "Транссетьком-Волга" Измайлов И.Х тел. +7(920) 026-66-52

## АЧР+гр вр
Таблица нагрузок линий, участвующих в графике временного отключения потребления.
Наименование: ЗАО "Транссетьком-Волга" | [18 empty] | № договора: 388-юр от 02.03.2016 г.
1. График временного отключения потребления электрической энергии на период 2022/2023г.г. | [18 empty] | Дата 21.06.2023г
График временного отключения потребления электрической энергии на период 2021/2022г.г. | [7 empty] | Нагрузка линий , МВт
№ п/п | Потребитель | Наименование питающениго центра энергосистемы, с которого выполняется отключение |  | Наименование отключаемой линии |  | Номер очереди | Время отключения мин. | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
1 | ЗАО "Транссетьком-Волга"(ВПК) ЗАО ФНПЦ "ННИИРТ" | ПС 110 кВ Оргстекло |  | ф.3; ф.14 |  | 5 | 20 | 0.2064 | 0.1968 | 0.1968 | 0.1632 | 0.1408 | 0.1536 | 0.1344 | 0.126 | 0.3168 | 0.4272 | 0.5904 | 0.528 | 0.3168 | 0.3648 | 0.36 | 0.3456 | 0.2112 | 0.2736 | 0.2544 | 0.2448 | 0.264 | 0.2928 | 0.3216 | 0.144
2 | ЗАО " Транссетьком-Волга" (ВПК) ООО "Оргсинтез ПроЛаб" | Игумновская ТЭЦ |  | ГРУ-6кВ ф.14Ш |  | 5 | 20 | 0.39816 | 0.38376 | 0.35892 | 0.39852 | 0.387 | 0.38448 | 0.4104 | 0.34992 | 0.40716 | 0.40104 | 0.38124 | 0.405 | 0.43092 | 0.44064 | 0.4338 | 0.42696 | 0.43092 | 0.3474 | 0.39276 | 0.387 | 0.35568 | 0.43632 | 0.45216 | 0.39348
3 | ЗАО " Транссетьком-Волга" (ВПК) ЗАО "Экструдер" | ПС 110 кВ Оргстекло |  | ф. 20Т1; ф. 20Т2; ф.21Т1; 21Т2. ГПП-2 "Ворошиловская" ф.44Т1; 44Т2; ф.54Т1; 54Т2; ф.33Т1, 34Т1, 35Т1; ф.33Т2;34Т2;35Т2яч.31;ф.33Т2; ф.3 4Т2; . яч.20; |  | 5 | 20 | 0.031 | 0.0323 | 0.027 | 0.0187 | 0.0187 | 0.0185 | 0.0187 | 0.018 | 0.0197 | 0.0169 | 0.0182 | 0.0234 | 0.0214 | 0.0217 | 0.021 | 0.0178 | 0.0184 | 0.0179 | 0.018 | 0.021 | 0.024 | 0.0235 | 0.0238 | 0.0239
2. Расстановка автоматов частотной разгрузки АЧР и ЧАПВ на период 2021/2022гг
N п/п | Уставка срабатывания АЧР 1 |  | Уставка срабатывания АЧР 2 |  | Уставка по ЧАПВ |  | Место установки | [5 empty] | Номера подключенных к АЧР линий, трансформаторов | [5 empty] | Нагрузка линий, МВт
| частота, Гц | время, сек. | частота, Гц | время, сек. | Частота, Гц | время, сек | [12 empty] | 0:00 | 1:00:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
1 | 47.5 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | Игумновская ТЭЦ | [5 empty] | 8Ш,22Ш | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 49.1 | 20 |  |  | Игумновская ТЭЦ | [5 empty] | 43Ш | [5 empty] | 0.36648 | 0.36288 | 0.36108 | 0.35604 | 0.35316 | 0.35424 | 0.38448 | 0.41364 | 0.40284 | 0.40536 | 0.41652 | 0.39132 | 0.37188 | 0.41652 | 0.40788 | 0.38052 | 0.37764 | 0.37872 | 0.3672 | 0.37368 | 0.36864 | 0.37296 | 0.36864 | 0.369
3 | 49.2 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | П/ст 52 | [5 empty] | СМ-2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 47.5 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  | П/ст 1 | [5 empty] | Трансформаторы Т-3, Т-4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 47.5 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  | П/ст 12 | [5 empty] | СМ-1,СМ-2,АМ-6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 46.7 | 0.3 | 48.7 | 60 |  |  | ГПП-2 п/ст Ворошиловская | [5 empty] | ввод Т-2 | [5 empty] | 3.6784 | 3.74 | 3.8632 | 3.6784 | 3.608 | 3.5288 | 3.4848 | 3.6256 | 3.8544 | 3.8896 | 3.8808 | 3.8456 | 3.8544 | 3.8544 | 3.8984 | 3.9072 | 3.9776 | 3.8544 | 3.7752 | 3.6344 | 3.6696 | 3.8368 | 3.96 | 3.9864
7 | 47.2 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | п/ст Ока | [5 empty] | ЛЭП-186 | [5 empty] | 2.914 | 2.838 | 2.841 | 2.791 | 2.747 | 2.795 | 2.856 | 2.976 | 3.141 | 3.256 | 3.384 | 3.306 | 3.116 | 3.139 | 3.107 | 3.011 | 3.08 | 3.067 | 3.131 | 3.074 | 3.04 | 3.076 | 3.054 | 3.1
8 | 46.7 | 0.3 | 48.7 | 60 |  |  | ГПП-1 Оргстекло (от п/ст Ока ЛЭП-186) | [5 empty] | НИИП-3 | [5 empty] | 0.098 | 0.092 | 0.092 | 0.093 | 0.085 | 0.076 | 0.069 | 0.055 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.119 | 0.167 | 0.154 | 0.139 | 0.128 | 0.131 | 0.132 | 0.124 | 0.122 | 0.106 | 0.084 | 0.123 | 0.101
9 | 47.2 | 0.3 | 48.8 | 40 |  |  | П/ст 14 | [5 empty] | 3 синхронных двигателя | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 46.7 | 0.3 | 48.7 | 60 |  |  | ГПП-1 п/ст Оргстекло | [5 empty] | ввод Т-2 | [5 empty] | 0.4032 | 0.4008 | 0.4104 | 0.396 | 0.3792 | 0.3696 | 0.384 | 0.5256 | 0.6552 | 0.7704 | 0.7848 | 0.7632 | 0.6264 | 0.7368 | 0.7248 | 0.672 | 0.5232 | 0.504 | 0.444 | 0.4152 | 0.432 | 0.4392 | 0.4272 | 0.408
Главный инженер ЗАО "Транссетьком-Волга" Измайлов И.Х тел. +7(920) 026-66-52
Образец

## Ведомость учета
Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт (Мвар)
Дата:21.06.2023г |  |  | Наименование: ЗАО "Транссетьком-Волга" | [17 empty] | № договора: 388-юр от 02.03.2016 г.
Часы | пс ГПП-2 фид. № Т1 АЭ | пс ГПП-2 фид. № Т1 РЭ | пс ГПП-2 фид. № Т2 АЭ | пс ГПП-2 фид. № Т2 РЭ | пс ГПП-1 фид. № Т1 АЭ | пс ГПП-1 фид. № Т1 РЭ | пс ГПП-1 фид. № Т2 АЭ | пс ГПП-1 фид. № Т2 РЭ | пс ГПП-1 фид. № ТСН АЭ | пс ГПП-1 фид. № ТСН РЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП "Игумновская" АЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП "Игумновская" РЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП "Южная" АЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП "Южная" РЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП № 139 АЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП № 139 РЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП № 116 АЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП № 116 РЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП № 115 АЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП № 115 РЭ | итого |  |  | Итого, с учетом сторонних, АЭ | Суммарная РЭ, Мвар | Сторонние | Всего по договору без сторонних потребителей (24-26)
[21 empty] | по напряжению ВН | по напряжению СН1 | по напряжению СН2
(сумма
колонок
(21+22+23)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
0:00 | 2.2616 | 1.6368 | 3.6784 | 2.4992 | 0.6528 | 0.7632 | 0.4032 | 0.6312 | 0.000656 | 0 | 9.9198 | 18.9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7746 | 18.5262 | 25.6344 |  | 1.0567 | 26.6911 | 43.0514 | 25.8884 | 0.80263
1:00 | 2.2 | 1.6016 | 3.74 | 2.508 | 0.6384 | 0.7608 | 0.4008 | 0.624 | 0.000656 | 0 | 9.0354 | 18.7506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9034 | 18.2688 | 23.8788 |  | 1.0399 | 24.9187 | 42.5138 | 24.141 | 0.77761
2:00 | 2.2176 | 1.6104 | 3.8632 | 2.552 | 0.624 | 0.7536 | 0.4104 | 0.6168 | 0.000624 | 0 | 9.8142 | 18.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.702 | 18.0708 | 25.597 |  | 1.035 | 26.632 | 42.1694 | 25.8558 | 0.7762
3:00 | 2.1912 | 1.6104 | 3.6784 | 2.4904 | 0.6 | 0.756 | 0.396 | 0.6144 | 0.000624 | 0 | 9.8868 | 18.2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8208 | 17.7606 | 25.5772 |  | 0.99662 | 26.5738 | 41.494 | 25.8163 | 0.75754
4:00 | 2.1472 | 1.5752 | 3.608 | 2.4552 | 0.6 | 0.7632 | 0.3792 | 0.5976 | 0.000624 | 0 | 10.8372 | 18.1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7712 | 17.589 | 27.3636 |  | 0.97982 | 28.3434 | 41.084 | 27.5787 | 0.76467
5:00 | 2.2 | 1.6104 | 3.5288 | 2.4112 | 0.5952 | 0.7512 | 0.3696 | 0.5904 | 0.000624 | 0 | 11.9658 | 18.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8536 | 17.6616 | 29.5482 |  | 0.96542 | 30.5136 | 41.2012 | 29.7559 | 0.7577
6:00 | 2.2616 | 1.5928 | 3.4848 | 2.332 | 0.5952 | 0.7176 | 0.384 | 0.5712 | 0.000608 | 0 | 13.9656 | 19.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8072 | 18.48 | 33.5192 |  | 0.97981 | 34.499 | 42.7016 | 33.6826 | 0.81638
7:00 | 2.288 | 1.5664 | 3.6256 | 2.3144 | 0.6888 | 0.7368 | 0.5256 | 0.588 | 0.000608 | 0 | 13.9722 | 19.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7478 | 18.7374 | 33.6336 |  | 1.215 | 34.8486 | 43.1424 | 33.9363 | 0.91228
8:00 | 2.3232 | 1.5312 | 3.8544 | 2.4024 | 0.8184 | 0.8088 | 0.6552 | 0.6408 | 0.000608 | 0 | 11.7942 | 15.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5104 | 15.3846 | 29.4822 |  | 1.4742 | 30.9564 | 36.5286 | 29.8766 | 1.0798
9:00 | 2.4112 | 1.5664 | 3.8896 | 2.4288 | 0.8448 | 0.8256 | 0.7704 | 0.696 | 0.000608 | 0 | 10.4808 | 12.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1838 | 12.0648 | 26.9654 |  | 1.6158 | 28.5812 | 29.9896 | 27.5898 | 0.99145
10:00 | 2.4024 | 1.5664 | 3.8808 | 2.4376 | 0.9816 | 0.8136 | 0.7848 | 0.6936 | 0.000624 | 0 | 9.5634 | 11.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2532 | 11.0616 | 25.0998 |  | 1.767 | 26.8668 | 27.9776 | 25.9207 | 0.94616
11:00 | 2.4112 | 1.5752 | 3.8456 | 2.3936 | 0.8952 | 0.7848 | 0.7632 | 0.696 | 0.000608 | 0 | 9.834 | 11.5698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.537 | 11.2266 | 25.6278 |  | 1.659 | 27.2868 | 28.246 | 26.4625 | 0.82433
12:00 | 2.3408 | 1.5576 | 3.8544 | 2.3848 | 0.7752 | 0.7992 | 0.6264 | 0.6624 | 0.000608 | 0 | 10.0386 | 11.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7548 | 11.484 | 25.9886 |  | 1.4022 | 27.3908 | 28.7152 | 26.6689 | 0.72194
13:00 | 2.3232 | 1.5576 | 3.8544 | 2.376 | 0.816 | 0.8448 | 0.7368 | 0.72 | 0.000608 | 0 | 8.349 | 11.8932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9992 | 11.583 | 22.5258 |  | 1.5534 | 24.0792 | 28.9746 | 23.3019 | 0.77735
14:00 | 2.3056 | 1.5312 | 3.8984 | 2.3848 | 0.8016 | 0.8136 | 0.7248 | 0.7392 | 0.000608 | 0 | 5.0292 | 12.5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4026 | 0 | 4.686 | 12.3222 | 16.3218 |  | 1.527 | 17.8488 | 30.3706 | 17.0938 | 0.75498
15:00 | 2.2528 | 1.54 | 3.9072 | 2.3672 | 0.7584 | 0.7728 | 0.672 | 0.744 | 0.000608 | 0 | 3.9138 | 11.8338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 3.5442 | 11.5764 | 15.118 |  | 1.431 | 16.549 | 28.8342 | 15.9219 | 0.6271
16:00 | 2.3408 | 1.5752 | 3.9776 | 2.4552 | 0.7392 | 0.792 | 0.5232 | 0.6816 | 0.000608 | 0 | 7.6956 | 11.6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3062 | 11.3454 | 21.3202 |  | 1.263 | 22.5832 | 28.4852 | 21.8722 | 0.71096
17:00 | 2.3232 | 1.584 | 3.8544 | 2.3584 | 0.744 | 0.7824 | 0.504 | 0.6576 | 0.000624 | 0 | 7.59 | 14.1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2336 | 13.8336 | 21.0012 |  | 1.2486 | 22.2498 | 33.3928 | 21.5833 | 0.66648
18:00 | 2.332 | 1.6104 | 3.7752 | 2.4112 | 0.7992 | 0.7992 | 0.444 | 0.6576 | 0.000608 | 0 | 7.4844 | 15.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1742 | 15.5826 | 20.7658 |  | 1.2438 | 22.0096 | 37.033 | 21.3078 | 0.7018
19:00 | 2.2968 | 1.628 | 3.6344 | 2.3672 | 0.7776 | 0.7944 | 0.4152 | 0.612 | 0.000624 | 0 | 7.7418 | 16.5594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4448 | 16.1502 | 21.1178 |  | 1.1934 | 22.3112 | 38.1112 | 21.6088 | 0.70239
20:00 | 2.2792 | 1.6016 | 3.6696 | 2.42 | 0.7608 | 0.7872 | 0.432 | 0.612 | 0.000608 | 0 | 7.2996 | 16.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.996 | 16.2624 | 20.2444 |  | 1.1934 | 21.4378 | 38.3416 | 20.6824 | 0.75542
21:00 | 2.3232 | 1.5752 | 3.8368 | 2.4816 | 0.7536 | 0.7848 | 0.4392 | 0.6 | 0.00064 | 0 | 6.6858 | 16.6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3294 | 16.2558 | 19.1752 |  | 1.1934 | 20.3686 | 38.3228 | 19.5451 | 0.82359
22:00 | 2.2792 | 1.5664 | 3.96 | 2.5256 | 0.7752 | 0.792 | 0.4272 | 0.6072 | 0.00064 | 0 | 6.4614 | 17.1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0918 | 16.8102 | 18.7924 |  | 1.203 | 19.9954 | 39.4812 | 19.2103 | 0.7851
23:00 | 2.332 | 1.6192 | 3.9864 | 2.5344 | 0.768 | 0.8016 | 0.408 | 0.6072 | 0.00064 | 0 | 7.92 | 19.3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6626 | 18.8628 | 21.901 |  | 1.1766 | 23.0776 | 43.7368 | 22.0788 | 0.99884
Всего | 55.044 | 37.9896 | 90.8864 | 58.2912 | 17.8032 | 18.7992 | 12.5952 | 15.4608 | 0.014896 | 0 | 217.2786 | 376.4574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9026 | 0 | 211.0878 | 366.9006 | 576.1994 | 0 | 30.4133 | 606.6127 | 873.8988 | 587.38 | 19.2327
Главный инженер ЗАО "Транссетьком-Волга" Измайлов И.Х тел. +7(920) 026-66-52

## сводная табл1
Сводная таблица нагрузок | [6 empty] | Дата: 21.06.2023г
Наименование: ЗАО "Транссетьком-Волга"
№ договора: 388-юр от 02.03.2016 г.
Часы | Потребитель (абонент), МВт |  | Субабоненты по тарифным группам, МВт |  |  |  | Всего по договору, без сторонних, МВт |  | Сторонние потребители, МВт
| Производ-ственная | Непроиз-водственная | Двухста-вочные | Прочие односта вочные | Бюд-жетные | Население и мед.пункты | Актив. Мощность | Реакт. Мощность
[7 empty] | МВт | МВар
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=1+2+3+4+5+6 | 8 | 9
0:00 | 26.6911 | [5 empty] | 26.6911 | 43.0514 | 25.8884
1:00 | 24.9187 | [5 empty] | 24.9187 | 42.5138 | 24.141
2:00 | 26.632 | [5 empty] | 26.632 | 42.1694 | 25.8558
3:00 | 26.5738 | [5 empty] | 26.5738 | 41.494 | 25.8163
4:00 | 28.3434 | [5 empty] | 28.3434 | 41.084 | 27.5787
5:00 | 30.5136 | [5 empty] | 30.5136 | 41.2012 | 29.7559
6:00 | 34.499 | [5 empty] | 34.499 | 42.7016 | 33.6826
7:00 | 34.8486 | [5 empty] | 34.8486 | 43.1424 | 33.9363
8:00 | 30.9564 | [5 empty] | 30.9564 | 36.5286 | 29.8766
9:00 | 28.5812 | [5 empty] | 28.5812 | 29.9896 | 27.5898
10:00 | 26.8668 | [5 empty] | 26.8668 | 27.9776 | 25.9207
11:00 | 27.2868 | [5 empty] | 27.2868 | 28.246 | 26.4625
12:00 | 27.3908 | [5 empty] | 27.3908 | 28.7152 | 26.6689
13:00 | 24.0792 | [5 empty] | 24.0792 | 28.9746 | 23.3019
14:00 | 17.8488 | [5 empty] | 17.8488 | 30.3706 | 17.0938
15:00 | 16.549 | [5 empty] | 16.549 | 28.8342 | 15.9219
16:00 | 22.5832 | [5 empty] | 22.5832 | 28.4852 | 21.8722
17:00 | 22.2498 | [5 empty] | 22.2498 | 33.3928 | 21.5833
18:00 | 22.0096 | [5 empty] | 22.0096 | 37.033 | 21.3078
19:00 | 22.3112 | [5 empty] | 22.3112 | 38.1112 | 21.6088
20:00 | 21.4378 | [5 empty] | 21.4378 | 38.3416 | 20.6824
21:00 | 20.3686 | [5 empty] | 20.3686 | 38.3228 | 19.5451
22:00 | 19.9954 | [5 empty] | 19.9954 | 39.4812 | 19.2103
23:00 | 23.0776 | [5 empty] | 23.0776 | 43.7368 | 22.0788
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч | 606.6127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.6127 | 873.8988 | 587.38
Главный инженер ЗАО "Транссетьком-Волга" Измайлов И.Х тел. +7(920) 026-66-52
Примечание о нехарактерности нагрузок в режимный день:

## табл2 субаб и сторонние
Сводная таблица нагрузок субабонентов и сторонних потребителей | [112 empty] | Дата: 21.06.2023г
Наименование: ЗАО "Транссетьком-Волга"
№ договора: 388-юр от 02.03.2016 г.
Часы |  |  |  | Cторонние потребители, МВт | [98 empty] | CСО, МВт | [18 empty] | Итого сторонние, МВт
| ОАО "Акрилат"(Сибур-Нефтехим), ГПП-2 |  |  |  | ООО "Газомоторное топливо", ПС-41 | ЗАО НПО "Полет", ПС-2 | ООО "Экопол", ПС-3 |  |  |  | ЗАО "Мегатакт", ПС-8 |  |  |  | ООО НПК "Астат", ПС-3,ГПП-2 |  |  |  | ООО "Акридис", ПС-10 | ООО "Антавел груп", ПС-10 | ООО "Эко-пласт", ПС-12 | ООО "Корунд систем", ГПП-1, ПС-2 | [7 empty] | ЗАО "Оргсинтез-Ока", ПС-13, 36 | [11 empty] | ТОО "НОРТА", ПС-22 |  | ФГУП "НИИП", ГПП-1 |  | Учреждение УЗ-62/9, ПС-32 |  | ООО "ПрофСоюз", ПС-23 | ООО "ЭФФЕКТ и К", ПС-1 | ФГУП "ГЭС-Экотенологии" ПС8 | ООО "ЭЛСК-НН" ПС3 | ООО "Альфа" ПС 36 | ООО "Завод ПКС", ПС-3 |  | ООО "ДПХИ-НН", ПС-3 |  | ООО "Химэкспо", ПС-3 | ООО "ППИ", ПС-3 | ООО "Кассиопея" Пс 52 | ООО "Инстар" Пс 52 | ООО "Химпласт" ПС 52 | Астафьев С. А., ПС-51 | ФНПЦ "ННИИРТ", ГПП-1 ПАО "НИТЕЛ" |  | ЗАО "Экструдер" ГПП-1, ГПП-2 | [9 empty] | ООО "Тосол-синтез" ГПП-2 |  | НКУ НО "ГУАД" ПС-23 | ИП Володин ПС-41 | АО "ДОС" ГПП-2 | ООО "Синтез ОКА" |  |  |  | ООО "Тосол-Синтез" |  | ООО "Синтеко" |  |  | ООО "Компаунд" | ООО "ОргсинтезПроЛаб" |  | ООО "Синтез ОКА" | [8 empty] | ОАО "Химмаш" |  | ОАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  | ООО "Эл-Транс" | [12 empty] | ООО "Синтез Сервис 1"
| ф. "Акрилат-1" | ф. "Акрилат-2" | ф. "Акрилат-3" | ф. "Акрилат-4" |  |  | ф. Экопол-1 | ф. Экопол-2 | ф. Экопол-3 | ф. Экопол-4 | ф. 49-Т1 | ф. 49-Т2 | ф. 9-Т1 | ф. 9-Т2 | ф. 17 Б-ТП-9 | ф. Астат | ф. Астат-2 | ф. Астат-3 |  |  |  | ф. 55-Т1 | ф. 55-Т2 | ф. О1-10 | ф.О2-10 | ф. О1-11 | ф. О2-11 | ф. О1-14 | ф. О2-14 | ф.ФОС-1 | ф.ФОС-2 | ф. ОС-1 | ф. ОС-2 | ф. ОС-3 | ф. ОС-4 | ф. ОС-5 | ф. ОС-6 | ф. ОС-7 | ф. ОС-8 | ф. ОС-9 | ф. ОС-10 | ф. Норта-1 | ф. Норта-2 | ф. НИИП-3 | ф. НИИП-4 | ф.УЗ-62/9-1 | ф.УЗ-62/9-2 | [5 empty] | ф. Техпром-1 | ф. Техпром-2 | ф. ДПХИ-1 | ф. ДПХИ-2 | [6 empty] | ф. КРУН-Т1 | ф. КРУН-Т2 | ф. 44 Т-1 | ф. 44 Т-2 | ф. 54 Т-1 | ф. 54 Т-2 | ф. 33, 34 Т-1 | ф. 33, 34 Т-2 | ф. 20 Т-1 | ф. 20 Т-2 | ф. 21 Т-1 | ф. 21 Т-2 | ф. В2-40 | ф. В3-40 |  |  |  | ф.17Ц, 35 кВ | ф.11Ш, 6 кВ | ф.40Ш, 6 кВ | ф.18Ц, 35 кВ | ф.9Ш, 6 кВ | ф.6Ш, 6 кВ | ф.47Ш, 6 кВ | ф.48Ш, 6 кВ | ф.50Ш, 6 кВ | ф.21Ш, 6 кВ | ф.23Ш, 6 кВ | ф.14Ш, 6 кВ | ГРУ - 6кВ, 46Ш | ГРУ - 6кВ, 5Ш | ГРУ - 6кВ, 10Ш | ГРУ - 6кВ, 2Ш | ГРУ 6кВ, 15Ш | ГРУ - 6кВ, 41Ш | ГРУ - 6кВ, 20Ш | ГРУ - 6кВ, 17Ш | ПЭН 7 (23Ш) | яч. 5, БЭС - 110кВ | яч. 12, БЭС - 110кВ | ОРУ-110кВ, ввод ЛЭП 139 | ОРУ-110кВ, ввод ЛЭП Южная | ОРУ-110кВ, ввод ЛЭП 116 | ф.1Ц, 35 кВ | ф.2Ц, 35 кВ | ф.4Ц, 35 кВ | ф.5Ц, 35 кВ | ф.6Ц, 35 кВ | ф.7Ц, 35 кВ | ф.8Ц, 35 кВ | ф.11Ц, 35 кВ | ф.12Ц, 35 кВ | ф.15Ц, 35 кВ | ф.16Ц, 35 кВ | ф.18Ш, 6 кВ | ф.12Ш, 6 кВ | ф.10Ц, 35 кВ | ф.14Ц, 35 кВ | ф.25Ш, 6 кВ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121
0:00 | 0.8706 | 1.8636 | 0.36036 | 0.49104 | 0.04302 | 0.00264 | 0.003344 | 0.002952 | 0.010776 | 0.000896 | 0.08964 | 0.11304 | 0.02688 | 0.04968 | 0.0024 | 8e-07 | 0.1584 | 0.57024 | 0.094 | 0.02016 | 0.0272 | 0.00486 | 0.00432 | 0.0504 | 0.07848 | 0.3384 | 0.1008 | 0.0576 | 0.0072 | 0.13248 | 0.041152 | 0.042272 | 0.017536 | 0.040064 | 0.022272 | 0.000704 | 0.059456 | 0.11466 | 0.041152 | 0.057024 | 0.025472 | 0.000408 | 0.002976 | 0.098 | 0.075 | 0.20322 | 0.0333 | 0.00022 | 0.02088 | 0.0027 | 0.0018 | 0.04806 | 0 | 0.000216 | 0.05952 | 0.0078 | 0.02133 | 8e-07 | 0.04617 | 0.02475 | 0.20678 | 0.00549 | 0.0816 | 0.1248 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00504 | 0.00936 | 0.00696 | 0.0096 | 8e-07 | 8e-07 | 0.01236 | 0.00396 | 0.00252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00756 | 0 | 0 | 0.1116 | 0 | 0.39816 | 0 | 0.15 | 0.111 | 0.0132 | 0 | 0 | 0.1638 | 0 | 0 |  |  | 0.7062 | 4.0656 | 12.9624 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0.0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8884
1:00 | 0.8802 | 1.8786 | 0.35712 | 0.4914 | 0.03978 | 0.00264 | 0.003152 | 0.002672 | 0.009512 | 0.000896 | 0.0864 | 0.1116 | 0.02652 | 0.04392 | 0.00264 | 1e-06 | 0.144 | 0.60672 | 0.093 | 0.01971 | 0.02612 | 0.00486 | 0.00441 | 0.04968 | 0.0792 | 0.33216 | 0.1032 | 0.0576 | 0.0065 | 0.1323 | 0.044 | 0.04368 | 0.020448 | 0.036544 | 0.017344 | 0.000672 | 0.060832 | 0.10908 | 0.044 | 0.059584 | 0.026432 | 0.000384 | 0.003024 | 0.092 | 0.077 | 0.15894 | 0.0432 | 0.00024 | 0.0189 | 0.00354 | 0.00192 | 0.06408 | 0.000144 | 0.000216 | 0.05616 | 0.00756 | 0.02223 | 1e-06 | 0.04671 | 0.02736 | 0.20534 | 0.00432 | 0.0768 | 0.12 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0054 | 0.01008 | 0.00696 | 0.00984 | 1e-06 | 1e-06 | 0.01236 | 0.00468 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.12276 | 0 | 0.38376 | 0 | 0.156 | 0.1116 | 0.0138 | 0 | 0 | 0.1488 | 0 | 0 |  |  | 0.6996 | 3.9402 | 11.3586 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0.0448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.141
2:00 | 0.882 | 1.8828 | 0.35676 | 0.4914 | 0.10008 | 0.00264 | 0.003256 | 0.002872 | 0.009432 | 0.000904 | 0.08478 | 0.11178 | 0.02664 | 0.03528 | 0.0024 | 8e-07 | 0.144 | 0.62928 | 0.095 | 0.01944 | 0.02636 | 0.00486 | 0.0045 | 0.05112 | 0.07776 | 0.33024 | 0.11712 | 0.0576 | 0.0072 | 0.13968 | 0.042464 | 0.0448 | 0.013984 | 0.034208 | 0.017472 | 0.000512 | 0.061728 | 0.11808 | 0.042464 | 0.062016 | 0.027648 | 0.000384 | 0.002832 | 0.092 | 0.072 | 0.17478 | 0.05112 | 0.00024 | 0.0117 | 0.0039 | 0.00192 | 0.09414 | 0 | 0.00024 | 0.057 | 0.00756 | 0.01233 | 8e-07 | 0.0432 | 0.0216 | 0.20472 | 0.00279 | 0.0768 | 0.12 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00504 | 0.00828 | 0.00408 | 0.00528 | 8e-07 | 8e-07 | 0.012156 | 0.00468 | 0.00204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03456 | 0 | 0 | 0.14076 | 0 | 0.35892 | 0 | 0.159 | 0.1104 | 0.0132 | 0 | 0 | 0.1536 | 0 | 0 |  |  | 0.66 | 3.9204 | 13.002 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0.0448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8558
3:00 | 0.8628 | 1.8624 | 0.35424 | 0.49104 | 0.05202 | 0.00264 | 0.003168 | 0.002728 | 0.010896 | 0.00088 | 0.08496 | 0.10962 | 0.02652 | 0.03504 | 0.00204 | 1e-06 | 0.1656 | 0.54816 | 0.095 | 0.01899 | 0.02612 | 0.00432 | 0.00378 | 0.04968 | 0.07848 | 0.34032 | 0.12528 | 0.05568 | 0.0065 | 0.13158 | 0.045088 | 0.042848 | 0.017824 | 0.035648 | 0.01872 | 0.000736 | 0.061344 | 0.11358 | 0.045088 | 0.057728 | 0.025728 | 0.000384 | 0.002736 | 0.093 | 0.072 | 0.14886 | 0.03294 | 0.00024 | 0.01152 | 0.00354 | 0.00204 | 0.08622 | 0 | 0.000216 | 0.05544 | 0.00696 | 0.00738 | 1e-06 | 0.04446 | 0.01962 | 0.20443 | 0.00303 | 0.0576 | 0.1056 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.00504 | 0.00792 | 0.00288 | 0.00288 | 1e-06 | 1e-06 | 0.003504 | 0.00468 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03384 | 0 | 0 | 0.15588 | 0 | 0.39852 | 0 | 0.1392 | 0.1104 | 0.0138 | 0 | 0 | 0.1818 | 0 | 0 |  |  | 0.6336 | 3.828 | 13.2726 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0.0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8163
4:00 | 0.843 | 1.8648 | 0.34668 | 0.49104 | 0.02934 | 0.00264 | 0.002608 | 0.00268 | 0.009312 | 0.0008 | 0.08568 | 0.11142 | 0.02616 | 0.04032 | 0.00264 | 8e-07 | 0.1512 | 0.49008 | 0.094 | 0.0189 | 0.026 | 0.00306 | 0.00333 | 0.0396 | 0.07704 | 0.35232 | 0.12096 | 0.05472 | 0.0065 | 0.13338 | 0.0424 | 0.043296 | 0.015328 | 0.033664 | 0.016704 | 0.000448 | 0.061536 | 0.11322 | 0.0424 | 0.058368 | 0.026176 | 0.000408 | 0.00276 | 0.085 | 0.072 | 0.14886 | 0.05004 | 0.00024 | 0.01152 | 0.00432 | 0.00192 | 0.09324 | 0.000144 | 0.000216 | 0.04896 | 0.0066 | 0.00585 | 8e-07 | 0.04635 | 0.01989 | 0.20438 | 0.00291 | 0.0528 | 0.096 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00504 | 0.00792 | 0.00288 | 0.00288 | 8e-07 | 8e-07 | 0 | 0.00378 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01296 | 0 | 0 | 0.16092 | 0 | 0.387 | 0 | 0.1398 | 0.1086 | 0.0132 | 0 | 0 | 0.1782 | 0 | 0 |  |  | 0.6072 | 3.7818 | 15.279 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0.0448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5787
5:00 | 0.8652 | 1.8372 | 0.3456 | 0.49068 | 0.05544 | 0.003 | 0.002096 | 0.002672 | 0.00928 | 0.000712 | 0.08604 | 0.1107 | 0.02448 | 0.04188 | 0.0048 | 8e-07 | 0.1512 | 0.44832 | 0.094 | 0.01944 | 0.02612 | 0.00342 | 0.00333 | 0.04032 | 0.07416 | 0.34272 | 0.10896 | 0.05376 | 0.0072 | 0.14472 | 0.045472 | 0.043008 | 0.010592 | 0.04272 | 0.016288 | 0.000576 | 0.059328 | 0.11448 | 0.045472 | 0.06208 | 0.028032 | 0.000384 | 0.002712 | 0.076 | 0.073 | 0.16704 | 0.0378 | 0.00024 | 0.0117 | 0.00306 | 0.00144 | 0.0711 | 0.001248 | 0.000792 | 0.05244 | 0.00696 | 0.00594 | 8e-07 | 0.04113 | 0.0207 | 0.2051 | 0.00297 | 0.0576 | 0.096 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00504 | 0.00792 | 0.00264 | 0.00288 | 8e-07 | 8e-07 | 0 | 0.00378 | 0.00192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0324 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.38448 | 0 | 0.1416 | 0.1134 | 0.0138 | 0 | 0 | 0.1848 | 0 | 0 |  |  | 0.528 | 3.96 | 17.3448 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0.0448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7559
6:00 | 0.861 | 1.7646 | 0.3456 | 0.4896 | 0.0837 | 0.00276 | 0.003752 | 0.003984 | 0.009496 | 0.001536 | 0.09388 | 0.10332 | 0.02352 | 0.03504 | 0.01728 | 1e-06 | 0.1584 | 0.41328 | 0.09 | 0.02061 | 0.026 | 0.00288 | 0.00405 | 0.04104 | 0.07344 | 0.336 | 0.09264 | 0.05376 | 0.0065 | 0.13194 | 0.035104 | 0.04208 | 0.017728 | 0.03568 | 0.016096 | 0.001376 | 0.058496 | 0.11448 | 0.035104 | 0.058304 | 0.027328 | 0.002592 | 0.029928 | 0.069 | 0.073 | 0.21258 | 0.05148 | 0.00024 | 0.02304 | 0.00264 | 0.00252 | 0.07434 | 0.00264 | 0.00096 | 0.0462 | 0.00672 | 0.00567 | 1e-06 | 0.04536 | 0.02799 | 0.20534 | 0.00201 | 0.0528 | 0.0816 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.00504 | 0.00792 | 0.00288 | 0.00288 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00954 | 0.00156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02376 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0.4104 | 0 | 0.1686 | 0.1194 | 0.0132 | 0 | 0 | 0.1716 | 0 | 0 |  |  | 0.6336 | 4.3098 | 20.8296 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6826
7:00 | 0.8544 | 1.7574 | 0.35064 | 0.4896 | 0.0684 | 0.00576 | 0.006024 | 0.0128 | 0.01992 | 0.00256 | 0.09604 | 0.11052 | 0.02652 | 0.04272 | 0.02028 | 8e-07 | 0.1584 | 0.56112 | 0.103 | 0.02205 | 0.0284 | 0.0054 | 0.0522 | 0.04248 | 0.08208 | 0.34704 | 0.1008 | 0.05376 | 0.0065 | 0.13158 | 0.03344 | 0.041504 | 0.014816 | 0.03248 | 0.015968 | 0.00192 | 0.058848 | 0.10674 | 0.03344 | 0.057792 | 0.026496 | 0.02268 | 0.042504 | 0.055 | 0.066 | 0.22842 | 0.07002 | 0.00022 | 0.0324 | 0.00252 | 0.00204 | 0.02142 | 0.00312 | 0.00192 | 0.04644 | 0.0066 | 0.00693 | 8e-07 | 0.04698 | 0.05265 | 0.20275 | 0.00207 | 0.072 | 0.144 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00504 | 0.00756 | 0.00264 | 0.00312 | 8e-07 | 8e-07 | 0 | 0.01098 | 0.00156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02556 | 0 | 0 | 0.16632 | 0 | 0.34992 | 0 | 0.1698 | 0.1254 | 0.0138 | 0 | 0 | 0.1926 | 0 | 0 |  |  | 1.1022 | 4.3956 | 20.2026 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9363
8:00 | 0.8538 | 1.7682 | 0.35676 | 0.48924 | 0.10548 | 0.00528 | 0.005432 | 0.010008 | 0.02156 | 0.00256 | 0.09676 | 0.1107 | 0.03 | 0.05472 | 0.0324 | 8e-07 | 0.144 | 0.60384 | 0.108 | 0.02007 | 0.03176 | 0.00044 | 0.00666 | 0.06552 | 0.1008 | 0.36864 | 0.1176 | 0.0528 | 0.0065 | 0.13248 | 0.034016 | 0.04128 | 0.02128 | 0.033216 | 0.023104 | 0.002016 | 0.057824 | 0.11556 | 0.034016 | 0.058432 | 0.02656 | 0.033504 | 0.025032 | 0.06 | 0.065 | 0.24678 | 0.10782 | 0.00042 | 0.03582 | 0.00246 | 0.00252 | 0.07362 | 0.003432 | 0.006168 | 0.04728 | 0.01476 | 0.00945 | 8e-07 | 0.04446 | 0.04914 | 0.20362 | 0.01194 | 0.1296 | 0.1872 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00504 | 0.00936 | 0.00264 | 0.00264 | 8e-07 | 8e-07 | 0 | 0.00918 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0378 | 0 | 0 | 0.17892 | 0 | 0.40716 | 0 | 0.1746 | 0.1416 | 0.0162 | 0 | 0 | 0.1842 | 0 | 0 |  |  | 1.2408 | 4.5408 | 15.3648 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8766
9:00 | 0.8544 | 1.7748 | 0.35568 | 0.48852 | 0.05526 | 0.00432 | 0.00496 | 0.014776 | 0.01844 | 0.00272 | 0.09604 | 0.11034 | 0.0342 | 0.05004 | 0.03648 | 8e-07 | 0.1656 | 0.64512 | 0.158 | 0.01773 | 0.03308 | 0.01017 | 0.00811 | 0.07776 | 0.12024 | 0.36576 | 0.13008 | 0.05952 | 0.0065 | 0.14634 | 0.040608 | 0.042208 | 0.017152 | 0.039904 | 0.019008 | 0.001056 | 0.057536 | 0.10746 | 0.040608 | 0.060288 | 0.028288 | 0.032856 | 0.018888 | 0.06 | 0.073 | 0.3033 | 0.08388 | 0.00024 | 0.02322 | 0.0024 | 0.00252 | 0.14328 | 0.00276 | 0.00804 | 0.06036 | 0.01608 | 0.01314 | 8e-07 | 0.0486 | 0.04779 | 0.21955 | 0.0135 | 0.144 | 0.2832 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00468 | 0.0072 | 0.0024 | 0.00264 | 8e-07 | 8e-07 | 0 | 0.02538 | 0.00144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0432 | 0 | 0 | 0.16596 | 0 | 0.40104 | 0 | 0.1782 | 0.1428 | 0.0144 | 0 | 0 | 0.1776 | 0 | 0 |  |  | 1.2606 | 4.9698 | 12.243 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5898
10:00 | 0.858 | 1.7688 | 0.35748 | 0.49176 | 0.07542 | 0.00444 | 0.006472 | 0.015544 | 0.024424 | 0.002544 | 0.09658 | 0.1125 | 0.04668 | 0.06672 | 0.036 | 8e-07 | 0.1728 | 0.58704 | 0.149 | 0.01764 | 0.037 | 0.00062 | 0.00675 | 0.072 | 0.14544 | 0.3648 | 0.12864 | 0.0576 | 0.0065 | 0.1296 | 0.033184 | 0.042496 | 0.014848 | 0.034496 | 0.017312 | 0.002944 | 0.058752 | 0.11556 | 0.033184 | 0.056 | 0.026176 | 0.034272 | 0.014928 | 0.07 | 0.111 | 0.29988 | 0.07344 | 0.00024 | 0.02502 | 0.00246 | 0.00288 | 0.1638 | 0.003312 | 0.008304 | 0.05556 | 0.01476 | 0.00711 | 8e-07 | 0.05085 | 0.0486 | 0.23059 | 0.01278 | 0.3072 | 0.2832 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00468 | 0.00756 | 0.00312 | 0.00288 | 8e-07 | 8e-07 | 0 | 0.02268 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04212 | 0 | 0 | 0.16344 | 0 | 0.38124 | 0 | 0.1806 | 0.1296 | 0.0144 | 0 | 0 | 0.1968 | 0 | 0 |  |  | 1.2738 | 5.1744 | 10.1772 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0.0476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9207
11:00 | 0.8556 | 1.7628 | 0.35712 | 0.49068 | 0.04212 | 0.00432 | 0.006848 | 0.011904 | 0.016 | 0.002688 | 0.06876 | 0.10836 | 0.04404 | 0.04776 | 0.03492 | 1e-06 | 0.1656 | 0.6264 | 0.148 | 0.01782 | 0.03808 | 0.0085 | 0.00657 | 0.07056 | 0.14112 | 0.34704 | 0.12384 | 0.04608 | 0.0065 | 0.1395 | 0.041504 | 0.042752 | 0.012192 | 0.043488 | 0.017152 | 0.00112 | 0.05792 | 0.11034 | 0.041504 | 0.060608 | 0.028288 | 0.03396 | 0.01212 | 0.119 | 0.178 | 0.30276 | 0.09504 | 0.00024 | 0.02502 | 0.00246 | 0.0036 | 0.10764 | 0.003696 | 0.004488 | 0.05832 | 0.01356 | 0.00675 | 1e-06 | 0.04581 | 0.04941 | 0.22958 | 0.01401 | 0.2544 | 0.2736 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.00504 | 0.00756 | 0.00768 | 0.00312 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.02484 | 0.00156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0378 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0.405 | 0 | 0.1752 | 0.1308 | 0.0132 | 0 | 0 | 0.1758 | 0 | 0 |  |  | 1.2276 | 5.28 | 10.725 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0.0476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4625
12:00 | 0.8778 | 1.761 | 0.35568 | 0.49068 | 0.15534 | 0.00228 | 0.005944 | 0.018752 | 0.021808 | 0.0026 | 0.0585 | 0.1125 | 0.03972 | 0.0594 | 0.0168 | 8e-07 | 0.1656 | 0.64368 | 0.109 | 0.01746 | 0.0388 | 0.0054 | 0.00657 | 0.07128 | 0.14256 | 0.348 | 0.13056 | 0.04128 | 0.0065 | 0.13176 | 0.034048 | 0.043456 | 0.0144 | 0.037888 | 0.017088 | 0.0016 | 0.056256 | 0.10026 | 0.034048 | 0.056192 | 0.026496 | 0.022968 | 0.00828 | 0.167 | 0.227 | 0.2178 | 0.08766 | 0.00042 | 0.03222 | 0.00246 | 0.00444 | 0.03168 | 0.002304 | 0.003408 | 0.06216 | 0.0126 | 0.00927 | 8e-07 | 0.05193 | 0.05193 | 0.22872 | 0.0138 | 0.1392 | 0.1776 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00468 | 0.00756 | 0.00648 | 0.00264 | 8e-07 | 8e-07 | 0 | 0.01944 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00936 | 0 | 0 | 0.16704 | 0 | 0.43092 | 0 | 0.1728 | 0.132 | 0.0156 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 |  |  | 1.0758 | 5.2998 | 11.2794 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6689
13:00 | 0.876 | 1.7484 | 0.35676 | 0.49068 | 0.09468 | 0.0024 | 0.005504 | 0.019944 | 0.027656 | 0.002528 | 0.08586 | 0.11124 | 0.04092 | 0.05352 | 0.02184 | 8e-07 | 0.1584 | 0.6816 | 0.095 | 0.01782 | 0.03044 | 0.00783 | 0.00531 | 0.09072 | 0.1584 | 0.38736 | 0.14736 | 0.0432 | 0.0065 | 0.12834 | 0.034048 | 0.044736 | 0.014272 | 0.034816 | 0.01696 | 0.001088 | 0.056672 | 0.09792 | 0.034048 | 0.05664 | 0.027776 | 0.014832 | 0.012 | 0.154 | 0.223 | 0.21834 | 0.081 | 0.00124 | 0.02808 | 0.00222 | 0.00384 | 0.08424 | 0 | 0.008112 | 0.0678 | 0.01488 | 0.00846 | 8e-07 | 0.04995 | 0.05355 | 0.21384 | 0.01116 | 0.12 | 0.2448 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00504 | 0.00756 | 0.00648 | 0.00264 | 8e-07 | 8e-07 | 0 | 0.02142 | 0.00156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0 | 0 | 0.15228 | 0 | 0.44064 | 0 | 0.2028 | 0.117 | 0.0132 | 0 | 0 | 0.1932 | 0 | 0 |  |  | 1.1088 | 5.2734 | 7.7616 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3019
14:00 | 0.8706 | 1.7478 | 0.35676 | 0.49068 | 0.04572 | 0.00204 | 0.005032 | 0.015352 | 0.01656 | 0.00288 | 0.08514 | 0.10998 | 0.0366 | 0.03732 | 0.03564 | 8e-07 | 0.1512 | 0.74832 | 0.104 | 0.018 | 0.02744 | 0.00882 | 0.00495 | 0.08064 | 0.15984 | 0.3864 | 0.14208 | 0.05088 | 0.0065 | 0.12906 | 0.03488 | 0.04208 | 0.016352 | 0.032448 | 0.018464 | 0.0008 | 0.056256 | 0.09882 | 0.03488 | 0.056192 | 0.028224 | 0.00936 | 0.018168 | 0.139 | 0.211 | 0.22284 | 0.07164 | 0.00164 | 0.02502 | 0.00222 | 0.00516 | 0.11214 | 0.0006 | 0.005064 | 0.05988 | 0.02064 | 0.00432 | 8e-07 | 0.05094 | 0.05472 | 0.23107 | 0.00777 | 0.1152 | 0.2448 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00504 | 0.00756 | 0.00576 | 0.00264 | 8e-07 | 8e-07 | 0 | 0.02034 | 0.00156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01008 | 0 | 0 | 0.17532 | 0 | 0.4338 | 0 | 0.183 | 0.1224 | 0.0132 | 0 | 0 | 0.1818 | 0 | 0 |  |  | 1.155 | 5.2734 | 1.5444 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0938
15:00 | 0.8652 | 1.746 | 0.36864 | 0.49104 | 0.04032 | 0.00348 | 0.004976 | 0.014944 | 0.02096 | 0.0028 | 0.08676 | 0.10998 | 0.03624 | 0.04896 | 0.03852 | 8e-07 | 0.1512 | 0.7728 | 0.098 | 0.01791 | 0.02804 | 0.00441 | 0.00558 | 0.06624 | 0.1332 | 0.3768 | 0.13392 | 0.04896 | 0.0065 | 0.12852 | 0.040224 | 0.04176 | 0.020224 | 0.035552 | 0.023232 | 0.000736 | 0.056256 | 0.09288 | 0.040224 | 0.056384 | 0.02784 | 0.00072 | 0.00504 | 0.128 | 0.2 | 0.1944 | 0.0603 | 0.0016 | 0.0252 | 0.00216 | 0.00384 | 0.10512 | 0 | 0.000216 | 0.06672 | 0.02016 | 0.00405 | 8e-07 | 0.05076 | 0.04932 | 0.23294 | 0.02544 | 0.1056 | 0.24 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00468 | 0.00756 | 0.00264 | 0.00288 | 8e-07 | 8e-07 | 0 | 0.01998 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0108 | 0 | 0 | 0.1512 | 0 | 0.42696 | 0 | 0.1776 | 0.1158 | 0.0138 | 0 | 0 | 0.1848 | 0 | 0 |  |  | 1.1286 | 5.2734 | 0.5412 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0.0476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9219
16:00 | 0.867 | 1.737 | 0.36792 | 0.49068 | 0.1296 | 0.00444 | 0.005432 | 0.015736 | 0.02372 | 0.002536 | 0.08694 | 0.10998 | 0.036 | 0.04908 | 0.03372 | 1e-06 | 0.1584 | 0.7512 | 0.093 | 0.02196 | 0.02732 | 0.00405 | 0.00405 | 0.07488 | 0.12096 | 0.3888 | 0.132 | 0.06624 | 0.0065 | 0.13878 | 0.044352 | 0.041984 | 0.01936 | 0.036256 | 0.018528 | 0.000672 | 0.056256 | 0.0936 | 0.044352 | 0.058496 | 0.029632 | 0.000456 | 0.000216 | 0.131 | 0.168 | 0.2628 | 0.06192 | 0.00148 | 0.01908 | 0.00252 | 0.00444 | 0.1287 | 0 | 0.000216 | 0.06624 | 0.01416 | 0.00531 | 1e-06 | 0.04383 | 0.04959 | 0.22814 | 0.01464 | 0.0672 | 0.144 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.00504 | 0.00756 | 0.00288 | 0.00288 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.02376 | 0.00168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03456 | 0 | 0 | 0.1782 | 0 | 0.43092 | 0 | 0.159 | 0.1146 | 0.0132 | 0 | 0 | 0.1854 | 0 | 0 |  |  | 1.0362 | 5.049 | 6.7716 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0.0476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8722
17:00 | 0.8502 | 1.7406 | 0.36468 | 0.49104 | 0.04086 | 0.00432 | 0.005576 | 0.01532 | 0.021416 | 0.0026 | 0.0864 | 0.10908 | 0.03492 | 0.04056 | 0.02688 | 8e-07 | 0.1512 | 0.69744 | 0.093 | 0.02142 | 0.0284 | 0.00324 | 0.00441 | 0.06624 | 0.11592 | 0.37728 | 0.13296 | 0.06816 | 0.0072 | 0.1269 | 0.03536 | 0.045312 | 0.014112 | 0.035968 | 0.01712 | 0.000672 | 0.055584 | 0.1062 | 0.03536 | 0.059392 | 0.0304 | 0.000504 | 0.000216 | 0.132 | 0.162 | 0.26496 | 0.08442 | 0.00162 | 0.0207 | 0.00222 | 0.00264 | 0.126 | 0 | 0.00024 | 0.0546 | 0.0072 | 0.00513 | 8e-07 | 0.04851 | 0.05535 | 0.22613 | 0.009 | 0.1056 | 0.168 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00504 | 0.00756 | 0.00264 | 0.00264 | 8e-07 | 8e-07 | 0 | 0.0333 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03924 | 0 | 0 | 0.17028 | 0 | 0.3474 | 0 | 0.1656 | 0.1188 | 0.0132 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 |  |  | 0.957 | 4.9302 | 6.9168 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5833
18:00 | 0.876 | 1.737 | 0.35352 | 0.49068 | 0.09018 | 0.00456 | 0.005136 | 0.011744 | 0.027696 | 0.00256 | 0.08568 | 0.09324 | 0.03456 | 0.03528 | 0.00876 | 8e-07 | 0.1584 | 0.6048 | 0.093 | 0.02169 | 0.0266 | 0.00351 | 0.00414 | 0.04968 | 0.10512 | 0.3792 | 0.13536 | 0.07008 | 0.0065 | 0.12636 | 0.035296 | 0.046048 | 0.016064 | 0.037568 | 0.017632 | 0.000672 | 0.055392 | 0.11304 | 0.035296 | 0.056768 | 0.027776 | 0.00048 | 0.000216 | 0.124 | 0.162 | 0.24696 | 0.07884 | 0.00164 | 0.02052 | 0.0024 | 0.00252 | 0.1296 | 0.000144 | 0.000192 | 0.05868 | 0.0072 | 0.00378 | 8e-07 | 0.04689 | 0.03429 | 0.22589 | 0.00867 | 0.1392 | 0.1152 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00504 | 0.00792 | 0.00288 | 0.00288 | 8e-07 | 8e-07 | 0 | 0.03186 | 0.00156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02988 | 0 | 0 | 0.14832 | 0 | 0.39276 | 0 | 0.1542 | 0.111 | 0.0132 | 0 | 0 | 0.1722 | 0 | 0 |  |  | 0.8382 | 4.8774 | 6.9762 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0.0476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3078
19:00 | 0.867 | 1.7382 | 0.35496 | 0.49248 | 0.05796 | 0.00444 | 0.004832 | 0.011856 | 0.030968 | 0.002536 | 0.08748 | 0.08532 | 0.03588 | 0.04644 | 0.00168 | 1e-06 | 0.144 | 0.57504 | 0.093 | 0.02142 | 0.02756 | 0.00342 | 0.00414 | 0.05832 | 0.07992 | 0.36864 | 0.13584 | 0.06624 | 0.0065 | 0.13932 | 0.047808 | 0.043488 | 0.013504 | 0.04176 | 0.017344 | 0.000704 | 0.05584 | 0.10728 | 0.047808 | 0.059456 | 0.02848 | 0.00048 | 0.000216 | 0.122 | 0.149 | 0.21672 | 0.07056 | 0.00124 | 0.01476 | 0.00228 | 0.00312 | 0.0504 | 0 | 0.000216 | 0.05856 | 0.00648 | 0.00567 | 1e-06 | 0.04536 | 0.02574 | 0.22915 | 0.00813 | 0.1392 | 0.1056 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.00504 | 0.00972 | 0.00312 | 0.00336 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.03186 | 0.00156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00864 | 0 | 0 | 0.17568 | 0 | 0.387 | 0 | 0.1344 | 0.111 | 0.0138 | 0 | 0 | 0.1956 | 0 | 0 |  |  | 0.7392 | 4.917 | 7.557 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6088
20:00 | 0.8766 | 1.8048 | 0.34956 | 0.4932 | 0.08784 | 0.00216 | 0.005288 | 0.016488 | 0.026416 | 0.002536 | 0.08532 | 0.08442 | 0.0348 | 0.03552 | 0.00144 | 8e-07 | 0.1584 | 0.56496 | 0.093 | 0.02241 | 0.02768 | 0.00522 | 0.00459 | 0.05328 | 0.08928 | 0.35088 | 0.12624 | 0.0672 | 0.0072 | 0.12654 | 0.036544 | 0.04368 | 0.021376 | 0.0368 | 0.01712 | 0.000672 | 0.055552 | 0.10152 | 0.036544 | 0.056192 | 0.027712 | 0.00048 | 0.000384 | 0.106 | 0.109 | 0.20718 | 0.06606 | 0.00132 | 0.0153 | 0.0024 | 0.00156 | 0.0279 | 0 | 0.000216 | 0.06336 | 0.0066 | 0.00513 | 8e-07 | 0.0495 | 0.02448 | 0.22517 | 0.00711 | 0.144 | 0.12 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00504 | 0.0072 | 0.00648 | 0.00528 | 8e-07 | 8e-07 | 0.000696 | 0.03168 | 0.00192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00864 | 0 | 0 | 0.19044 | 0 | 0.35568 | 0 | 0.1386 | 0.1128 | 0.0132 | 0 | 0 | 0.1842 | 0 | 0 |  |  | 0.8052 | 5.0556 | 6.4878 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6824
21:00 | 0.891 | 1.8666 | 0.35064 | 0.49068 | 0.09684 | 0.00252 | 0.005256 | 0.012512 | 0.01752 | 0.002592 | 0.08676 | 0.08622 | 0.03432 | 0.048 | 0.0018 | 8e-07 | 0.1512 | 0.59088 | 0.093 | 0.027 | 0.02924 | 0.00369 | 0.00405 | 0.05256 | 0.08568 | 0.34224 | 0.12672 | 0.07008 | 0.0065 | 0.12798 | 0.035648 | 0.04576 | 0.018144 | 0.031232 | 0.016416 | 0.000672 | 0.055488 | 0.11196 | 0.035648 | 0.056448 | 0.02752 | 0.000504 | 0.000192 | 0.084 | 0.069 | 0.2412 | 0.09288 | 0.00118 | 0.01998 | 0.0027 | 0.00336 | 0.0918 | 0.00012 | 0.00024 | 0.06132 | 0.00696 | 0.0135 | 8e-07 | 0.04527 | 0.02475 | 0.20453 | 0.00621 | 0.1584 | 0.1344 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00504 | 0.0072 | 0.006 | 0.00528 | 8e-07 | 8e-07 | 0.008316 | 0.02088 | 0.00156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01476 | 0 | 0 | 0.14868 | 0 | 0.43632 | 0 | 0.144 | 0.1116 | 0.0138 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 |  |  | 0.8382 | 5.2074 | 4.9434 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5451
22:00 | 0.8934 | 1.8918 | 0.35244 | 0.49032 | 0.10332 | 0.00252 | 0.003648 | 0.003472 | 0.011888 | 0.002736 | 0.08766 | 0.08676 | 0.03588 | 0.04956 | 0.00204 | 1e-06 | 0.1368 | 0.68784 | 0.093 | 0.02322 | 0.02852 | 0.00324 | 0.00675 | 0.06624 | 0.07632 | 0.32736 | 0.1176 | 0.06816 | 0.0065 | 0.12978 | 0.035904 | 0.042624 | 0.015296 | 0.035392 | 0.02384 | 0.000672 | 0.055648 | 0.10296 | 0.035904 | 0.057152 | 0.027648 | 0.00048 | 0.00024 | 0.123 | 0.068 | 0.19584 | 0.10242 | 0.00024 | 0.02286 | 0.00288 | 0.00408 | 0.08334 | 0 | 0.00024 | 0.06108 | 0.0072 | 0.01818 | 1e-06 | 0.04671 | 0.03339 | 0.20194 | 0.00426 | 0.1776 | 0.144 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.00504 | 0.0072 | 0.006 | 0.00552 | 1e-06 | 1e-06 | 0.012336 | 0.02106 | 0.00156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04104 | 0 | 0 | 0.16272 | 0 | 0.45216 | 0 | 0.1506 | 0.1254 | 0.0132 | 0 | 0 | 0.1902 | 0 | 0 |  |  | 0.8118 | 4.9302 | 4.6992 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2103
23:00 | 0.8946 | 1.8882 | 0.34884 | 0.49068 | 0.1062 | 0.00264 | 0.002464 | 0.001352 | 0.0108 | 0.000888 | 0.08748 | 0.0855 | 0.0378 | 0.05016 | 0.00204 | 8e-07 | 0.0864 | 0.732 | 0.094 | 0.02277 | 0.02864 | 0.0015 | 0.00666 | 0.06624 | 0.07632 | 0.33216 | 0.11472 | 0.06912 | 0.0072 | 0.13266 | 0.041792 | 0.042784 | 0.02208 | 0.039424 | 0.020192 | 0.000672 | 0.055744 | 0.10764 | 0.041792 | 0.057536 | 0.027968 | 0.00048 | 0.000216 | 0.101 | 0.074 | 0.23562 | 0.0981 | 0.00024 | 0.01926 | 0.003 | 0.00516 | 0.06318 | 0 | 0.000192 | 0.06096 | 0.00732 | 0.0189 | 8e-07 | 0.04914 | 0.02682 | 0.20256 | 0.00396 | 0.0816 | 0.0624 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00504 | 0.00756 | 0.006 | 0.00528 | 8e-07 | 8e-07 | 0.012324 | 0.02664 | 0.00168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04212 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0.39348 | 0 | 0.1494 | 0.1326 | 0.0138 | 0 | 0 | 0.1998 | 0 | 0 |  |  | 0.7854 | 4.4286 | 8.2896 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0.0539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0788
Всего за сутки | 20.8464 | 43.1934 | 8.5244 | 11.7788 | 1.7989 | 0.08088 | 0.1102 | 0.24306 | 0.42646 | 0.049488 | 2.0755 | 2.5081 | 0.7998 | 1.0969 | 0.38544 | 2.06e-05 | 3.6504 | 14.7802 | 2.472 | 0.48564 | 0.70092 | 0.10772 | 0.16921 | 1.4465 | 2.4718 | 8.5306 | 2.9453 | 1.3901 | 0.1602 | 3.1916 | 0.93434 | 1.0359 | 0.39891 | 0.87722 | 0.44138 | 0.023712 | 1.3845 | 2.5873 | 0.93434 | 1.3951 | 0.6601 | 0.21396 | 0.20582 | 2.48 | 2.829 | 5.3201 | 1.6859 | 0.01688 | 0.51372 | 0.06546 | 0.07128 | 2.075 | 0.023664 | 0.050328 | 1.385 | 0.24732 | 0.22581 | 2.06e-05 | 1.1289 | 0.89343 | 5.1723 | 0.19797 | 2.856 | 3.816 | 2.06e-05 | 2.06e-05 | 2.06e-05 | 2.06e-05 | 2.06e-05 | 2.06e-05 | 0.11988 | 0.1908 | 0.10512 | 0.09456 | 2.06e-05 | 2.06e-05 | 0.074052 | 0.43038 | 0.04164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61128 | 0 | 0 | 3.8707 | 0 | 9.5936 | 0 | 3.8646 | 2.88 | 0.3294 | 0 | 0 | 4.3368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8526 | 112.6818 | 246.5298 | 0 | 0 | 0.0672 | 0 | 0 | 1.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.38
Электропотребление за месяц
Главный инженер ЗАО "Транссетьком-Волга" Измайлов И.Х тел. +7(920) 026-66-52