**Журнал сводных данных о запланированных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности**

**ЗАО «Транссетьком Волга»,**

**для проведения ремонтных работ в электроустановках**

**за август 2023 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Плановые отключения  (Диспетчерское наименование и причина ремонта) | Количество точек поставки | Количество потребителей услуг | Дата и время отключения | Дата и время включения | Время простоя | Недопоставлено кВт/ч |
|  | КВЛ 116 | 1 | 1 | 13:03 07.08.23. | 16:28 10.08.23. | 75,416 | 0 |
|  | ВЛ-110кВ Игумновская | 1 | 1 | 05:41 14.08.23. | 15:55 15.08.23. | 34,233 | 0 |
|  | ВЛ-110кВ Южная | 1 | 1 | 09:20  15.08.23. | 12:29  16.08.23. | 27,15 | 0 |
|  | ВЛ 115 | 1 | 1 | 06:05 16.08.23. | 16:31 16.08.23. | 10,433 | 0 |
|  | ВЛ 139 | 1 | 1 | 09:41 17.08.23. | 09:44 18.08.23. | 24,05 | 0 |