**Журнал сводных данных о запланированных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности**

**ЗАО «Транссетьком Волга»,**

**для проведения ремонтных работ в электроустановках**

**за сентябрь 2023 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Плановые отключения | Количество точек поставки | Количество потребителей услуг | Дата и время отключения | Дата и время включения | Время простоя | Недопоставлено кВт/ч |
|  | ГПП-2 ф. В2-40 | 1 | 1 | 10:43 09.09.23. | 11:10 11.09.23. | 72,45 | 0 |
|  | ГПП-2 ф. В2-40 | 1 | 1 | 10:33 14.09.23. | 10:35 25.09.23. | 264,033 | 0 |
|  | ПС-3 ф. ОЖДЦ | 1 | 1 | 09:5520.09.23. | 10:4020.09.23. | 0,75 | 0 |
|  | ПС-12 ф. Пластик Групп-1 | 1 | 1 | 10:4520.09.23. | 11:1021.09.23. | 24,417 | 0 |
|  | ПС-32 ф. У3-62/9-2 | 1 | 1 | 12:3520.09.23. | 14:0020.09.23. | 1,417 | 0 |
|  | ПС-32 ф. У3-62/9-1 | 1 | 1 | 12:4020.09.23. | 14:0020.09.23. | 1,333 | 0 |
|  | ВЛ-110 | 2 | 1 | 06:3024.09.23. | 17:2026.09.23. | 58,833 | 0 |
|  | ПС-3 ф. ДПХИ-1 | 1 | 1 | 09:4528.09.23. | 10:1028.09.23. | 0,416 | 0 |
|  | ПС-3 ф. ДПХИ-2 | 1 | 1 | 10:3028.09.23. | 10:5028.09.23. | 0,333 | 0 |