**Журнал сводных данных о запланированных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности**

**ЗАО «Транссетьком Волга»,**

**для проведения ремонтных работ в электроустановках**

**за сентябрь 2023 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Плановые отключения | Количество точек поставки | Количество потребителей услуг | Дата и время отключения | Дата и время включения | Время простоя | Недопоставлено кВт/ч |
|  | ГПП-2 ф. В2-40 | 1 | 1 | 10:43 09.09.23. | 11:10 11.09.23. | 72,45 | 0 |
|  | ГПП-2 ф. В2-40 | 1 | 1 | 10:33 14.09.23. | 10:35 25.09.23. | 264,033 | 0 |
|  | ПС-3 ф. ОЖДЦ | 1 | 1 | 09:55  20.09.23. | 10:40  20.09.23. | 0,75 | 0 |
|  | ПС-12 ф. Пластик Групп-1 | 1 | 1 | 10:45 20.09.23. | 11:10 21.09.23. | 24,417 | 0 |
|  | ПС-32 ф. У3-62/9-2 | 1 | 1 | 12:35 20.09.23. | 14:00 20.09.23. | 1,417 | 0 |
|  | ПС-32 ф. У3-62/9-1 | 1 | 1 | 12:40  20.09.23. | 14:00  20.09.23. | 1,333 | 0 |
|  | ВЛ-110 | 2 | 1 | 06:30  24.09.23. | 17:20  26.09.23. | 58,833 | 0 |
|  | ПС-3 ф. ДПХИ-1 | 1 | 1 | 09:45  28.09.23. | 10:10  28.09.23. | 0,416 | 0 |
|  | ПС-3 ф. ДПХИ-2 | 1 | 1 | 10:30  28.09.23. | 10:50  28.09.23. | 0,333 | 0 |