## Приложение1
| ЗАО "Транссетьком-Волга" | [8 empty] | Приложение 1
к Методическим указаниям,
утв. приказом Федеральной службы по тарифам
от 11 сентября 2014 г. № 215-э/1
(в ред. от 30 июня 2022 г.)
Расчет
размера расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно,
объектов микрогенерации не включаемых в состав платы за технологическое присоединение
без НДС
№ | Показатели | Фактические данные за предыдущий |  |  | Расчетные (фактические) данные |  |  | Плановые показатели на следующий
п/п |  | период регулирования 2022г. |  |  | за предыдущий период регулирования 2022г. |  |  | период регулирования 2024г.
|  | ставка | мощность, | расходы на | стандарт, | мощность, | расходы на | стандарт, | мощность, | расходы на
|  | платы | длина линий, | строительство | тариф, ставка | длина линий, | строительство | тариф, ставка | длина линий, | строительство
|  | (руб./кВт, | количество | объекта, на | (руб./кВт, | количество | объекта, на | (руб./кВт, | количество | объекта, на
|  | руб./км, | (кВт, км, шт., | обеспечение | руб./км, | (кВт, км, шт., | обеспечение | руб./км, | (кВт, км, шт., | обеспечение
|  | руб./шт., | точек учета) | средствами | руб./шт., | точек учета) | средствами | руб./шт., | точек учета) | средствами
|  | рублей |  | коммерчес- | рублей за |  | коммерчес- | рублей за |  | коммерчес-
|  | за точку |  | кого учета | точку учета) |  | кого учета | точку учета) |  | кого учета
|  | учета) |  | электричес- |  |  | электричес- |  |  | электричес-
|  |  |  | кой энергии |  |  | кой энергии |  |  | кой энергии
|  |  |  | (тыс. руб.) |  |  | (тыс. руб.) |  |  | (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Расходы на выполнение организационно- | 162.54 | 1 | 0.16254 | 458.33 | 1 | 0.45833 |  | 0 | 0
технических мероприятий, связанные с
осуществлением технологического при-
соединения [пункт 1.1+пункт 1.2.1+
+пункт 1.2.2]:
1.1. | Подготовка и выдача сетевой | 34.88 | 1 | 0.03488 | 143.8698 | 1 | 0.14387 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
организацией технических условий
(ТУ) Заявителю, на уровне напряжения
i и (или) диапазоне мощности j
1.1.1. | ООО "ИнтерЭнерго" ( 15 кВт) | 34.88 | 1 | 0.03488 | 143.8698 | 1 | 0.14387
1.2.1. | Выдача сетевой организацией уведомле- | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
ния об обеспечении сетевой организаци-
ей возможности присоединения
к электрическим сетям
1.2.2. | Проверка выполнения технических | 127.66 | 1 | 0.12766 | 314.4602 | 1 | 0.31446 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
условий
1.2.2.1 | ООО "ИнтерЭнерго" ( 15 кВт) | 127.66 | 1 | 0.12766 | 314.4602 | 1 | 0.31446
2. | Расходы по мероприятиям «последней | х | х | 27.498 | х | х |  | х | х | 0
мили» и расходы на обеспечение сред-
ствами коммерческого учета электричес-
кой энергии, связанные с осуществлени-
ем технологического присоединения
3. | Строительство воздушных линий |  |  | 0 | [5 empty] | 0
3. j | Материал опоры
(деревянные (j=1),
металлические (j=2),
железобетонные (j=3))
3. j.k | Тип провода
(изолированный провод (k=1),
неизолированный провод (k=2))
3. j.k.l | Материал провода (медный (l=1),
стальной (l=2), сталеалюминиевый
(l=3), алюминиевый (l=4))
3. j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50
квадратных мм включительно (m=1),
от 50 до 100 квадратных мм включитель-
но (m=2), от 100 до 200 квадратных мм
включительно (m=3), от 200 до 500 квад-
ратных мм включительно (m=4), от 500
до 800 квадратных мм включительно
(m=5), свыше 800 квадратных мм (m=6))
3. j.k.l.m.n | Количество цепей | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
(одноцепная (n=1),
двухцепная (n=2))
4. | Строительство кабельных линий |  |  | 0 | [5 empty] | 0
4. j | Способ прокладки кабельных линий
(в траншеях (j=1), в блоках (j=2), в кана-
лах (j=3), в туннелях и коллекторах (j=4),
в галереях и эстакадах (j=5), горизонталь-
ное наклонное бурение (j=6), подводная
прокладка (j=7))
4. j.k | Одножильные (k=1)
и многожильные (k=2)
4. j.k.l | Кабели с резиновой и пластмассовой
изоляцией (l=1), бумажной изоляцией
(l=2)
4. j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квад-
ратных мм включительно (m=1), от 50
до 100 квадратных мм включительно
(m=2), от 100 до 200 квадратных мм
включительно (m=3), от 200 до 250 квад-
ратных мм включительно (m=4), от 250
до 300 квадратных мм включительно
(m=5), от 300 до 400 квадратных мм
включительно (m=6), от 400 до 500 квад-
ратных мм включительно (m=7), от 500
до 800 квадратных мм включительно
(m=8), свыше 800 квадратных мм (m=9))
4. j.k.l.m.n | Количество кабелей в траншее, канале, | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
туннеле или коллекторе, на галерее или
эстакаде, труб в скважине (одна (n=1),
две (n=2), три (n=3), четыре (n=4), более
четырех (n=5))
5. | Строительство пунктов |  |  | 0 | [5 empty] | 0
секционирования
5. j | Реклоузеры (j=l), линейные разъедини-
тели (j=2), выключатели нагрузки, уста-
навливаемые вне трансформаторных
подстанций и распределительных и пере-
ключательных пунктов (РП) (j=3), рас-
пределительные пункты (РП), за исклю-
чением комплектных распределительных
устройств наружной установки (КРН,
КРУН) (j=4), комплектные распредели-
тельные устройства наружной установки
(КРН, КРУН) (j=5), переключательные
пункты (j=6)
5. j.k | Номинальный ток до 100 А включитель- | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
но (k=1), от 100 до 250 А включительно
(k=2), от 250 до 500 А включительно
(k=3), от 500 А до 1 000 А включительно
(k=4), свыше 1 000 А (k=5)
5.4.k.l | Количество ячеек в распределительном | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
или переключательном пункте (до 5
ячеек включительно (l=1), от 5 до 10
ячеек включительно (l=2), от 10 до 15
ячеек включительно (l=3), свыше 15
ячеек (l=4)
6. | Строительство трансформаторных |  |  | 0 | [5 empty] | 0
подстанций (ТП), за исключением
распределительных трансформаторных
подстанций (РТП), с уровнем
напряжения до 35 кВ
6.j | Трансформаторные подстанции (ТП),
за исключением распределительных
трансформаторных подстанций (РТП)
6/0,4 кВ (j=1), 10/0,4 кВ (j=2), 20/0,4 кВ
(j=3), 6/10 (10/6) кВ (j=4), 10/20 (20/10)
кВ (j=5), 6/20 (20/6) (j=6)
6. j.k | Однотрансформаторные (k=1),
двухтрансформаторные и более (k=2)
6. j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА
включительно (1=1), от 25 до 100 кВА
включительно (1=2), от 100 до 250 кВА
включительно (1=3), от 250 до 400 кВА
(1=4), от 400 до 630 кВА включительно
(1=5), от 630 до 1000 кВА включительно
(1=6),от 1000 до 1250 кВА включитель-
но (1=7), от 1250 кВА до 1600 кВА
включительно (1=8), от 1600 до
2000 кВА включительно (1=9), от 2000
до 2500 кВА включительно (1=10),
от 2500 до 3150 кВА включительно
(1=11), от 3150 до 4000 кВА включи-
тельно (1=12), свыше 4000 кВА (1=13)
6. j.k.l.m | Столбового/мачтового типа (m=1), | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
шкафного или киоскового типа (m=2),
блочного типа (m=3), встроенного
типа (m=4)
7. | Строительство распределительных |  |  | 0 | [5 empty] | 0
трансформаторных подстанций (РТП)
с уровнем напряжения до 35 кВ
7.j | Распределительные трансформаторные
подстанции (РТП)
7. j.k | Однотрансформаторные (k=1),
двухтрансформаторные и более (k=2)
7. j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА
включительно (1=1), от 25 до 100 кВА
включительно (1=2), от 100 до 250 кВА
включительно (1=3), от 250 до 400 кВА
(1=4), от 400 до 630 кВА включительно
(1=5), от 630 до 1000 кВА включительно
(1=6), от 1000 до 1250 кВА включительно
(1=7), от 1250 кВА до 1600 кВА включи-
тельно (1=8), от 1600 до 2000 кВА
включительно (1=9), от 2000 до 2500 кВА
включительно (1=10), от 2500 до
3150 кВА включительно (1=11), свыше
3150 кВА (1=12)
7. j.k.l.m | Открытого типа (m=l), закрытого типа | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
(m=2)
8. | Строительство центров питания, |  |  | 0 | [5 empty] | 0
подстанций уровнем напряжения
35 кВ и выше (ПС)
8.j | Однотрансформаторные (j=1),
двухтрансформаторные и более (j=2)
8.j.k | Трансформаторная мощность до 6,3 MBА
включительно (k=1), от 6,3 до 10 MBА
включительно (k=2), от 10 до 16 МВА
включительно (k=3), от 16 до 25 МВА
включительно (k=4), от 25 до 32 МВА
включительно (k=5), от 32 до 40 МВА
включительно (k=6), от 40 до 63 МВА
включительно (k=7), от 63 до 80 МВА
включительно (k=8), от 80 до 100 МВА
включительно (k=9), свыше 100 MBA
(k=10)
8.j.k.l | Открытого типа (1=1), закрытого типа | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
(1=2)
8(1). | Обеспечение средствами коммерческого | 27497.96 | 1 | 27.498 | 31775.6 | 1 | 31.7756 |  |  | 0
учета электрической энергии (мощности)
8(1).j | Однофазный (j=1),
трехфазный (j=2)
8(1).j.k | Прямого включения (k=1), | ст. 5/ст. 4* 1000 |  |  |  |  | ст. 6*ст. 7/ 1000 |  |  | ст. 9*ст. 10/ 1000
полукосвенного включения (k=2),
косвенного включения (k=3)
8(1).2.2 | Узел учета ООО"Интер Энерго" инв.№447358: счетчик эл.энергии ПСЧ-4ТМ.05МК.05-1шт зав№1119210374; трансформатор тока Т-066-2-0,5S-5ВА-300/5 УЗ-3 - 3 шт. зав№018032;018028;035346 | 27497.96 | 1 | 27.498 | 31775.6 | 1 | 31.7756
9. | Суммарный размер платы за технологи- | х | х | 0.45833 | х | х |  | х | х | 0
ческое присоединение заявителей, подав-
ших заявку в целях технологического
присоединения энергопринимающих
устройств максимальной мощности,
не превышающей 15 кВт включительно,
объектов микрогенерации (руб. без НДС)
10. | Размер расходов, связанных | х | х | 27.2022 | х | х |  | х | х | 0
с осуществлением технологического
присоединения к электрическим сетям,
не включаемых в состав платы
за технологическое присоединение
(п. 1+п. 2–п. 9)
11. | Справочно : Размер расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение (п. 1+п. 2–п. 9) с учетом индексов дефляторов : на 2023г.-105,9%, на 2024г.-105,1% |  |  | 28.8071
Комментарии:
По пунктам 1; 1.1.; 1.2.1; 1.2.2 в столбцах 4,7 указано кол-во точек присоединения -шт.; в столбце 10 указана мощность - Квт
Плановые показатели на 2024г. ( столбцы 9,10,11)- содержат нулевые значения, в связи с отсутствием поданных заявок на 2024г. и отсутствием техприсоединений объектов за три предыдущих года ( 2020-2022г.) по льготной ставке (соответствующих абз. 1 пункта 17 Правил технологического присоединения, утв. ПП РФ от 27.12.2004г.№861)
| Директор |  |  | Д.С.Холзаков

## Стат-ка до 15 кВт (hidden)
| 2020г. | 2021г. | 2022г.
ПАО "ГазпромГазораспределение Нижний Новгород" ( 2 кВт) |  | 2
ПАО "Газпром" ( 10 кВт) |  | 10
ООО "ИнтерЭнерго" ( 15 кВт) |  |  | 15
Итого | 0 | 12 | 15

## Комментарии к Прил.1 (hidden)
Примечания:
1. Для расчета плановых показателей на следующий период регулирования используются значения стандартизированных тарифных ставок, утвержденных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.
Для определения фактических данных за предыдущий период регулирования используются значения объема максимальной мощности, количества технологических присоединений, количества пунктов секционирования, длины линий и количества точек учета электрической энергии (мощности) (столбец 4) и суммы (столбец 5) на основании фактических данных за предыдущий период регулирования на основании выполненных договоров и актов приемки выполненных работ на технологическое присоединение.
2. Для определения расчетных (фактических) показателей за предыдущий период регулирования используются значения стандартизированных тарифных ставок, утвержденных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, и объема максимальной мощности, количества технологических присоединений, количества пунктов секционирования, длины линий и количества точек учета электрической энергии (мощности) (столбец 7), определенных на основании фактических данных за предыдущий год на основании выполненных договоров на технологическое присоединение в предыдущем периоде регулирования.
5. Плановые значения объема максимальной мощности, длины линий и количества точек учета электрической энергии (мощности) (столбец 10) определяются на основании фактических средних данных за три предыдущих года (при отсутствии фактических средних данных за три предыдущих года — за два предыдущих года, а в случае отсутствия данных за два года — за предыдущий год), но не ниже документально подтвержденной величины объема максимальной мощности, длины линий и количества точек учета электрической энергии (мощности), определенной на основании заявок на технологическое присоединение, поданных на следующий период регулирования. Сетевые организации указывают в виде примечания к представляемой в регулирующий орган таблице информацию о фактических параметрах за каждый год трехлетнего периода, которые были использованы для расчета планового значения объема максимальной мощности, длины линий и количества точек учета электрической энергии (мощности) на следующий период регулирования.
7. В случае если органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов утверждены стандартизированные тарифные ставки с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение, и (или) объемам присоединенной максимальной мощности, то указанная таблица расширяется с учетом такой дифференциации.
8. При представлении сетевой организацией в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов расчета планируемого размера расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение, одновременно с материалами, необходимыми для расчета размера платы за технологическое присоединение, в указанной таблице подлежат заполнению столбцы с фактическими данными за предыдущий период регулирования (столбцы 3, 4, 5), расчетными (фактическими) данными за предыдущий период регулирования (столбцы 6, 7, 8) и плановыми показателями на следующий период регулирования (столбцы 9, 10, 11).

## Прил.2.1- не заполн (hidden)
Приложение 2
к Методическим указаниям,
утв. приказом Федеральной службы по тарифам
от 11 сентября 2014 г. № 215-э/1
Расчет размера расходов, связанных с предоставлением беспроцентной рассрочки
Таблица 1. Расчет суммарного размера платы за технологическое присоединение, подлежащего беспроцентной рассрочке
№ | Показатель | Фактические данные за предыдущий |  |  |  |  | Ожидаемые данные за текущий |  |  |  |  | Плановые показатели на следующий
п/п |  | период регулирования |  |  |  |  | период регулирования |  |  |  |  | период регулирования
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | всего
[6 empty] | за год |  |  |  |  | за год |  |  |  |  | за год
1. | Суммарный размер платы за
технологическое присоединение,
тыс. руб., в т. ч.:
2. | Суммарный размер платы за
технологическое присоединение,
подлежащий беспроцентной
рассрочке
Примечание:
1) Суммарный размер платы за технологическое присоединение (п. 1) за каждый квартал следующего расчетного периода регулирования представляет собой прогнозную величину платы за технологическое присоединение для заявителей, обращающихся за беспроцентной рассрочкой, определенную на основе фактических данных о заявителях, обратившихся за рассрочкой за последний год, но не ниже документально подтвержденных данных о заявителях, обратившихся за рассрочкой на следующий период регулирования.
2) Суммарный размер платы за технологическое присоединение, подлежащий беспроцентной рассрочке (п. 2), за каждый квартал определяется как суммарный размер платы за технологическое присоединение (п. 1) за каждый квартал, умноженный на 0,95.

## Прил.2.2- не заполн. (hidden)
Таблица 2. Расчет размера расходов, связанных с предоставлением беспроцентной рассрочки (для конкретного заявителя)
№ | Квартал, на который |  |  | Расходы, связанные с предоставлением беспроцентной рассрочки, тыс. руб.
п/п | рассчитывается размер |  |  | в отношении | в отношении | в отношении | в отношении | всего в год
| расходов, связанных |  |  | суммарного размера | суммарного размера | суммарного размера | суммарного размера
| с предоставлением |  |  | платы за технологическое | платы за технологическое | платы за технологическое | платы за технологическое
| беспроцентной рассрочки |  |  | присоединение | присоединение | присоединение | присоединение
|  |  |  | в 1 квартале | во 2 квартале | в 3 квартале | в 4 квартале
1. |  |  |  | [п. 1.1+п. 1.2+п. 1.3+ | [п. 1.1+п. 1.2+п. 1.3+ | [п. 1.1+п. 1.2+п. 1.3+ | [п. 1.1+п. 1.2+п. 1.3+ | [сумма расходов по всем
| 1 год | (20 | г.): | п. 1.4] | п. 1.4] | п. 1.4] | п. 1.4] | поступлениям за 1 год]
1.1. | 1 квартал
1.2. | 2 квартал
1.3. | 3 квартал
1.4. | 4 квартал
2. |  |  |  | [п. 2.1+п. 2.2+п. 2.3+ | [п. 2.1+п. 2.2+п. 2.3+ | [п. 2.1+п. 2.2+п. 2.3+ | [п. 2.1+п. 2.2+п. 2.3+ | [сумма расходов по всем
| 2 год | (20 | г.): | п. 2.4] | п. 2.4] | п. 2.4] | п. 2.4] | поступлениям за 2 год]
2.1. | 5 квартал
2.2. | 6 квартал
2.3. | 7 квартал
2.4. | 8 квартал
3. |  |  |  | [п. 3.1+п. 3.2+п. 3.3+ | [п. 3.1+п. 3.2+п. 3.3+ | [п. 3.1+п. 3.2+п. 3.3+ | [п. 3.1+п. 3.2+п. 3.3+ | [сумма расходов по всем
| 3 год | (20 | г.): | п. 3.4] | п. 3.4] | п. 3.4] | п. 3.4] | поступлениям за 3 год]
3.1. | 9 квартал
3.2. | 10 квартал
3.3. | 11 квартал
3.4. | 12 квартал
4. |  |  |  | [п. 4.1+п. 4.2+п. 4.3] | [п. 4.1+п. 4.2+п. 4.3] | [п. 4.1+п. 4.2+п. 4.3] | [п. 4.1+п. 4.2+п. 4.3] | [сумма расходов по всем
| 4 год | (20 | г.): |  |  |  |  | поступлениям за 4 год]
4.1. | 13 квартал
4.2. | 14 квартал
4.3. | 15 квартал
5. | [7 empty] | [сумма расходов по всем
| Итого |  |  | [п. 1+п. 2+п. 3+п. 4] | [п. 1+п. 2+п. 3+п. 4] | [п. 1+п. 2+п. 3+п. 4] | [п. 1+п. 2+п. 3+п. 4] | поступлениям за 4 года]
Примечание:
1) Периодом предоставления беспроцентной рассрочки считается 3 года.
2) Размер расходов, связанных с предоставлением беспроцентной рассрочки, в каждый квартал периода регулирования в течение трехлетнего периода предоставления беспроцентной рассрочки в отношении планируемого к получению (фактически полученного) от заявителей суммарного размера платы за технологическое присоединение, определяется в соответствии с формулой (1) Методических указаний по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям.
3) При расчете планируемых значений показателей при заполнении таблиц 1 и 2 применяется планируемая к получению величина суммарного размера платы за технологическое присоединение, подлежащего беспроцентной рассрочке.
4) При расчете фактических значений показателей при заполнении таблиц 1 и 2 применяется суммарная плата за технологическое присоединение, начисленная с беспроцентной рассрочкой в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

## Прил.3
Приложение 3
к Методическим указаниям,
| ЗАО "Транссетьком-Волга" | [8 empty] | утв. приказом Федеральной службы по тарифам
от 11 сентября 2014 г. № 215-э/1
(в ред. от 30 июня 2022 г.)
Расчет
размера расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям
энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно,
не включаемых в состав платы за технологическое присоединение
№ | Показатели | Фактические данные за предыдущий |  |  | Расчетные (фактические) данные |  |  | Плановые показатели на следующий
п/п |  | период регулирования 2022г. |  |  | за предыдущий период регулирования 2022г. |  |  | период регулирования 2024г.
|  | ставка | мощность, | расходы на | стандарт, | мощность, | расходы на | стандарт, | мощность, | расходы на
|  | платы | длина линий, | строительство | тариф, ставка | длина линий, | строительство | тариф, ставка | длина линий | строительство
|  | (руб./кВт, | количество | объекта | (руб./кВт, | (кВт, км, шт.) | объекта | (руб./кВт, | (кВт, км, | объекта
|  | руб./км, | (кВт, км, шт.) | (тыс. руб.) | руб./км, |  | (тыс. руб.) | руб./км, | шт.) | (тыс. руб.)
|  | руб./шт.) |  |  | руб./шт.) |  |  | руб./шт.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Расходы по мероприятиям «последней |  |  | 409.8189 |  |  | 538.2233 |  |  | 1612.1418
мили», связанные с осуществлением
технологического присоединения
к электрическим сетям, не включаемые
в плату за технологическое присоеди-
нение [пункт 2+пункт 3+пункт 4+
пункт 5+пункт 6+пункт 7]:
2. | Строительство воздушных линий |  |  | 318.4674 |  |  | 276.0577 |  |  | 1019.0785
2.j | Материал опоры (деревянные (j=1),
металлические (j=2), железобетонные
(j=3))
2.j.k | Тип провода (изолированный провод
(k=1), неизолированный провод (k=2))
2.j.k.l | Материал провода (медный (l=1),
стальной (l=2), сталеалюминиевый
(l=3), алюминиевый (l=4))
2.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50
квадратных мм включительно (m=1),
от 50 до 100 квадратных мм включи-
тельно (m=2), от 100 до 200 квадратных
мм включительно (m=3), от 200 до 500
квадратных мм включительно (m=4),
от 500 до 800 квадратных мм включи-
тельно (m=5), свыше 800 квадратных
мм (m=6))
2.j.k.l.m.n | Количество цепей (одноцепная (n=1), | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
двухцепная (n=2))
2. j.k.l.m.n.o | На металлических опорах, за исключе- | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
нием многогранных (o=1), на много-
гранных опорах (о=2)
2.3.1.4.2.1.1 | Воздушная линия ВЛ-6 кВ | [6 empty] | 1561736.45 | 0.451 | 704.3431
2.3.1.3.1.1.2 | Воздушная линия ВЛ-0,4кВ | 594019.1 | 0.2 | 118.8038 | 391762.8 | 0.2 | 78.3526 | 425227.91 | 0.2 | 85.0456
2.3.1.3.3.1.2 | Воздушная линия ВЛ 0,4кВ | 1663863.5833 | 0.12 | 199.6636 | 1647542.94 | 0.12 | 197.7052 | 1914081.73 | 0.12 | 229.6898
3. | Строительство кабельных линий |  |  | 91.3515 |  |  | 262.1655 |  |  | 347.0233
3.j | Способ прокладки кабельных линий
(в траншеях (j=1), в блоках (j=2),
в каналах (j=3), в туннелях и коллекто-
рах (j=4), в галереях и эстакадах (j=5),
горизонтальное наклонное бурение
(j=6), подводная прокладка (i=7))
3.j.k | Одножильные (k=1)
и многожильные (k=2)
3.j.k.l | Кабели с резиновой и пластмассовой
изоляцией (l=1), бумажной изоляцией
(l=2)
3.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50
квадратных мм включительно (m=1),
от 50 до 100 квадратных мм включи-
тельно (m=2), от 100 до 200 квадратных
мм включительно (m=3), от 200 до 250
квадратных мм включительно (m=4),
от 250 до 300 квадратных мм включи-
тельно (m=5), от 300 до 400 квадратных
мм включительно (m=6), от 400 до 500
квадратных мм включительно (m=7),
от 500 до 800 квадратных мм включи-
тельно (m=8), свыше 800 квадратных
мм (m=9))
3.j.k.l.m.n | Количество кабелей в траншее, | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
канале, туннеле или коллекторе,
на галерее или эстакаде, труб в сква-
жине (одна (n=1), две (n=2), три (n=3),
четыре (n=4), более четырех (n=5))
3.1.2.2.2.1 | Кабельная линия КЛ 6 кВ | [5 empty] | 0 | 1673163.68 | 0.05 | 83.6582
3.1.2.1.1.1 | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ | 456757.5 | 0.2 | 91.3515 | 1310827.69 | 0.2 | 262.1655 | 1316825.59 | 0.2 | 263.3651
4. | Строительство пунктов |  |  | 0
секционирования
4.j | Реклоузеры (j=l), линейные разъеди-
нители (j=2), выключатели нагрузки,
устанавливаемые вне трансформа-
торных подстанций и распределитель-
ных и переключательных пунктов
(РП) (j=3), распределительные пункты
(РП), за исключением комплектных
распределительных устройств наруж-
ной установки (KPH, КРУН) (j=4),
комплектные распределительные
устройства наружной установки
(КРН, КРУН) (j=5), переключательные
пункты (j=6)
4.j.k | Номинальный ток до 100 А включи- | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
тельно (k=1), от 100 до 250 А включи-
тельно (k=2), от 250 до 500 А включи-
тельно (k=3), от 500 А до 1 000 А вклю-
чительно (k=4), свыше 1000 А (k=5)
4.j.k.l | Количество ячеек в распределитель- | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
ном или переключательном пункте
(до 5 ячеек включительно (l=1), от 5
до 10 ячеек включительно (l=2), от 10
до 15 ячеек включительно (l=3),
свыше 15 ячеек (l=4))
5. | Строительство трансформаторных |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 246.04
подстанций (ТП), за исключением
распределительных трансформатор-
ных подстанций (РТП), с уровнем
напряжения до 35 кВ
5.j | Трансформаторные подстанции (ТП),
за исключением распределительных
трансформаторных подстанций (РТП)
6/0,4 кВ (j=1), 10/0,4 кВ (j=2), 20/0,4 кВ
(j=3), 6/10 (10/6) кВ (j=4), 10/20 (20/10)
кB (j=5), 6/20 (20/6) (j=6)
5.j.k | Однотрансформаторные (k=1),
двухтрансформаторные и более (k=2)
5.j.k.l | Трансформаторная мощность
до 25 кВА включительно (1=1), от 25
до 100 кВА включительно (1=2), от 100
до 250 кВА включительно (1=3), от 250
до 400 кВА (1=4), от 400 до 630 кВА
включительно (1=5), от 630 до
1000 кВА включительно (1=6), от 1000
до 1250 кВА включительно (1=7),
от 1250 кВА до 1600 кВА включитель-
но (1=8), от 1600 до 2000 кВА включи-
тельно (1=9), от 2000 до 2500 кВА
включительно (1=10), оn 2500
до 3150 кВА включительно (1=11),
от 3150 до 4000 кВА включительно
(1=12), свыше 4000 кВА (1=13)
5.j.k.l.m | Столбового/мачтового типа (m=1), | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
шкафного или киоскового типа (m=2),
блочного типа (m=3), встроенного
типа (m=4)
5.1.1.3.1 | Подстанция трансформаторная мачтовая типа МТП 250кВА с трансформатором ТМГ-250/6/0,4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2460.4 | 100 | 246.04
6. | Строительство распределительных |  |  | 0 |  |  | 0
трансформаторных подстанций (РТП)
с уровнем напряжения до 35 кВ
6.j | Распределительные трансформатор-
ные подстанции (РТП)
6.j.k | Однотрансформаторные (k=1),
двухтрансформаторные и более (k=2)
6.j.k.l | Трансформаторная мощность
до 25 кВА включительно (1=1), от 25
до 100 кВА включительно (1=2), от 100
до 250 кВА включительно (1=3), от 250
до 400 кВА (1=4), от 400 до 630 кВА
включительно (1=5), от 630
до 1000 кВА включительно (1=6),
от 1000 до 1250 кВА включительно
(1=7), от 1250 кВА до 1600 кВА вклю-
чительно (1=8), от 1600 до 2000 кВА
включительно (1=9), от 2000
до 2500 кВА включительно (1=10),
от 2500 до 3150 кВА включительно
(1=11), свыше 3150 кВА (1=12)
6.j.k.l.m | Открытого типа (m=1), закрытого типа | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
(m=2)
7. | Строительство центров питания, |  |  | 0 |  |  | 0
подстанций уровнем напряжения
35 кВ и выше (ПС)
7.j | Однотрансформаторные (j=1),
двухтрансформаторные и более (j=2)
7.j.k | Трансформаторная мощность
до 6,3 MBA включительно (k=1), от 6,3
до 10 MBА включительно (k=2), от 10
до 16 MBА включительно (k=3), от 16
до 25 МВА включительно (k=4), от 25
до 32 МВА включительно (k=5), от 32
до 40 МВА включительно (k=6), от 40
до 63 МВА включительно (k=7), от 63
до 80 МВА включительно (k=8), от 80
до 100 МВА включительно (k=9),
свыше 100 МВА (k=10)
7.j.k.l | Открытого типа (m=1), закрытого типа | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
(m=2)
| Справочно : итого расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение с учетом индексов дефляторов : на 2023г.-105,9%, на 2024г.-105,1% |  |  | 456.1322 |  |  | 599.0473 |  |  | 1794.3284
| Директор | [5 empty] | Д.С.Холзаков

## Примеч.к Прил.3 (hidden)
Примечания:
1. Для расчета плановых показателей на следующий период регулирования используются значения стандартизированных тарифных ставок, утвержденных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.
Для определения фактических данных за предыдущий период регулирования используются значения объема максимальной мощности, количества пунктов секционирования и длины линий (столбец 4) и суммы (столбец 5) на основании фактических данных за предыдущий период регулирования на основании выполненных договоров и актов приемки выполненных работ на технологическое присоединение.
2. Для определения расчетных (фактических) показателей за предыдущий период регулирования используются значения стандартизированных тарифных ставок, утвержденных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, и объема максимальной мощности, количества технологических присоединений и длины линий (столбец 7), определенных на основании фактических данных за предыдущий год на основании выполненных договоров на технологическое присоединение в предыдущем периоде регулирования.
3. В случае если органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации утверждены стандартизированные тарифные ставки с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение, и (или) объемам присоединенной максимальной мощности, то указанная таблица расширяется с учетом такой дифференциации.
4. Плановые значения объема максимальной мощности и длины линий (столбец 10) определяются на основании фактических средних данных за три предыдущих года (при отсутствии фактических средних данных за три предыдущих года — за два предыдущих года, а в случае отсутствия данных за два года — за предыдущий год), но не ниже документально подтвержденной величины объема максимальной мощности и длины линий, определенной на основании заявок на технологическое присоединение, поданных на следующий период регулирования. Сетевые организации указывают в виде примечания к представляемой в регулирующий орган таблице информацию о фактических параметрах за каждый год трехлетнего периода, которые были использованы для расчета планового значения объема максимальной мощности и длины линий на следующий период регулирования.
5. При представлении сетевой организацией в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов расчета планируемого размера расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение, одновременно с материалами, необходимыми для расчета размера платы за технологическое присоединение, в указанной таблице подлежат заполнению столбцы с фактическими данными за предыдущий период регулирования (столбцы 3, 4, 5), расчетными (фактическими) данными за предыдущий период регулирования (столбцы 6, 7, 8) и плановыми показателями на следующий период регулирования (столбцы 9, 10, 11).

## Стат-ка по постр.об. до 150 кВт (hidden)
Статистика за 3 года по техприсоединениям до 150 кВт
|  | 2020 | 2021 | 2022 | План на 2024г. согласно методики
|  | мощность, длина линий, количество (кВт, км, шт.) | мощность, длина линий, количество (кВт, км, шт.) | мощность, длина линий, количество (кВт, км, шт.) | стандарт, тариф, ставка (руб./кВт, руб./км, руб./шт.) | мощность, длина линий, количество (кВт, км, шт.) | расходы на строительство объекта (тыс. руб.)
Строительство воздушных линий
2.3.1.3.2.1.2 | Воздушная линия ВЛ-6 кВ от опоры №1 до МТП 250/6/0,4(Лесстрой),марка провода СИП-3 1х70, Lлинии=451м(длина провода 1353м) инв. №441335 ( Техприсоединение ООО КП "Лесстрой") 2020г. | 0.451 |  |  | 1561736.45 | 0.451 | 704.3431
2.3.1.3.1.1.2 | Воздушная линия 0,4кВ ГУАД от опоры №1 КВЛ 0,4кВ ГУАД до опоры №8 КВЛ 0,4кВ ГУАД-200м, провод-СИП 4х50-0,6/1 инв№441354 (Техприсоединение ГКУ НО "ГУАД") |  |  | 0.2 | 425227.91 | 0.2 | 85.0456
2.3.1.3.3.1.2 | Воздушная линия 0,4кВ Синтекс от РУ-0,4кВ ПС-28 до опоры №4 ВЛ 0,4кВ Синтекс , марка провода СИП 4х120, длина-120м инв.№441359 (Техприсоединение ООО "Синтекс") |  |  | 0.12 | 1914081.73 | 0.12 | 229.6898
Строительство кабельных линий
3.1.2.2.2.1 | Кабельная линия КЛ-6 кВ, от места врезки в КЛ-6кВ ПС-3 (Лесстрой) марка кабеля АСБЛ-10 3х70 , L=2*25м=50м инв. №441334 ( Техприсоединение ООО КП "Лесстрой") 2020г. | 0.05 |  |  | 1673163.68 | 0.05 | 83.6582
3.1.2.1.1.1 | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ"ГУАД" от РУ-0,4кВ ПС-23 до опоры № 1 КВЛ 0,4 кВ"ГУАД"-200 м, кабель АВБШВв 4х50 инв.№441353 (Техприсоединение ГКУ НО "ГУАД") |  |  | 0.2 | 1316825.59 | 0.2 | 263.3651
Строительство подстанций
5.1.1.3.1 | Подстанция трансформаторная мачтовая типа МТП 250кВА с трансформатором ТМГ-250/6/0,4 -1шт. инв. №441336 ( Техприсоединение ООО КП "Лесстрой") 2020г. | 100 |  |  | 2460.4 | 100 | 246.04
Note on F2: в Прил.3 не берем из-за изменений в законодательстве с 01.07.2022г. по льготным катекгориям