## Нагрузка_ПС
|  |  |  | Таблица нагрузок вводов потребительских подстанций 110-35 кВ | [24 empty] | Дата: 20.12.2023г
|  |  |  | Наименование: ЗАО "Транссетьком-Волга" | [7 empty] | № договора: 388-юр от 02.03.2016 г.
Наименование потребителя/ ТСО | Территориальная принадлежность ПС к высоковольтному району электрических сетей филиала Нижновэнерго (ВРЭС) | Территориальная принадлежность ПС к объединенному району электрических сетей филиала Нижновэнерго (РЭС) | Диспетчерское наименование подстанции (электростанции) | Диспетчерское наименование: ― (авто-) трансформатора; ― линии электропередачи; --генератора; ― трансформатора напряжения; ― средства компенсации реактвной мощности. | Пропускная способность ЛЭП (при температуре +25оС) или номинальный ток обмоток трансформатора, А | Тип (авто-) трансформатора. При наличии расщепленной обмотки в скобках указывается ввод НН. Для иного оборудования "―" | Сторона для (авто-) трансформаторов. Устройство регулирования напряжения под нагрузкой (далее - РПН), устройство переключения без возбуждения (далее - ПБВ), напряжение (U), средство компенсации реактивной мощности. Для линий электропередачи - "-" | Номинальное напряжение сети, кВ | 0:00 |  |  | 01:00:00 |  |  | 2:00 |  |  | 3:00 |  |  | 4:00 |  |  | 5:00 |  |  | 6:00 |  |  | 7:00 |  |  | 8:00 |  |  | 9:00 |  |  | 10:00 |  |  | 11:00 |  |  | 12:00 |  |  | 13:00 |  |  | 14:00 |  |  | 15:00 |  |  | 16:00 |  |  | 17:00 |  |  | 18:00 |  |  | 19:00 |  |  | 20:00 |  |  | 21:00 |  |  | 22:00 |  |  | 23:00
[9 empty] | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А
[9 empty] | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ
[9 empty] | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ
ТСКВ | Дзержинский ВРЭС | Дзержинский РЭС | Игумновская ТЭЦ 110 /35/6 | ЛЭП "Игумновская" | 610 |  |  | 110 | 12.969 | 22.6314 | 122 | 12.6984 | 22.6314 | 137 | 13.1274 | 24.519 | 138 | 12.606 | 23.9712 | 133 | 12.606 | 23.4234 | 134 | 15.2988 | 23.4036 | 138 | 16.401 | 23.7138 | 146 | 19.404 | 20.823 | 141 | 20.2554 | 20.559 | 142 | 19.0806 | 20.4666 | 141 | 19.3842 | 20.0772 | 139 | 20.9418 | 20.3412 | 146 | 21.7008 | 20.5194 | 149 | 20.163 | 20.4072 | 145 | 19.6218 | 20.1366 | 140 | 18.3612 | 19.734 | 132 | 16.203 | 20.1498 | 123 | 13.926 | 20.0838 | 120 | 16.5396 | 18.9618 | 123 | 17.8332 | 18.6318 | 130 | 14.8038 | 18.9684 | 126 | 13.0812 | 19.173 | 116 | 12.3156 | 19.2918 | 113 | 12.6588 | 19.0938 | 112
|  |  |  | ЛЭП "Южная" | 610 |  |  | 110 | 3.1152 | 2.1714 | 18 | 2.9766 | 2.0856 | 18 | 2.9964 | 2.112 | 18 | 2.9238 | 2.079 | 18 | 2.9238 | 2.0658 | 18 | 2.9304 | 2.0394 | 18 | 3.0822 | 1.914 | 18 | 3.333 | 1.9866 | 20 | 3.3462 | 2.0592 | 20 | 3.4122 | 2.1054 | 20 | 3.4584 | 2.178 | 21 | 3.5442 | 2.2572 | 21 | 3.4716 | 2.2308 | 21 | 3.432 | 2.244 | 21 | 3.432 | 2.178 | 20 | 3.4122 | 2.1384 | 21 | 3.4782 | 2.1912 | 21 | 3.4452 | 2.1516 | 20 | 3.4122 | 2.145 | 20 | 3.4386 | 2.178 | 21 | 3.4122 | 2.1582 | 21 | 3.3462 | 2.1516 | 20 | 3.1944 | 2.1252 | 19 | 2.9832 | 2.1186 | 17
ТСКВ | Дзержинский ВРЭС | Дзержинский РЭС | Игумновская ТЭЦ 110 /35/7 | ЛЭП №115 | 610 |  |  | 110 | 13.101 | 22.5588 | 121 | 12.8502 | 24.4662 | 136 | 13.2858 | 24.0504 | 137 | 12.771 | 23.9052 | 134 | 14.3352 | 23.3508 | 135 | 15.4836 | 23.331 | 137 | 16.566 | 23.6346 | 147 | 19.5162 | 20.7306 | 142 | 20.3676 | 20.4666 | 141 | 19.2258 | 20.3742 | 140 | 19.503 | 19.9782 | 140 | 21.087 | 20.2224 | 147 | 21.846 | 20.394 | 150 | 20.3082 | 20.295 | 144 | 19.767 | 20.0442 | 139 | 18.4998 | 19.635 | 132 | 16.3086 | 20.064 | 120 | 14.0316 | 20.031 | 120 | 16.6452 | 18.9024 | 126 | 17.9256 | 18.5394 | 124 | 14.883 | 18.9156 | 114 | 13.1406 | 19.1202 | 114 | 12.4146 | 19.2588 | 111 | 12.7776 | 19.041 | 112
|  |  |  | ЛЭП №116 | 610 |  |  | 110 | 18.6846 | 35.9172 | 217 | 18.2226 | 39.7122 | 216 | 19.2786 | 39.039 | 218 | 18.3084 | 38.841 | 208 | 21.4038 | 37.9236 | 213 | 23.9184 | 37.95 | 216 | 25.8324 | 38.8278 | 217 | 31.2378 | 32.8944 | 222 | 32.7162 | 32.0892 | 233 | 30.3336 | 31.9572 | 224 | 30.8814 | 31.2114 | 219 | 34.0362 | 31.6536 | 228 | 35.6664 | 32.0364 | 230 | 32.6106 | 31.7724 | 226 | 31.6404 | 31.383 | 221 | 29.1786 | 30.789 | 210 | 24.6774 | 31.6008 | 200 | 20.427 | 31.449 | 179 | 25.7598 | 29.1786 | 188 | 28.2678 | 28.314 | 199 | 22.143 | 29.0004 | 188 | 18.7836 | 29.4624 | 171 | 17.523 | 29.7462 | 168 | 18.381 | 29.2314 | 166
|  |  |  | ЛЭП №139 | 610 |  |  | 110 | 1.485 | 0.924 | 9 | 1.5444 | 0.924 | 9 | 1.3728 | 0.9042 | 8 | 1.3662 | 0.8448 | 8 | 1.3596 | 0.759 | 8 | 1.1682 | 0.7326 | 9 | 1.2606 | 0.7326 | 8 | 1.4388 | 0.8514 | 8 | 1.518 | 0.924 | 9 | 1.551 | 0.9372 | 9 | 1.7028 | 0.99 | 10 | 1.518 | 0.924 | 9 | 1.5246 | 0.957 | 9 | 1.5246 | 0.9438 | 9 | 1.518 | 0.9042 | 9 | 1.4982 | 0.7524 | 8 | 1.5906 | 0.726 | 8 | 1.3002 | 0.6996 | 8 | 1.2408 | 0.6798 | 7 | 1.2276 | 0.6666 | 8 | 1.3332 | 0.693 | 7 | 1.3332 | 0.6996 | 7 | 1.3002 | 0.6996 | 7 | 1.3134 | 0.693 | 8
ТСКВ | Дзержинский ВРЭС | Дзержинский РЭС | ПС "Оргстекло" 110/6 | ОТ-1 | 77.3 | ТДН-15/110/6 |  | 110
[5 empty] | 793 |  |  | 6 | 1.2192 | 1.0536 | 137 | 1.1712 | 1.0344 | 137 | 1.1232 | 0.9912 | 142 | 1.1352 | 0.9984 | 143 | 1.2144 | 1.0488 | 146 | 1.2144 | 1.0488 | 147 | 1.2432 | 1.044 | 150 | 1.2336 | 1.0104 | 139 | 1.392 | 1.0608 | 155 | 1.4352 | 1.0944 | 161 | 1.476 | 1.1304 | 152 | 1.4136 | 1.0848 | 160 | 1.4328 | 1.1544 | 160 | 1.4016 | 1.1472 | 116 | 1.428 | 1.1376 | 154 | 1.3944 | 1.1112 | 148 | 1.3536 | 1.0944 | 147 | 1.2432 | 1.032 | 129 | 1.152 | 0.9624 | 123 | 1.1448 | 0.9624 | 133 | 1.1256 | 0.9912 | 130 | 1.1448 | 1.0224 | 132 | 1.1184 | 1.0224 | 129 | 1.1232 | 1.0368 | 126
[7 empty] | U | - | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.45 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5
[7 empty] | РПН | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ТСКВ | Дзержинский ВРЭС | Дзержинский РЭС | ПС "Оргстекло" 110/6 | ОТ-2 | 77.3 | ТДН-15/110/6 |  | 110
[5 empty] | 793 |  |  | 6 | 1.5144 | 1.092 | 166 | 1.4856 | 1.0968 | 160 | 1.5072 | 1.08 | 158 | 1.4904 | 1.0728 | 157 | 1.4928 | 1.0296 | 150 | 1.5072 | 1.0296 | 160 | 1.5576 | 0.9984 | 162 | 1.9496 | 1.0536 | 157 | 2.164 | 1.2264 | 206 | 2.2128 | 1.3152 | 225 | 2.2224 | 1.3008 | 228 | 2.1504 | 1.2984 | 218 | 2.1168 | 1.26 | 224 | 2.1696 | 1.3056 | 216 | 2.124 | 1.296 | 219 | 1.9848 | 1.2264 | 215 | 1.9032 | 1.1928 | 196 | 1.8504 | 1.1136 | 195 | 1.8552 | 1.0992 | 194 | 1.8216 | 1.1208 | 185 | 1.7952 | 1.1352 | 194 | 1.7664 | 1.1304 | 186 | 1.7064 | 1.116 | 188 | 1.5936 | 1.0752 | 185
[7 empty] | U | - | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.45 |  |  | 6.43 |  |  | 6.41 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5
[7 empty] | РПН | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ТСКВ | Дзержинский ВРЭС | Дзержинский РЭС | ПС- "Ворошиловская" | ВТ-1 | 125.5 | ТРДН 25/110/6 |  | 110 | 2.1912 | 1.5048 | 12 | 2.1824 | 1.5048 | 12 | 2.1824 | 1.4872 | 12 | 2.1296 | 1.4696 | 12 | 2.1296 | 1.4256 | 12 | 2.1384 | 1.408 | 12 | 2.1648 | 1.4168 | 12 | 2.3704 | 1.4432 | 13 | 2.4024 | 1.5312 | 14 | 2.4024 | 1.4696 | 14 | 2.3232 | 1.4432 | 13 | 2.3232 | 1.4696 | 13 | 2.3408 | 1.4784 | 13 | 2.3232 | 1.5048 | 13 | 2.288 | 1.5048 | 13 | 2.3584 | 1.5224 | 13 | 2.4112 | 1.5488 | 14 | 2.3672 | 1.4872 | 13 | 2.3144 | 1.4608 | 12 | 2.3672 | 1.5136 | 12 | 2.3496 | 1.4696 | 12 | 2.2528 | 1.4784 | 13 | 2.1736 | 1.4696 | 12 | 2.1472 | 1.4696 | 12
[5 empty] | 1144 |  |  | 6
[7 empty] | U | - | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118
[7 empty] | РПН | - | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
ТСКВ | Дзержинский ВРЭС | Дзержинский РЭС | ПС- "Ворошиловская" | ВТ-2 | 125.5 | ТРДН 25/110/6 |  | 110 | 4.136 | 2.6048 | 23 | 4.1712 | 2.6664 | 22 | 4.1536 | 2.6312 | 23 | 4.2064 | 2.64 | 23 | 4.1888 | 2.64 | 23 | 4.224 | 2.64 | 24 | 4.2592 | 2.6576 | 25 | 4.3208 | 2.7368 | 24 | 4.3648 | 2.7104 | 24 | 4.6552 | 2.8072 | 26 | 4.6464 | 2.7984 | 25 | 4.5408 | 2.8248 | 26 | 4.3912 | 2.728 | 25 | 4.5848 | 2.772 | 27 | 4.6992 | 2.7984 | 25 | 4.532 | 2.7984 | 15 | 4.5584 | 2.8424 | 25 | 4.3736 | 2.6576 | 23 | 4.3824 | 2.6928 | 24 | 4.3736 | 2.6928 | 23 | 4.3032 | 2.6664 | 24 | 4.3032 | 2.7192 | 24 | 4.268 | 2.6664 | 23 | 4.2152 | 2.6488 | 23
[5 empty] | 1144 |  |  | 6
[7 empty] | U | - | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117
[7 empty] | РПН | - | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Примечание: заполнять при наличии подстанции 35-110 кВ на балансе потребителя
Главный инженер ЗАО "Транссетьком-Волга" Измайлов И.Х тел. +7(920) 026-66-52

## АЧР+гр вр
Таблица нагрузок линий, участвующих в графике временного отключения потребления.
Наименование: ЗАО "Транссетьком-Волга" | [18 empty] | № договора: 388-юр от 02.03.2016 г.
1. График временного отключения потребления электрической энергии на период 2023/2024г.г. | [18 empty] | Дата 20.12.2023г
График временного отключения потребления электрической энергии на период 2023/2024г.г. | [7 empty] | Нагрузка линий , МВт
№ п/п | Потребитель | Наименование питающениго центра энергосистемы, с которого выполняется отключение |  | Наименование отключаемой линии |  | Номер очереди | Время отключения мин. | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
1 | ЗАО "Транссетьком-Волга"(ВПК) ЗАО ФНПЦ "ННИИРТ" | ПС 110 кВ Оргстекло |  | ф.3; ф.14 |  | 5 | 20 | 0.648 | 0.6288 | 0.6528 | 0.6384 | 0.6336 | 0.6336 | 0.6288 | 0.7536 | 0.9264 | 1.0272 | 1.0224 | 0.9792 | 0.9552 | 1.0176 | 0.9984 | 0.9456 | 0.8784 | 0.8832 | 0.912 | 0.8784 | 0.8448 | 0.8304 | 0.7536 | 0.3456
2 | ЗАО " Транссетьком-Волга" (ВПК) Астат | ПС 110 кВ Ворошиловская |  | ф.Астат-2, Астат-3; ПС-17 ф.17Б ТП-9; ПС-3 ф.Астат |  | 5 | 20 | 0.324 | 0.302 | 0.325 | 0.347 | 0.321 | 0.353 | 0.351 | 0.343 | 0.428 | 0.569 | 0.425 | 0.453 | 0.551 | 0.618 | 0.49 | 0.517 | 0.472 | 0.489 | 0.485 | 0.513 | 0.492 | 0.406 | 0.387 | 0.364
3 | ЗАО " Транссетьком-Волга" (ВПК) ООО "Компаунд" | Игумновская ТЭЦ |  | ГРУ-6кВ ф. 21 Ш |  | 5 | 20 | 0.09468 | 0.1224 | 0.10188 | 0.10764 | 0.1098 | 0.11124 | 0.10584 | 0.11664 | 0.12744 | 0.10548 | 0.00684 | 0 | 0 | 0 | 0.00108 | 0.0396 | 0.05688 | 0.07524 | 0.09216 | 0.09468 | 0.0972 | 0.11268 | 0.08172 | 0.08784
2. Расстановка автоматов частотной разгрузки АЧР и ЧАПВ на период 2023/2024гг
N п/п | Уставка срабатывания АЧР 1 |  | Уставка срабатывания АЧР 2 |  | Уставка по ЧАПВ |  | Место установки | [5 empty] | Номера подключенных к АЧР линий, трансформаторов | [5 empty] | Нагрузка линий, МВт
| частота, Гц | время, сек. | частота, Гц | время, сек. | Частота, Гц | время, сек | [12 empty] | 0:00 | 1:00:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
1 | 47.5 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | Игумновская ТЭЦ | [5 empty] | 8Ш,22Ш | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 49.1 | 20 |  |  | Игумновская ТЭЦ | [5 empty] | 43Ш | [5 empty] | 0.38592 | 0.37188 | 0.369 | 0.369 | 0.3708 | 0.37152 | 0.38052 | 0.44244 | 0.45792 | 0.45432 | 0.46764 | 0.47412 | 0.47412 | 0.46944 | 0.42228 | 0.42588 | 0.41688 | 0.40356 | 0.40068 | 0.38952 | 0.3978 | 0.40824 | 0.39564 | 0.39708
3 | 49.2 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | П/ст 52 | [5 empty] | СМ-2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 47.5 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  | П/ст 1 | [5 empty] | Трансформаторы Т-3, Т-4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 47.5 | 0.5 | 48.9 | 35 |  |  | П/ст 12 | [5 empty] | СМ-1,СМ-2,АМ-6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 46.7 | 0.3 | 48.7 | 60 |  |  | ГПП-2 п/ст Ворошиловская | [5 empty] | ввод Т-2 | [5 empty] | 4.136 | 4.1712 | 4.1536 | 4.2064 | 4.1888 | 4.224 | 4.2592 | 4.3208 | 4.3648 | 4.6552 | 4.6464 | 4.5408 | 4.3912 | 4.5848 | 4.6992 | 4.532 | 4.5584 | 4.3736 | 4.3824 | 4.3736 | 4.3032 | 4.3032 | 4.268 | 4.2152
7 | 47.2 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | п/ст Ока | [5 empty] | ЛЭП-186 | [5 empty] | 3.41 | 3.53 | 3.264 | 3.34 | 3.381 | 3.398 | 3.762 | 3.837 | 3.878 | 3.736 | 3.756 | 3.742 | 3.751 | 3.682 | 3.712 | 3.654 | 3.519 | 3.459 | 3.494 | 3.371 | 3.311 | 3.322 | 3.341 | 3.318
8 | 46.7 | 0.3 | 48.7 | 60 |  |  | ГПП-1 Оргстекло (от п/ст Ока ЛЭП-186) | [5 empty] | НИИП-3 | [5 empty] | 0.131 | 0.122 | 0.12 | 0.12 | 0.121 | 0.12 | 0.108 | 1.104 | 0.15 | 0.187 | 0.197 | 0.281 | 0.338 | 0.338 | 0.305 | 0.321 | 0.298 | 0.302 | 0.281 | 0.258 | 0.172 | 0.127 | 0.139 | 0.125
9 | 47.2 | 0.3 | 48.8 | 40 |  |  | П/ст 14 | [5 empty] | 3 синхронных двигателя | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 46.7 | 0.3 | 48.7 | 60 |  |  | ГПП-1 п/ст Оргстекло | [5 empty] | ввод Т-2 | [5 empty] | 1.5144 | 1.4856 | 1.5072 | 1.4904 | 1.4928 | 1.5072 | 1.5576 | 1.7496 | 2.064 | 2.2128 | 2.2224 | 2.1504 | 2.1168 | 2.1696 | 2.124 | 1.9848 | 1.9032 | 1.8504 | 1.8552 | 1.8216 | 1.7952 | 1.7664 | 1.7064 | 1.5936
Главный инженер ЗАО "Транссетьком-Волга" Измайлов И.Х тел. +7(920) 026-66-52
Образец

## Ведомость учета
Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт (Мвар)
Дата:20.12.2023г |  |  | Наименование: ЗАО "Транссетьком-Волга" | [17 empty] | № договора: 388-юр от 02.03.2016 г.
Часы | пс ГПП-2 фид. № Т1 АЭ | пс ГПП-2 фид. № Т1 РЭ | пс ГПП-2 фид. № Т2 АЭ | пс ГПП-2 фид. № Т2 РЭ | пс ГПП-1 фид. № Т1 АЭ | пс ГПП-1 фид. № Т1 РЭ | пс ГПП-1 фид. № Т2 АЭ | пс ГПП-1 фид. № Т2 РЭ | пс ГПП-1 фид. № ТСН АЭ | пс ГПП-1 фид. № ТСН РЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП "Игумновская" АЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП "Игумновская" РЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП "Южная" АЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП "Южная" РЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП № 139 АЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП № 139 РЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП № 116 АЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП № 116 РЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП № 115 АЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП № 115 РЭ | итого |  |  | Итого, с учетом сторонних, АЭ | Суммарная РЭ, Мвар | Сторонние | Всего по договору без сторонних потребителей (24-26)
[21 empty] | по напряжению ВН | по напряжению СН1 | по напряжению СН2
(сумма
колонок
(21+22+23)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
0:00 | 2.1912 | 1.5048 | 4.136 | 2.6048 | 1.2192 | 1.0536 | 1.5144 | 1.092 | 0.00064 | 0 | 12.969 | 22.6314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.101 | 22.5588 | 32.3972 |  | 2.7342 | 35.1314 | 51.4454 | 34.0921 | 1.0393
1:00 | 2.1824 | 1.5048 | 4.1712 | 2.6664 | 1.1712 | 1.0344 | 1.4856 | 1.0968 | 0.000656 | 0 | 12.6984 | 24.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8502 | 24.4662 | 31.9022 |  | 2.6575 | 34.5597 | 55.2876 | 33.6497 | 0.90999
2:00 | 2.1824 | 1.4872 | 4.1536 | 2.6312 | 1.1232 | 0.9912 | 1.5072 | 1.08 | 0.00064 | 0 | 13.1274 | 24.1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2858 | 24.0504 | 32.7492 |  | 2.631 | 35.3802 | 54.3762 | 34.4934 | 0.88679
3:00 | 2.1296 | 1.4696 | 4.2064 | 2.64 | 1.1352 | 0.9984 | 1.4904 | 1.0728 | 0.00064 | 0 | 12.606 | 23.9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.771 | 23.9052 | 31.713 |  | 2.6262 | 34.3392 | 54.0572 | 33.3919 | 0.94738
4:00 | 2.1296 | 1.4256 | 4.1888 | 2.64 | 1.2144 | 1.0488 | 1.4928 | 1.0296 | 0.00064 | 0 | 14.157 | 23.4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3352 | 23.3508 | 34.8106 |  | 2.7078 | 37.5184 | 52.9182 | 36.4542 | 1.0643
5:00 | 2.1384 | 1.408 | 4.224 | 2.64 | 1.2432 | 1.044 | 1.5072 | 1.0296 | 0.00064 | 0 | 15.2988 | 23.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4836 | 23.331 | 37.1448 |  | 2.751 | 39.8958 | 52.8562 | 38.915 | 0.98082
6:00 | 2.1648 | 1.4168 | 4.2592 | 2.6576 | 1.2336 | 1.0104 | 1.5576 | 0.9984 | 0.000656 | 0 | 16.401 | 23.7138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.566 | 23.6346 | 39.391 |  | 2.7919 | 42.1829 | 53.4316 | 41.0045 | 1.1784
7:00 | 2.3004 | 1.4432 | 4.2708 | 2.7368 | 1.292 | 1.0608 | 1.6496 | 1.0536 | 0.00064 | 0 | 19.404 | 20.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5162 | 20.7306 | 45.4914 |  | 2.9422 | 48.4336 | 47.848 | 47.3217 | 1.1119
8:00 | 2.4024 | 1.5312 | 4.3648 | 2.7104 | 1.4352 | 1.0944 | 2.164 | 1.2264 | 0.000608 | 0 | 20.2554 | 20.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3676 | 20.4666 | 47.3902 |  | 3.5998 | 50.99 | 47.588 | 49.8957 | 1.0943
9:00 | 2.4024 | 1.4696 | 4.6552 | 2.8072 | 1.476 | 1.1304 | 2.2128 | 1.3152 | 0.000608 | 0 | 19.0806 | 20.4666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2258 | 20.3742 | 45.364 |  | 3.6894 | 49.0534 | 47.5632 | 47.903 | 1.1504
10:00 | 2.3232 | 1.4432 | 4.6464 | 2.7984 | 1.4136 | 1.0848 | 2.2224 | 1.3008 | 0.000624 | 0 | 19.3842 | 20.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.503 | 19.9782 | 45.8568 |  | 3.6366 | 49.4934 | 46.6826 | 48.3372 | 1.1562
11:00 | 2.3232 | 1.4696 | 4.5408 | 2.8248 | 1.4328 | 1.1544 | 2.1504 | 1.2984 | 0.000608 | 0 | 20.9418 | 20.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.087 | 20.2224 | 48.8928 |  | 3.5838 | 52.4766 | 47.3108 | 51.3515 | 1.1251
12:00 | 2.3408 | 1.4784 | 4.3912 | 2.728 | 1.4016 | 1.1472 | 2.1168 | 1.26 | 0.000608 | 0 | 21.7008 | 20.5194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.846 | 20.394 | 50.2788 |  | 3.519 | 53.7978 | 47.527 | 52.7634 | 1.0344
13:00 | 2.3232 | 1.5048 | 4.5848 | 2.772 | 1.428 | 1.1376 | 2.1696 | 1.3056 | 0.000608 | 0 | 20.163 | 20.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3082 | 20.295 | 47.3792 |  | 3.5982 | 50.9774 | 47.4222 | 50.0345 | 0.94292
14:00 | 2.288 | 1.5048 | 4.6992 | 2.7984 | 1.3944 | 1.1112 | 2.124 | 1.296 | 0.000608 | 0 | 19.6218 | 20.1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.767 | 20.0442 | 46.376 |  | 3.519 | 49.895 | 46.8912 | 48.9315 | 0.96348
15:00 | 2.3584 | 1.5224 | 4.532 | 2.7984 | 1.3536 | 1.0944 | 1.9848 | 1.2264 | 0.000624 | 0 | 18.3612 | 19.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4998 | 19.635 | 43.7514 |  | 3.339 | 47.0904 | 46.0106 | 46.0654 | 1.025
16:00 | 2.4112 | 1.5488 | 4.5584 | 2.8424 | 1.2432 | 1.032 | 1.9032 | 1.1928 | 0.00064 | 0 | 16.203 | 20.1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3086 | 20.064 | 39.4812 |  | 3.147 | 42.6282 | 46.8298 | 41.7019 | 0.92634
17:00 | 2.3672 | 1.4872 | 4.3736 | 2.6576 | 1.152 | 0.9624 | 1.8504 | 1.1136 | 0.00064 | 0 | 13.926 | 20.0838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0316 | 20.031 | 34.6984 |  | 3.003 | 37.7014 | 46.3356 | 36.8796 | 0.82182
18:00 | 2.3144 | 1.4608 | 4.3824 | 2.6928 | 1.1448 | 0.9624 | 1.8552 | 1.0992 | 0.00064 | 0 | 16.5396 | 18.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6452 | 18.9024 | 39.8816 |  | 3.0006 | 42.8822 | 44.0794 | 42.4627 | 0.41953
19:00 | 2.3672 | 1.5136 | 4.3736 | 2.6928 | 1.1256 | 0.9912 | 1.8216 | 1.1208 | 0.00064 | 0 | 17.8332 | 18.6318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9256 | 18.5394 | 42.4996 |  | 2.9478 | 45.4474 | 43.4896 | 44.5613 | 0.88614
20:00 | 2.3496 | 1.4696 | 4.3032 | 2.6664 | 1.1448 | 1.0224 | 1.7952 | 1.1352 | 0.00064 | 0 | 14.8038 | 18.9684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.883 | 18.9156 | 36.3396 |  | 2.9406 | 39.2802 | 44.1776 | 38.2877 | 0.99249
21:00 | 2.2528 | 1.4784 | 4.3032 | 2.7192 | 1.1184 | 1.0224 | 1.7664 | 1.1304 | 0.000656 | 0 | 13.0812 | 19.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1406 | 19.1202 | 32.7778 |  | 2.8855 | 35.6633 | 44.6436 | 34.621 | 1.0422
22:00 | 2.1736 | 1.4696 | 4.268 | 2.6664 | 1.1376 | 1.0392 | 1.7064 | 1.116 | 0.00064 | 0 | 12.3156 | 19.2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4146 | 19.2588 | 31.1718 |  | 2.8446 | 34.0164 | 44.8418 | 32.9339 | 1.0826
23:00 | 2.1472 | 1.4696 | 4.2152 | 2.6488 | 1.1232 | 1.0368 | 1.5936 | 1.0752 | 0.00064 | 0 | 12.6588 | 19.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7776 | 19.041 | 31.7988 |  | 2.7174 | 34.5162 | 44.3652 | 33.2983 | 1.218
Всего | 54.5636 | 35.4816 | 104.802 | 65.0408 | 30.1568 | 25.2648 | 43.6416 | 27.6648 | 0.015184 | 0 | 393.5316 | 503.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.6402 | 501.3096 | 949.5374 | 0 | 73.8136 | 1023.351 | 1157.9786 | 999.3512 | 23.9998
Главный инженер ЗАО "Транссетьком-Волга" Измайлов И.Х тел. +7(920) 026-66-52

## сводная табл1
Сводная таблица нагрузок | [6 empty] | Дата: 20.12.2023г
Наименование: ЗАО "Транссетьком-Волга"
№ договора: 388-юр от 02.03.2016 г.
Часы | Потребитель (абонент), МВт |  | Субабоненты по тарифным группам, МВт |  |  |  | Всего по договору, без сторонних, МВт |  | Сторонние потребители, МВт
| Производ-ственная | Непроиз-водственная | Двухста-вочные | Прочие односта вочные | Бюд-жетные | Население и мед.пункты | Актив. Мощность | Реакт. Мощность
[7 empty] | МВт | МВар
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=1+2+3+4+5+6 | 8 | 9
0:00 | 35.1314 | [5 empty] | 35.1314 | 51.4454 | 34.0921
1:00 | 34.5597 | [5 empty] | 34.5597 | 55.2876 | 33.6497
2:00 | 35.3802 | [5 empty] | 35.3802 | 54.3762 | 34.4934
3:00 | 34.3392 | [5 empty] | 34.3392 | 54.0572 | 33.3919
4:00 | 37.5184 | [5 empty] | 37.5184 | 52.9182 | 36.4542
5:00 | 39.8958 | [5 empty] | 39.8958 | 52.8562 | 38.915
6:00 | 42.1829 | [5 empty] | 42.1829 | 53.4316 | 41.0045
7:00 | 48.4336 | [5 empty] | 48.4336 | 47.848 | 47.3217
8:00 | 50.99 | [5 empty] | 50.99 | 47.588 | 49.8957
9:00 | 49.0534 | [5 empty] | 49.0534 | 47.5632 | 47.903
10:00 | 49.4934 | [5 empty] | 49.4934 | 46.6826 | 48.3372
11:00 | 52.4766 | [5 empty] | 52.4766 | 47.3108 | 51.3515
12:00 | 53.7978 | [5 empty] | 53.7978 | 47.527 | 52.7634
13:00 | 50.9774 | [5 empty] | 50.9774 | 47.4222 | 50.0345
14:00 | 49.895 | [5 empty] | 49.895 | 46.8912 | 48.9315
15:00 | 47.0904 | [5 empty] | 47.0904 | 46.0106 | 46.0654
16:00 | 42.6282 | [5 empty] | 42.6282 | 46.8298 | 41.7019
17:00 | 37.7014 | [5 empty] | 37.7014 | 46.3356 | 36.8796
18:00 | 42.8822 | [5 empty] | 42.8822 | 44.0794 | 42.4627
19:00 | 45.4474 | [5 empty] | 45.4474 | 43.4896 | 44.5613
20:00 | 39.2802 | [5 empty] | 39.2802 | 44.1776 | 38.2877
21:00 | 35.6633 | [5 empty] | 35.6633 | 44.6436 | 34.621
22:00 | 34.0164 | [5 empty] | 34.0164 | 44.8418 | 32.9339
23:00 | 34.5162 | [5 empty] | 34.5162 | 44.3652 | 33.2983
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч | 1023.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.351 | 1157.9786 | 999.3512
Главный инженер ЗАО "Транссетьком-Волга" Измайлов И.Х тел. +7(920) 026-66-52
Примечание о нехарактерности нагрузок в режимный день:

## табл2 субаб и сторонние
Сводная таблица нагрузок субабонентов и сторонних потребителей | [112 empty] | Дата: 20.12.2023г
Наименование: ЗАО "Транссетьком-Волга"
№ договора: 388-юр от 02.03.2016 г.
Часы |  |  |  | Cторонние потребители, МВт | [98 empty] | CСО, МВт | [18 empty] | Итого сторонние, МВт
| ОАО "Акрилат"(Сибур-Нефтехим), ГПП-2 |  |  |  | ООО "Газомоторное топливо", ПС-41 | ЗАО НПО "Полет", ПС-2 | ООО "Экопол", ПС-3 |  |  |  | ЗАО "Мегатакт", ПС-8 |  |  |  | ООО НПК "Астат", ПС-3,ГПП-2 |  |  |  | ООО "Палекс", ПС-8 | ООО "Антавел груп", ПС-10 | ООО "Эко-пласт", ПС-12 | ООО "Корунд систем", ГПП-1, ПС-2 | [7 empty] | ЗАО "Оргсинтез-Ока", ПС-13, 36 | [11 empty] | ТОО "НОРТА", ПС-22 |  | ФГУП "НИИП", ГПП-1 |  | Учреждение УЗ-62/9, ПС-32 |  | ООО "ПрофСоюз", ПС-23 | ООО "ЭФФЕКТ и К", ПС-1 | ФГУП "ГЭС-Экотенологии" ПС8 | ООО "ЭЛСК-НН" ПС3 | ООО "Альфа" ПС 36 | ООО "Завод ПКС", ПС-3 |  | ООО "ДПХИ-НН", ПС-3 |  | ООО "Химэкспо", ПС-3 | ООО "ППИ", ПС-3 | ООО "Кассиопея" Пс 52 | ООО "Инстар" Пс 52 | ООО "Химпласт" ПС 52 | Астафьев С. А., ПС-51 | ФНПЦ "ННИИРТ", ГПП-1 ПАО "НИТЕЛ" |  | ЗАО "Экструдер" ГПП-1, ГПП-2 | [9 empty] | ООО "Тосол-синтез" ГПП-2 |  | НКУ НО "ГУАД" ПС-23 | ИП Володин ПС-41 | АО "ДОС" ГПП-2 48Т-2 | ООО "Синтез ОКА" |  |  |  | ООО "Тосол-Синтез" |  | ООО "Синтеко" |  |  | ООО "Компаунд" | ООО "ОргсинтезПроЛаб" |  | ООО "Синтез ОКА" | [8 empty] | ОАО "Химмаш" |  | ОАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  | ООО "Эл-Транс" | [12 empty] | ООО "Синтез Сервис 1"
| ф. "Акрилат-1" | ф. "Акрилат-2" | ф. "Акрилат-3" | ф. "Акрилат-4" |  |  | ф. Экопол-1 | ф. Экопол-2 | ф. Экопол-3 | ф. Экопол-4 | ф. 49-Т1 | ф. 49-Т2 | ф. 9-Т1 | ф. 9-Т2 | ф. 17 Б-ТП-9 | ф. Астат | ф. Астат-2 | ф. Астат-3 |  |  |  | ф. 55-Т1 | ф. 55-Т2 | ф. О1-10 | ф.О2-10 | ф. О1-11 | ф. О2-11 | ф. О1-14 | ф. О2-14 | ф.ФОС-1 | ф.ФОС-2 | ф. ОС-1 | ф. ОС-2 | ф. ОС-3 | ф. ОС-4 | ф. ОС-5 | ф. ОС-6 | ф. ОС-7 | ф. ОС-8 | ф. ОС-9 | ф. ОС-10 | ф. Норта-1 | ф. Норта-2 | ф. НИИП-3 | ф. НИИП-4 | ф.УЗ-62/9-1 | ф.УЗ-62/9-2 | [5 empty] | ф. Техпром-1 | ф. Техпром-2 | ф. ДПХИ-1 | ф. ДПХИ-2 | [6 empty] | ф. КРУН-Т1 | ф. КРУН-Т2 | ф. 44 Т-1 | ф. 44 Т-2 | ф. 54 Т-1 | ф. 54 Т-2 | ф. 33, 34 Т-1 | ф. 33, 34 Т-2 | ф. 20 Т-1 | ф. 20 Т-2 | ф. 21 Т-1 | ф. 21 Т-2 | ф. В2-40 | ф. В3-40 |  |  |  | ф.17Ц, 35 кВ | ф.11Ш, 6 кВ | ф.40Ш, 6 кВ | ф.18Ц, 35 кВ | ф.9Ш, 6 кВ | ф.6Ш, 6 кВ | ф.47Ш, 6 кВ | ф.48Ш, 6 кВ | ф.50Ш, 6 кВ | ф.21Ш, 6 кВ | ф.23Ш, 6 кВ | ф.14Ш, 6 кВ | ГРУ - 6кВ, 46Ш | ГРУ - 6кВ, 5Ш | ГРУ - 6кВ, 10Ш | ГРУ - 6кВ, 2Ш | ГРУ 6кВ, 15Ш | ГРУ - 6кВ, 41Ш | ГРУ - 6кВ, 20Ш | ГРУ - 6кВ, 17Ш | ПЭН 7 (23Ш) | яч. 5, БЭС - 110кВ | яч. 12, БЭС - 110кВ | ОРУ-110кВ, ввод ЛЭП 139 | ОРУ-110кВ, ввод ЛЭП Южная | ОРУ-110кВ, ввод ЛЭП 116 | ф.1Ц, 35 кВ | ф.2Ц, 35 кВ | ф.4Ц, 35 кВ | ф.5Ц, 35 кВ | ф.6Ц, 35 кВ | ф.7Ц, 35 кВ | ф.8Ц, 35 кВ | ф.11Ц, 35 кВ | ф.12Ц, 35 кВ | ф.15Ц, 35 кВ | ф.16Ц, 35 кВ | ф.18Ш, 6 кВ | ф.12Ш, 6 кВ | ф.10Ц, 35 кВ | ф.14Ц, 35 кВ | ф.25Ш, 6 кВ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121
0:00 | 0.9498 | 2.0832 | 0.50724 | 0.46728 | 0.05202 | 0.01608 | 0.0022 | 0.006984 | 0.024192 | 0.00152 | 0.03648 | 0.02952 | 0.05172 | 0.09882 | 0.0048 | 8e-07 | 0.0576 | 0.252 | 0.005472 | 0.02016 | 0.00396 | 0.00999 | 0.01683 | 0.18072 | 0.45792 | 0.44544 | 0.17136 | 0.07296 | 0.00648 | 0.03424 | 0.13248 | 0.000308 | 0.000332 | 0.035168 | 0.00944 | 0.059456 | 0.06112 | 0.11466 | 0.05364 | 0.0477 | 0.025024 | 0.00492 | 0.003528 | 0.131 | 0.13 | 0.17208 | 0.13284 | 0.001 | 0.02124 | 0.00618 | 0.00864 | 0.04878 | 0.00024 | 0.004032 | 0.03588 | 0.02436 | 0.06304 | 8e-07 | 0.0846 | 0.13303 | 0.19013 | 0.02121 | 0 | 0.648 | 0.06408 | 0.0342 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00504 | 0.04428 | 0.3324 | 0.05184 | 8e-07 | 8e-07 | 0.012804 | 0.07002 | 0.06836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08712 | 0 | 0 | 0.09468 | 0 | 0.43164 | 0 | 0.246 | 0.141 | 0.0666 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0 |  |  | 1.485 | 3.1152 | 18.6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0921
1:00 | 0.9516 | 2.0598 | 0.51012 | 0.4644 | 0.06696 | 0.01608 | 0.0024 | 0.007024 | 0.02412 | 0.00156 | 0.03516 | 0.02862 | 0.04548 | 0.0981 | 0.00492 | 1e-06 | 0.0576 | 0.23952 | 0.005472 | 0.01971 | 0.00396 | 0.0099 | 0.01638 | 0.17496 | 0.45576 | 0.41952 | 0.17088 | 0.07296 | 0.00576 | 0.032192 | 0.1323 | 0.000339 | 0.000322 | 0.040704 | 0.010656 | 0.060832 | 0.05968 | 0.10908 | 0.0495 | 0.04752 | 0.036704 | 0.004944 | 0.003408 | 0.122 | 0.127 | 0.17298 | 0.135 | 0.00102 | 0.0216 | 0.00612 | 0.00888 | 0.21474 | 0 | 0.005136 | 0.03864 | 0.02424 | 0.06421 | 1e-06 | 0.08541 | 0.13393 | 0.19075 | 0.02121 | 0 | 0.6288 | 0.06318 | 0.0342 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.00504 | 0.04428 | 0.32088 | 0.0504 | 1e-06 | 1e-06 | 0.01278 | 0.06282 | 0.06848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0864 | 0 | 0 | 0.1224 | 0 | 0.44172 | 0 | 0.2514 | 0.1398 | 0.0666 | 0 | 0 | 0.4056 | 0 | 0 |  |  | 1.5444 | 2.9766 | 18.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6497
2:00 | 0.9342 | 2.0928 | 0.51012 | 0.4644 | 0.01584 | 0.01596 | 0.0021 | 0.0068 | 0.022472 | 0.001528 | 0.0336 | 0.02772 | 0.04032 | 0.09756 | 0.0048 | 8e-07 | 0.0576 | 0.26304 | 0.005448 | 0.01944 | 0.00396 | 0.00999 | 0.01683 | 0.16488 | 0.45504 | 0.41616 | 0.16848 | 0.07392 | 0.00648 | 0.032128 | 0.13968 | 0.000322 | 0.000345 | 0.034528 | 0.00944 | 0.061728 | 0.060384 | 0.11808 | 0.0522 | 0.04788 | 0.025728 | 0.004944 | 0.003408 | 0.12 | 0.126 | 0.19296 | 0.13536 | 0.001 | 0.0216 | 0.00606 | 0.00852 | 0.20232 | 0 | 0.005088 | 0.03768 | 0.02436 | 0.06358 | 8e-07 | 0.09495 | 0.13573 | 0.18864 | 0.02121 | 0 | 0.6528 | 0.06318 | 0.03402 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00504 | 0.04428 | 0.2964 | 0.05088 | 8e-07 | 8e-07 | 0.01278 | 0.04878 | 0.06836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0864 | 0 | 0 | 0.10188 | 0 | 0.45 | 0 | 0.2508 | 0.1368 | 0.0666 | 0 | 0 | 0.3978 | 0 | 0 |  |  | 1.3728 | 2.9964 | 19.2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4934
3:00 | 0.9288 | 2.1 | 0.50652 | 0.46476 | 0.0732 | 0.0162 | 0.0023 | 0.007032 | 0.024192 | 0.001496 | 0.0336 | 0.02754 | 0.04032 | 0.09774 | 0.0048 | 1e-06 | 0.0576 | 0.28032 | 0.005472 | 0.01899 | 0.00384 | 0.0099 | 0.01602 | 0.16488 | 0.45792 | 0.42576 | 0.16704 | 0.07296 | 0.00648 | 0.034304 | 0.13158 | 0.000304 | 0.000294 | 0.032768 | 0.009408 | 0.061344 | 0.06016 | 0.11358 | 0.05292 | 0.0468 | 0.025312 | 0.00492 | 0.003456 | 0.12 | 0.128 | 0.16542 | 0.12744 | 0.001 | 0.02178 | 0.00654 | 0.0098 | 0.19572 | 0 | 0.005256 | 0.03612 | 0.02436 | 0.06268 | 1e-06 | 0.09911 | 0.0726 | 0.15821 | 0.02115 | 0 | 0.6384 | 0.0648 | 0.0342 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0054 | 0.04428 | 0.29976 | 0.05088 | 1e-06 | 1e-06 | 0.01278 | 0.0486 | 0.06836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0864 | 0 | 0 | 0.10764 | 0 | 0.43524 | 0 | 0.2532 | 0.1398 | 0.0666 | 0 | 0 | 0.4176 | 0 | 0 |  |  | 1.3662 | 2.9238 | 18.3084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3919
4:00 | 0.9306 | 2.0988 | 0.51012 | 0.46728 | 0.07092 | 0.01596 | 0.0023 | 0.006808 | 0.023648 | 0.001552 | 0.03396 | 0.02916 | 0.04872 | 0.09918 | 0.00456 | 8e-07 | 0.0576 | 0.2596 | 0.005424 | 0.0189 | 0.00384 | 0.01017 | 0.01665 | 0.16272 | 0.4572 | 0.43824 | 0.168 | 0.07008 | 0.00576 | 0.031808 | 0.13338 | 0.000304 | 0.00026 | 0.033376 | 0.00944 | 0.061536 | 0.060096 | 0.11322 | 0.0477 | 0.0477 | 0.025376 | 0.004896 | 0.003528 | 0.121 | 0.129 | 0.17622 | 0.13392 | 0.001 | 0.02142 | 0.00588 | 0.00792 | 0.17496 | 0 | 0.004896 | 0.03624 | 0.02424 | 0.06178 | 8e-07 | 0.06453 | 0.13816 | 0.18888 | 0.02112 | 0 | 0.6336 | 0.06858 | 0.0306 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00504 | 0.04392 | 0.31248 | 0.0504 | 8e-07 | 8e-07 | 0.01278 | 0.04842 | 0.06824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08496 | 0 | 0 | 0.1098 | 0 | 0.4482 | 0 | 0.246 | 0.1398 | 0.0666 | 0 | 0 | 0.4266 | 0 | 0 |  |  | 1.2596 | 2.9238 | 21.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4542
5:00 | 0.924 | 2.1096 | 0.51048 | 0.46872 | 0.05094 | 0.01584 | 0.0024 | 0.00696 | 0.022232 | 0.001544 | 0.03276 | 0.02934 | 0.04764 | 0.10296 | 0.00516 | 8e-07 | 0.072 | 0.27648 | 0.005424 | 0.01944 | 0.00396 | 0.01035 | 0.01719 | 0.16632 | 0.47448 | 0.43008 | 0.17424 | 0.07104 | 0.00648 | 0.036032 | 0.14472 | 0.000302 | 0.000243 | 0.03232 | 0.009408 | 0.059328 | 0.06112 | 0.11448 | 0.05274 | 0.04806 | 0.03824 | 0.004872 | 0.003528 | 0.12 | 0.127 | 0.17748 | 0.13824 | 0.001 | 0.02124 | 0.00666 | 0.00768 | 0.16722 | 0.001224 | 0.006072 | 0.03612 | 0.02304 | 0.06286 | 8e-07 | 0.05949 | 0.13375 | 0.19018 | 0.02046 | 0 | 0.6336 | 0.07326 | 0.04176 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00504 | 0.04356 | 0.31776 | 0.03264 | 8e-07 | 8e-07 | 0.012768 | 0.04788 | 0.06824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06696 | 0 | 0 | 0.11124 | 0 | 0.42084 | 0 | 0.2472 | 0.1386 | 0.0666 | 0 | 0 | 0.4368 | 0 | 0 |  |  | 1.1682 | 2.9304 | 23.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.915
6:00 | 0.9258 | 2.1048 | 0.50688 | 0.46836 | 0.07254 | 0.01608 | 0.0037 | 0.008216 | 0.02552 | 0.002488 | 0.03264 | 0.02808 | 0.04104 | 0.10872 | 0.00564 | 1e-06 | 0.0648 | 0.28128 | 0.0054 | 0.02061 | 0.00456 | 0.01125 | 0.01692 | 0.16128 | 0.45864 | 0.432 | 0.18048 | 0.07008 | 0.00576 | 0.032768 | 0.13194 | 0.000301 | 0.000249 | 0.031328 | 0.009408 | 0.058496 | 0.061728 | 0.11448 | 0.0648 | 0.04734 | 0.030368 | 0.00492 | 0.003384 | 0.108 | 0.125 | 0.18054 | 0.13158 | 0.00098 | 0.0225 | 0.00528 | 0.00804 | 0.13158 | 0.002712 | 0.006144 | 0.03516 | 0.02472 | 0.0634 | 1e-06 | 0.07506 | 0.14194 | 0.16877 | 0.01959 | 0 | 0.6288 | 0.07884 | 0.04968 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.00504 | 0.05724 | 0.3012 | 0.03264 | 1e-06 | 1e-06 | 0.01278 | 0.05292 | 0.07812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05724 | 0 | 0 | 0.10584 | 0 | 0.41976 | 0 | 0.258 | 0.1404 | 0.0666 | 0 | 0 | 0.4206 | 0 | 0 |  |  | 1.2606 | 3.0822 | 25.8324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0045
7:00 | 0.936 | 2.0922 | 0.51372 | 0.46656 | 0.175 | 0.01788 | 0.0057 | 0.020704 | 0.03704 | 0.003456 | 0.03816 | 0.03474 | 0.0528 | 0.1179 | 0.0108 | 8e-07 | 0.0576 | 0.27552 | 0.005376 | 0.02205 | 0.00408 | 0.01242 | 0.03033 | 0.18 | 0.39752 | 0.49872 | 0.18288 | 0.07008 | 0.00648 | 0.03264 | 0.14158 | 0.000303 | 0.000331 | 0.031168 | 0.009408 | 0.058848 | 0.061824 | 0.0974 | 0.06012 | 0.05004 | 0.024992 | 0.016248 | 0.032856 | 0.104 | 0.124 | 0.25632 | 0.11844 | 0.00132 | 0.02394 | 0.00588 | 0.01032 | 0.1333 | 0.00372 | 0.007128 | 0.03684 | 0.024 | 0.0734 | 8e-07 | 0.06813 | 0.15598 | 0.12144 | 0.01983 | 0 | 0.7536 | 0.11052 | 0.07992 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00504 | 0.06264 | 0.31128 | 0.0324 | 8e-07 | 8e-07 | 0.012768 | 0.04662 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05688 | 0 | 0 | 0.11664 | 0 | 0.41652 | 0 | 0.2658 | 0.1458 | 0.0666 | 0 | 0 | 0.4902 | 0 | 0 |  |  | 1.4388 | 3.333 | 31.2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3217
8:00 | 0.9324 | 2.1012 | 0.51696 | 0.46512 | 0.1985 | 0.01572 | 0.0052 | 0.0234 | 0.039072 | 0.003536 | 0.03792 | 0.03744 | 0.05952 | 0.1624 | 0.0174 | 8e-07 | 0.0648 | 0.34656 | 0.005232 | 0.02007 | 0.0048 | 0.01503 | 0.05292 | 0.18216 | 0.54576 | 0.49136 | 0.18192 | 0.07008 | 0.00648 | 0.03296 | 0.14248 | 0.000304 | 0.000359 | 0.03152 | 0.009408 | 0.057824 | 0.069872 | 0.09556 | 0.0702 | 0.05968 | 0.025024 | 0.028872 | 0.046752 | 0.15 | 0.127 | 0.35334 | 0.13086 | 0.00126 | 0.0315 | 0.0054 | 0.00924 | 0.14428 | 0.004128 | 0.005136 | 0.0384 | 0.02856 | 0.06314 | 8e-07 | 0.08443 | 0.16075 | 0.23648 | 0.02313 | 0 | 0.9264 | 0.10926 | 0.07146 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00468 | 0.0828 | 0.2824 | 0.03192 | 8e-07 | 8e-07 | 0.05796 | 0.05328 | 0.06824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06516 | 0 | 0 | 0.12744 | 0 | 0.45252 | 0 | 0.2946 | 0.159 | 0.0696 | 0 | 0 | 0.4884 | 0 | 0 |  |  | 1.518 | 3.3462 | 32.7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8957
9:00 | 0.9342 | 2.085 | 0.51264 | 0.46476 | 0.14732 | 0.01524 | 0.0051 | 0.02192 | 0.040688 | 0.003344 | 0.04896 | 0.03672 | 0.06228 | 0.1224 | 0.01764 | 8e-07 | 0.0648 | 0.47184 | 0.005352 | 0.01773 | 0.00516 | 0.01521 | 0.05202 | 0.19296 | 0.5472 | 0.44912 | 0.20448 | 0.07392 | 0.00576 | 0.034752 | 0.14634 | 0.000303 | 0.000366 | 0.033312 | 0.009408 | 0.057536 | 0.063104 | 0.10746 | 0.06894 | 0.05058 | 0.032544 | 0.034488 | 0.03876 | 0.187 | 0.133 | 0.34776 | 0.14652 | 0.0014 | 0.0315 | 0.00528 | 0.00744 | 0.284 | 0.003576 | 0.004272 | 0.04344 | 0.03048 | 0.08332 | 8e-07 | 0.0846 | 0.16615 | 0.29667 | 0.02391 | 0 | 1.0172 | 0.08658 | 0.03708 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00504 | 0.08712 | 0.30432 | 0.03216 | 8e-07 | 8e-07 | 0 | 0.05364 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09972 | 0 | 0 | 0.10548 | 0 | 0.4554 | 0 | 0.321 | 0.1602 | 0.069 | 0 | 0 | 0.4236 | 0 | 0 |  |  | 1.551 | 3.4122 | 30.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.903
10:00 | 0.927 | 2.0862 | 0.51156 | 0.46476 | 0.11232 | 0.01512 | 0.0062 | 0.021704 | 0.037048 | 0.0034 | 0.06336 | 0.03762 | 0.06312 | 0.12366 | 0.01704 | 8e-07 | 0.0792 | 0.50064 | 0.004848 | 0.01764 | 0.00528 | 0.01593 | 0.05103 | 0.1872 | 0.55152 | 0.45712 | 0.20016 | 0.07104 | 0.00648 | 0.028096 | 0.1296 | 0.000303 | 0.000339 | 0.032288 | 0.009376 | 0.058752 | 0.062432 | 0.11556 | 0.06318 | 0.04842 | 0.024896 | 0.035664 | 0.030912 | 0.197 | 0.18 | 0.30834 | 0.11448 | 0.0014 | 0.03042 | 0.00516 | 0.00768 | 0.29962 | 0.004152 | 0.0048 | 0.039 | 0.0324 | 0.05197 | 8e-07 | 0.09171 | 0.19236 | 0.20016 | 0.02397 | 0 | 1.0224 | 0.08874 | 0.03798 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00504 | 0.08136 | 0.30312 | 0.0324 | 8e-07 | 8e-07 | 0 | 0.04176 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09252 | 0 | 0 | 0.00684 | 0 | 0.38052 | 0 | 0.3168 | 0.1446 | 0.0678 | 0 | 0 | 0.4434 | 0 | 0 |  |  | 1.7028 | 3.4584 | 30.8814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3372
11:00 | 0.9402 | 2.0928 | 0.513 | 0.4644 | 0.14472 | 0.01524 | 0.0071 | 0.019256 | 0.0382 | 0.003464 | 0.05964 | 0.03438 | 0.04812 | 0.1179 | 0.01824 | 1e-06 | 0.0792 | 0.32832 | 0.004944 | 0.01782 | 0.00528 | 0.01692 | 0.0477 | 0.17712 | 0.54648 | 0.45072 | 0.22416 | 0.07296 | 0.00648 | 0.038144 | 0.1395 | 0.0003 | 0.00034 | 0.0328 | 0.009408 | 0.05792 | 0.062272 | 0.11034 | 0.0693 | 0.04806 | 0.034016 | 0.032928 | 0.039144 | 0.281 | 0.213 | 0.29376 | 0.12132 | 0.00152 | 0.0306 | 0.0045 | 0.00768 | 0.19908 | 0.00348 | 0.008016 | 0.03924 | 0.03036 | 0.05089 | 1e-06 | 0.08883 | 0.19803 | 0.20725 | 0.02751 | 0 | 0.9792 | 0.0837 | 0.04086 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.00504 | 0.0792 | 0.33288 | 0.03168 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.03888 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43164 | 0 | 0.3072 | 0.1434 | 0.0666 | 0 | 0 | 0.4758 | 0 | 0 |  |  | 1.518 | 3.5442 | 34.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3515
12:00 | 0.9294 | 2.0886 | 0.51444 | 0.46404 | 0.0405 | 0.0156 | 0.0059 | 0.021584 | 0.038912 | 0.003272 | 0.057 | 0.036 | 0.0558 | 0.12024 | 0.01212 | 8e-07 | 0.0936 | 0.34656 | 0.008304 | 0.01746 | 0.00444 | 0.01602 | 0.04752 | 0.18072 | 0.5544 | 0.45216 | 0.25152 | 0.07008 | 0.00576 | 0.034304 | 0.13176 | 0.00026 | 0.000302 | 0.02624 | 0.009376 | 0.056256 | 0.06192 | 0.10026 | 0.06462 | 0.04644 | 0.024672 | 0.034392 | 0.03396 | 0.338 | 0.275 | 0.2988 | 0.11232 | 0.0017 | 0.0297 | 0.00492 | 0.00972 | 0.04716 | 0.004248 | 0.006792 | 0.03876 | 0.03252 | 0.05098 | 8e-07 | 0.07722 | 0.17065 | 0.19603 | 0.0294 | 0 | 0.9552 | 0.10152 | 0.0684 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00504 | 0.08136 | 0.32544 | 0.03168 | 8e-07 | 8e-07 | 0 | 0.06264 | 0.06788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45396 | 0 | 0.2712 | 0.1344 | 0.0684 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 |  |  | 1.5246 | 3.4716 | 35.6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7634
13:00 | 0.9306 | 2.0928 | 0.51408 | 0.46368 | 0.06804 | 0.01548 | 0.0055 | 0.016864 | 0.038664 | 0.003304 | 0.0606 | 0.03456 | 0.06024 | 0.12078 | 0.01764 | 8e-07 | 0.0936 | 0.44064 | 0.005496 | 0.01782 | 0.0042 | 0.01278 | 0.04563 | 0.19728 | 0.5688 | 0.45408 | 0.252 | 0.07584 | 0.00648 | 0.035008 | 0.12834 | 0.000258 | 0.000319 | 0.028544 | 0.009376 | 0.056672 | 0.061792 | 0.09792 | 0.06264 | 0.04662 | 0.025184 | 0.024936 | 0.026736 | 0.338 | 0.301 | 0.28116 | 0.12348 | 0.00146 | 0.02754 | 0.00498 | 0.00972 | 0.14202 | 0.001848 | 0.003024 | 0.03672 | 0.03036 | 0.05152 | 8e-07 | 0.07803 | 0.16579 | 0.20923 | 0.02535 | 0 | 1.0176 | 0.1242 | 0.09018 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00468 | 0.07704 | 0.32856 | 0.0324 | 8e-07 | 8e-07 | 0 | 0.03744 | 0.06788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45612 | 0 | 0.2844 | 0.1482 | 0.0696 | 0 | 0 | 0.4872 | 0 | 0 |  |  | 1.5246 | 3.432 | 32.6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0345
14:00 | 0.9348 | 2.0922 | 0.51984 | 0.46404 | 0.07074 | 0.01512 | 0.0051 | 0.014848 | 0.030592 | 0.003688 | 0.04524 | 0.02862 | 0.0444 | 0.1206 | 0.01788 | 8e-07 | 0.0864 | 0.51408 | 0.005496 | 0.018 | 0.00444 | 0.01305 | 0.04734 | 0.19656 | 0.55584 | 0.4584 | 0.2352 | 0.07776 | 0.00576 | 0.031808 | 0.12906 | 0.000258 | 0.000338 | 0.02608 | 0.009376 | 0.056256 | 0.06224 | 0.09882 | 0.0594 | 0.04734 | 0.025152 | 0.006744 | 0.009144 | 0.305 | 0.322 | 0.25848 | 0.1557 | 0.00146 | 0.02628 | 0.00498 | 0.01044 | 0.0846 | 0.000168 | 0.00624 | 0.03576 | 0.03204 | 0.05918 | 8e-07 | 0.07515 | 0.16984 | 0.20299 | 0.02886 | 0 | 0.9984 | 0.10656 | 0.08892 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00504 | 0.07128 | 0.31752 | 0.03192 | 8e-07 | 8e-07 | 0 | 0.06894 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09036 | 0 | 0 | 0.00108 | 0 | 0.44388 | 0 | 0.2862 | 0.153 | 0.066 | 0 | 0 | 0.4788 | 0 | 0 |  |  | 1.518 | 3.432 | 31.6404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9315
15:00 | 0.9462 | 2.094 | 0.52092 | 0.46548 | 0.1062 | 0.01548 | 0.005 | 0.016904 | 0.041096 | 0.00368 | 0.04368 | 0.0306 | 0.05316 | 0.11988 | 0.02028 | 8e-07 | 0.1296 | 0.3408 | 0.006648 | 0.01791 | 0.00456 | 0.0162 | 0.04815 | 0.18144 | 0.49464 | 0.45456 | 0.22992 | 0.07296 | 0.00648 | 0.022656 | 0.12852 | 0.000257 | 0.0004 | 0.026944 | 0.009408 | 0.056256 | 0.062592 | 0.09288 | 0.04986 | 0.04554 | 0.025248 | 0.005376 | 0.003432 | 0.321 | 0.288 | 0.26406 | 0.15678 | 0.00142 | 0.0261 | 0.00468 | 0.01068 | 0.02646 | 0 | 0.005832 | 0.03744 | 0.03408 | 0.05062 | 8e-07 | 0.07461 | 0.16462 | 0.20467 | 0.03297 | 0 | 0.9456 | 0.09936 | 0.08298 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00504 | 0.06156 | 0.32568 | 0.03192 | 8e-07 | 8e-07 | 0.000684 | 0.09108 | 0.06788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08712 | 0 | 0 | 0.0396 | 0 | 0.432 | 0 | 0.2706 | 0.1464 | 0.0666 | 0 | 0 | 0.4038 | 0 | 0 |  |  | 1.4982 | 3.4122 | 29.1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0654
16:00 | 0.9498 | 2.1144 | 0.5274 | 0.46476 | 0.12456 | 0.01572 | 0.0049 | 0.01692 | 0.042552 | 0.003472 | 0.04392 | 0.0297 | 0.04512 | 0.11952 | 0.00684 | 1e-06 | 0.1584 | 0.35232 | 0.0054 | 0.02196 | 0.0054 | 0.01458 | 0.04635 | 0.18648 | 0.50328 | 0.44448 | 0.22752 | 0.07872 | 0.00576 | 0.024512 | 0.13878 | 0.000262 | 0.000354 | 0.032704 | 0.010144 | 0.056256 | 0.061632 | 0.0936 | 0.04824 | 0.0468 | 0.03408 | 0.005304 | 0.00348 | 0.298 | 0.249 | 0.29394 | 0.1494 | 0.00114 | 0.02322 | 0.00588 | 0.0102 | 0.0279 | 0.000192 | 0.00516 | 0.04008 | 0.03912 | 0.05197 | 1e-06 | 0.08307 | 0.15688 | 0.1776 | 0.02889 | 0 | 0.8784 | 0.0981 | 0.07704 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.00504 | 0.05832 | 0.31824 | 0.0324 | 1e-06 | 1e-06 | 0.012684 | 0.07164 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08244 | 0 | 0 | 0.05688 | 0 | 0.45108 | 0 | 0.3006 | 0.141 | 0.0654 | 0 | 0 | 0.381 | 0 | 0 |  |  | 1.5906 | 3.4782 | 24.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7019
17:00 | 0.9504 | 2.1042 | 0.51984 | 0.46476 | 0.09522 | 0.01596 | 0.0049 | 0.016464 | 0.0382 | 0.0034 | 0.04356 | 0.03006 | 0.04908 | 0.1224 | 0.00516 | 8e-07 | 0.144 | 0.32352 | 0.0054 | 0.02142 | 0.0054 | 0.0144 | 0.01944 | 0.17856 | 0.50184 | 0.41328 | 0.22992 | 0.072 | 0.00648 | 0.02208 | 0.1269 | 0.00026 | 0.000309 | 0.030336 | 0.00992 | 0.055584 | 0.059712 | 0.1062 | 0.05364 | 0.04698 | 0.028704 | 0.005424 | 0.003528 | 0.302 | 0.21 | 0.30654 | 0.13014 | 0.00084 | 0.0189 | 0.00576 | 0.0096 | 0.04446 | 0 | 0.00552 | 0.0378 | 0.02544 | 0.06178 | 8e-07 | 0.09594 | 0.16102 | 0.21312 | 0.0273 | 0 | 0.8832 | 0.05868 | 0.03024 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00504 | 0.05004 | 0.3036 | 0.03264 | 8e-07 | 8e-07 | 0.012792 | 0.06804 | 0.06824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08172 | 0 | 0 | 0.07524 | 0 | 0.45504 | 0 | 0.2616 | 0.1392 | 0.066 | 0 | 0 | 0.3744 | 0 | 0 |  |  | 1.3002 | 3.4452 | 20.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8796
18:00 | 0.9396 | 2.1126 | 0.5022 | 0.46224 | 0.05994 | 0.01644 | 0.0061 | 0.014576 | 0.034384 | 0.00352 | 0.04152 | 0.02844 | 0.03876 | 0.1152 | 0.00504 | 8e-07 | 0.1368 | 0.34752 | 0.0054 | 0.02169 | 0.00492 | 0.01602 | 0.01485 | 0.17064 | 0.49608 | 0.40944 | 0.22896 | 0.06912 | 0.00576 | 0.022208 | 0.12636 | 0.00026 | 0.000299 | 0.028448 | 0.009408 | 0.055392 | 0.059488 | 0.11304 | 0.04824 | 0.04824 | 0.025504 | 0.005376 | 0.003408 | 0.281 | 0.216 | 0.29304 | 0.14022 | 0.00082 | 0.01854 | 0.00534 | 0.00996 | 0.02484 | 0 | 0.005544 | 0.03744 | 0.02496 | 0.52232 | 8e-07 | 0.07821 | 0.15733 | 0.21043 | 0.02649 | 0 | 0.912 | 0.06102 | 0.03204 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00504 | 0.0486 | 0.29208 | 0.0324 | 8e-07 | 8e-07 | 0.012768 | 0.07002 | 0.06812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07956 | 0 | 0 | 0.09216 | 0 | 0.44028 | 0 | 0.258 | 0.1404 | 0.066 | 0 | 0 | 0.3648 | 0 | 0 |  |  | 1.2408 | 3.4122 | 25.7598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4627
19:00 | 0.9474 | 2.1174 | 0.50688 | 0.46224 | 0.07056 | 0.01572 | 0.006 | 0.014384 | 0.034064 | 0.003376 | 0.04356 | 0.03024 | 0.04752 | 0.12168 | 0.00468 | 1e-06 | 0.1584 | 0.32256 | 0.0054 | 0.02142 | 0.0042 | 0.0153 | 0.01512 | 0.16848 | 0.50184 | 0.39312 | 0.22128 | 0.07008 | 0.00648 | 0.025472 | 0.13932 | 0.00026 | 0.000313 | 0.032096 | 0.00944 | 0.05584 | 0.059712 | 0.10728 | 0.05238 | 0.04842 | 0.036032 | 0.005424 | 0.003408 | 0.258 | 0.214 | 0.30546 | 0.13752 | 0.00082 | 0.02052 | 0.00582 | 0.009 | 0.03096 | 0 | 0.005208 | 0.03768 | 0.02364 | 0.05241 | 1e-06 | 0.07758 | 0.1513 | 0.21365 | 0.0252 | 0 | 0.8784 | 0.0621 | 0.03078 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.00504 | 0.0486 | 0.30624 | 0.03168 | 1e-06 | 1e-06 | 0.012768 | 0.07218 | 0.06824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07812 | 0 | 0 | 0.09468 | 0 | 0.43812 | 0 | 0.261 | 0.141 | 0.066 | 0 | 0 | 0.3894 | 0 | 0 |  |  | 1.2276 | 3.4386 | 28.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5613
20:00 | 0.954 | 2.1054 | 0.50616 | 0.46224 | 0.04734 | 0.0174 | 0.005 | 0.01764 | 0.040544 | 0.00328 | 0.0414 | 0.0279 | 0.03852 | 0.11988 | 0.00468 | 8e-07 | 0.144 | 0.36864 | 0.005424 | 0.02241 | 0.0042 | 0.01503 | 0.01386 | 0.17064 | 0.51048 | 0.38256 | 0.22032 | 0.07008 | 0.00576 | 0.022272 | 0.12654 | 0.000306 | 0.000353 | 0.03056 | 0.00944 | 0.055552 | 0.060224 | 0.10152 | 0.04932 | 0.04734 | 0.025696 | 0.005424 | 0.003432 | 0.172 | 0.197 | 0.3204 | 0.12564 | 0.0007 | 0.02052 | 0.00558 | 0.00972 | 0.01332 | 0.000216 | 0.003288 | 0.03792 | 0.024 | 0.0525 | 8e-07 | 0.07605 | 0.15391 | 0.19675 | 0.02493 | 0 | 0.8448 | 0.06048 | 0.03222 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00504 | 0.04896 | 0.32736 | 0.0324 | 8e-07 | 8e-07 | 0.012768 | 0.05616 | 0.06812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07848 | 0 | 0 | 0.0972 | 0 | 0.41724 | 0 | 0.2592 | 0.1452 | 0.066 | 0 | 0 | 0.3804 | 0 | 0 |  |  | 1.3332 | 3.4122 | 22.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2877
21:00 | 0.9498 | 2.1042 | 0.50184 | 0.46512 | 0.07398 | 0.01788 | 0.005 | 0.014288 | 0.03508 | 0.003384 | 0.045 | 0.03348 | 0.04596 | 0.12078 | 0.00444 | 8e-07 | 0.0864 | 0.3384 | 0.0054 | 0.027 | 0.0042 | 0.01494 | 0.0126 | 0.17208 | 0.504 | 0.37296 | 0.21936 | 0.07104 | 0.00648 | 0.021824 | 0.12798 | 0.000305 | 0.000444 | 0.03088 | 0.009472 | 0.055488 | 0.057792 | 0.11196 | 0.05112 | 0.04734 | 0.02544 | 0.0054 | 0.003504 | 0.127 | 0.156 | 0.2835 | 0.09612 | 0.0007 | 0.02052 | 0.00594 | 0.009 | 0.04194 | 0 | 0.005376 | 0.03696 | 0.02364 | 0.04241 | 8e-07 | 0.0918 | 0.15292 | 0.1907 | 0.02475 | 0 | 0.8304 | 0.06066 | 0.03312 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00504 | 0.04824 | 0.3228 | 0.0324 | 8e-07 | 8e-07 | 0.01278 | 0.04212 | 0.06824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0792 | 0 | 0 | 0.11268 | 0 | 0.405 | 0 | 0.2544 | 0.1578 | 0.066 | 0 | 0 | 0.3444 | 0 | 0 |  |  | 1.3332 | 3.3462 | 18.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.621
22:00 | 0.945 | 2.109 | 0.50652 | 0.46512 | 0.02826 | 0.018 | 0.0039 | 0.011264 | 0.030928 | 0.002936 | 0.04512 | 0.03816 | 0.05148 | 0.12042 | 0.00444 | 1e-06 | 0.0792 | 0.32256 | 0.005424 | 0.02322 | 0.0042 | 0.0144 | 0.01287 | 0.17784 | 0.51048 | 0.38352 | 0.21936 | 0.07008 | 0.00576 | 0.022464 | 0.12978 | 0.000308 | 0.000348 | 0.02992 | 0.009472 | 0.055648 | 0.058688 | 0.10296 | 0.0522 | 0.04716 | 0.025504 | 0.005448 | 0.003408 | 0.139 | 0.13 | 0.22032 | 0.10926 | 0.00072 | 0.02052 | 0.00552 | 0.00864 | 0.045 | 0 | 0.005568 | 0.03708 | 0.02424 | 0.0525 | 1e-06 | 0.08685 | 0.14329 | 0.19018 | 0.02445 | 0 | 0.7536 | 0.06246 | 0.03492 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.00504 | 0.04428 | 0.32376 | 0.0324 | 1e-06 | 1e-06 | 0.012768 | 0.04212 | 0.06824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0756 | 0 | 0 | 0.08172 | 0 | 0.40824 | 0 | 0.237 | 0.1494 | 0.0654 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 |  |  | 1.3002 | 3.1944 | 17.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9339
23:00 | 0.9372 | 2.1042 | 0.50688 | 0.4644 | 0.09402 | 0.018 | 0.0021 | 0.007496 | 0.022072 | 0.001576 | 0.04524 | 0.03816 | 0.05148 | 0.12006 | 0.00468 | 8e-07 | 0.0288 | 0.33072 | 0.005424 | 0.02277 | 0.0042 | 0.01485 | 0.01242 | 0.17992 | 0.50816 | 0.38352 | 0.21696 | 0.0772 | 0.00648 | 0.022336 | 0.13266 | 0.000305 | 0.000385 | 0.031328 | 0.009472 | 0.055744 | 0.059616 | 0.10764 | 0.04986 | 0.04788 | 0.025504 | 0.005424 | 0.003408 | 0.125 | 0.129 | 0.2205 | 0.10206 | 0.0007 | 0.02052 | 0.00576 | 0.00792 | 0.04842 | 0 | 0.002448 | 0.03684 | 0.02436 | 0.09223 | 8e-07 | 0.07434 | 0.17194 | 0.20739 | 0.02295 | 0 | 0.3456 | 0.06228 | 0.03348 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00504 | 0.04464 | 0.32088 | 0.03168 | 8e-07 | 8e-07 | 0.012768 | 0.04176 | 0.07824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07524 | 0 | 0 | 0.08784 | 0 | 0.4014 | 0 | 0.252 | 0.1416 | 0.066 | 0 | 0 | 0.3972 | 0 | 0 |  |  | 1.3134 | 2.9832 | 18.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2983
Всего за сутки | 22.5288 | 50.3454 | 12.2764 | 11.1589 | 2.0596 | 0.3882 | 0.1061 | 0.34004 | 0.78551 | 0.067776 | 1.0421 | 0.7668 | 1.1826 | 2.7888 | 0.22368 | 2.06e-05 | 2.1096 | 8.1234 | 0.13308 | 0.48564 | 0.10704 | 0.32463 | 0.68697 | 4.2558 | 12.0153 | 10.3563 | 4.9464 | 1.737 | 0.14832 | 0.70701 | 3.2116 | 0.006992 | 0.007944 | 0.75536 | 0.22851 | 1.3845 | 1.4692 | 2.558 | 1.3468 | 1.1559 | 0.67494 | 0.29729 | 0.31351 | 4.765 | 4.356 | 6.1434 | 3.1046 | 0.02638 | 0.57222 | 0.1341 | 0.21644 | 2.7727 | 0.029904 | 0.12598 | 0.90324 | 0.65352 | 1.9047 | 2.06e-05 | 1.9497 | 3.6819 | 4.7503 | 0.58584 | 0 | 19.406 | 1.9121 | 1.1603 | 2.06e-05 | 2.06e-05 | 2.06e-05 | 2.06e-05 | 0.1206 | 1.3979 | 7.527 | 0.86616 | 2.06e-05 | 2.06e-05 | 0.26298 | 1.3378 | 1.6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9577 | 0 | 0 | 1.849 | 0 | 10.3864 | 0 | 6.4542 | 3.4668 | 1.6032 | 0 | 0 | 10.0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.89 | 78.5004 | 609.9126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.3512
Электропотребление за месяц
Главный инженер ЗАО "Транссетьком-Волга" Измайлов И.Х тел. +7(920) 026-66-52